## Főösszesítő
Főösszesítő
megnevezés |  | összeg
| Építési munkák | 0
| Forgalomtechnika | 0
| Összesen | 0
| Tartalékkeret 10% | 0
| Mindösszesen | 0
| %-os eltérés | ……………………………%
cégszerű aláírás

## Költségvetés építésimunka
Árazandó költségvetés
Becsült mennyiség, lehívási kötelezettség nélkül
Sor- szám | Tétel rövid megnevezése | Mérték-egység | Mennyiség (48 hónap alatt összesen becsült) | áfa nélküli egységár (Ft) | Összesen | Tételleírás
Injektálás
1. | VL-60-as panel injektálása 20 mm vtg. | db | 140 |  | 0 | Injektáláshoz szükséges számú lyukak fúrása. Panelek szakszerű szintreemeléséhez szükséges lyukak, fúrása, menetes dübelek elhelyezése. Panelek szakszerű emelése függesztőművekkel. Injektálóanyag szakszerű keverése, injektálása a panel alá a szükséges vastagságban, mennyiségben. A technológiailag szükséges kötési idő után a függesztőművek bontása, a terület takarítása, valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
2. | VL-60-as panel injektálása 20 mm vtg., gyorskötésű anyaggal (min. 14 N/mm² nyomószil. 2 órás korban) | db | 140 |  | 0 | Injektáláshoz szükséges számú lyukak fúrása. Panelek szakszerű szintreemeléséhez szükséges lyukak, fúrása, menetes dübelek elhelyezése. Panelek szakszerű emelése függesztőművekkel. Injektálóanyag szakszerű keverése, injektálása a panel alá a szükséges vastagságban, mennyiségben. A technológiailag szükséges kötési idő után a függesztőművek bontása, a terület takarítása, valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
3. | VL-30-as panel injektálása 20 mm vtg. | db | 20 |  | 0 | Injektáláshoz szükséges számú lyukak fúrása. Panelek szakszerű szintreemeléséhez szükséges lyukak, fúrása, menetes dübelek elhelyezése. Panelek szakszerű emelése függesztőművekkel. Injektálóanyag szakszerű keverése, injektálása a panel alá a szükséges vastagságban, mennyiségben. A technológiailag szükséges kötési idő után a függesztőművek bontása, a terület takarítása, valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
4. | VL-30-as panel injektálása 20 mm vtg., gyorskötésű anyaggal (min. 14 N/mm² nyomószil. 2 órás korban) | db | 20 |  | 0 | Injektáláshoz szükséges számú lyukak fúrása. Panelek szakszerű szintreemeléséhez szükséges lyukak, fúrása, menetes dübelek elhelyezése. Panelek szakszerű emelése függesztőművekkel. Injektálóanyag szakszerű keverése, injektálása a panel alá a szükséges vastagságban, mennyiségben. A technológiailag szükséges kötési idő után a függesztőművek bontása, a terület takarítása, valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
5. | VL-15-ös panel injektálása 20 mm vtg. | db | 50 |  | 0 | Injektáláshoz szükséges számú lyukak fúrása. Panelek szakszerű szintreemeléséhez szükséges lyukak, fúrása, menetes dübelek elhelyezése. Panelek szakszerű emelése függesztőművekkel. Injektálóanyag szakszerű keverése, injektálása a panel alá a szükséges vastagságban, mennyiségben. A technológiailag szükséges kötési idő után a függesztőművek bontása, a terület takarítása, valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
6. | VL-15-ös panel injektálása 20 mm vtg., gyorskötésű anyaggal (min. 14 N/mm² nyomószil. 2 órás korban) | db | 50 |  | 0 | Injektáláshoz szükséges számú lyukak fúrása. Panelek szakszerű szintreemeléséhez szükséges lyukak, fúrása, menetes dübelek elhelyezése. Panelek szakszerű emelése függesztőművekkel. Injektálóanyag szakszerű keverése, injektálása a panel alá a szükséges vastagságban, mennyiségben. A technológiailag szükséges kötési idő után a függesztőművek bontása, a terület takarítása, valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
7. | VL-8-as panel injektálása 20 mm vtg. | db | 320 |  | 0 | Injektáláshoz szükséges számú lyukak fúrása. Panelek szakszerű szintreemeléséhez szükséges lyukak, fúrása, menetes dübelek elhelyezése. Panelek szakszerű emelése függesztőművekkel. Injektálóanyag szakszerű keverése, injektálása a panel alá a szükséges vastagságban, mennyiségben. A technológiailag szükséges kötési idő után a függesztőművek bontása, a terület takarítása, valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
8. | VL-8-as panel injektálása 20 mm vtg., gyorskötésű anyaggal (min. 14 N/mm² nyomószil. 2 órás korban) | db | 320 |  | 0 | Injektáláshoz szükséges számú lyukak fúrása. Panelek szakszerű szintreemeléséhez szükséges lyukak, fúrása, menetes dübelek elhelyezése. Panelek szakszerű emelése függesztőművekkel. Injektálóanyag szakszerű keverése, injektálása a panel alá a szükséges vastagságban, mennyiségben. A technológiailag szükséges kötési idő után a függesztőművek bontása, a terület takarítása, valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
9. | VL-5-ös panel injektálása 20 mm vtg. | db | 40 |  | 0 | Injektáláshoz szükséges számú lyukak fúrása. Panelek szakszerű szintreemeléséhez szükséges lyukak, fúrása, menetes dübelek elhelyezése. Panelek szakszerű emelése függesztőművekkel. Injektálóanyag szakszerű keverése, injektálása a panel alá a szükséges vastagságban, mennyiségben. A technológiailag szükséges kötési idő után a függesztőművek bontása, a terület takarítása, valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
10. | VL-5-ös panel injektálása 20 mm vtg., gyorskötésű anyaggal (min. 14 N/mm² nyomószil. 2 órás korban) | db | 40 |  | 0 | Injektáláshoz szükséges számú lyukak fúrása. Panelek szakszerű szintreemeléséhez szükséges lyukak, fúrása, menetes dübelek elhelyezése. Panelek szakszerű emelése függesztőművekkel. Injektálóanyag szakszerű keverése, injektálása a panel alá a szükséges vastagságban, mennyiségben. A technológiailag szükséges kötési idő után a függesztőművek bontása, a terület takarítása, valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
11. | Többlet injektálás 10 mm-enként | panel méter | 300 |  | 0 | Injektálóanyag szakszerű keverése, injektálása a panel alá a szükséges vastagságban, mennyiségben, valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
12. | Többlet injektálás gyorskötésű anyaggal (min. 14 N/mm² nyomószil. 2 órás korban) 10 mm-enként | panel méter | 600 |  | 0 | Injektálóanyag szakszerű keverése, injektálása a panel alá a szükséges vastagságban, mennyiségben, valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
Bontási munkák
13. | Nagypaneles tömbsínes vágány bontása | vm | 14400 |  | 0 | Sínek vágása, gumi szorítóelemek bontása, a vissznyereményként (2-es állapotúnak) jelölt sínek óvatos, sérülést nem okozó kibontása a panelekből, talpgumik eltávolítása. Panelek szakszerű felszedése, a vissznyereményként (2-es állapotúnak) jelölt panelek tisztítása. Bontott anyagok szállítása és szabályos elhelyezése vissznyereményként, vagy hulladékként. Hulladék sín gumitól való megtisztítása. Sínre csatlakoztatott kábelek szakszerű bontása.
14. | Kitérő bontása | csop | 4 |  | 0 | Sínek vágása, hevederek, kapcsolószerek bontása, sínek legombolása. Aljak bontása. Bontott anyagok szállítása és szabályos elhelyezése vissznyereményként, vagy hulladékként. Váltófűtés, váltóállító szerkezet szakszerű bontása. Sínre csatlakoztatott kábelek szakszerű bontása.
15. | Átszelés bontása | csop | 4 |  | 0 | Sínek vágása, hevederek, kapcsolószerek bontása, sínek legombolása. Bontott anyagok szállítása és szabályos elhelyezése vissznyereményként, vagy hulladékként. Sínre csatlakoztatott kábelek szakszerű bontása.
16. | Phőnix/Vignol vágány bontása | vm | 400 |  | 0 | Sínek vágása, gumielemek, hevederek, kapcsolószerek bontása, sínek legombolása. Bontott anyagok szállítása és/vagy szabályos elhelyezése vissznyereményként, vagy hulladékként. Sínre csatlakoztatott kábelek szakszerű bontása.
17. | Átmeneti sínek bontása | pár | 30 |  | 0 | Sínek vágása, gumielemek, kapcsolószerek bontása, átmeneti sínek legombolása. Bontott anyagok szállítása és szabályos elhelyezése vissznyereményként, vagy hulladékként. Sínre csatlakoztatott kábelek szakszerű bontása.
18. | Burkoló panel bontása | vm | 800 |  | 0 | Vágányzónában lévő beton burkolópanelek (középpanel) bontása, a bontott anyag elszállítása, és hulladékként vagy vissznyereményként való szabályos elhelyezése.
19. | Nagykockakősor bontása | fm | 9000 |  | 0 | Vágányzónában lévő kockakő anyagú burkolat bontása, a bontott anyag elszállítása, és hulladékként vagy vissznyereményként való szabályos elhelyezése.
20. | Aszfalt szélvágás | fm | 8500 |  | 0 | A vágányzóna szegéllyel nem határolt helyein a csatlakozó útburkolat vágása a bontási munkák szakszerű végrehajtása érdekében.
21. | Aszfalt és beton bontás | m³ | 2500 |  | 0 | Aszfalt és beton burkolat, beton pályalemez bontása, a bontott anyag elszállítása, és hulladék szabályos elhelyezése.
22. | Aszfalt és beton (burkolat/alap) marása (3cm mélységig) | m² | 23000 |  | 0 | Aszfalt és/vagy beton burkolat/alap, pályalemez marása marógéppel, a gép helyszínre való oda-vissza szállításával. A bontott, mart anyag elszállítása, és a hulladék szabályos elhelyezése.
23. | Altalaj/egyéb alépítmény bontása | m³ | 4800 |  | 0 | Talaj gépi és/vagy kézi kitermelése vágányzónából. Kitermelt anyagok elszállítása és szabályos elhelyezése vissznyereményként, vagy hulladékként.
24. | Kiemelt szegély bontása | fm | 400 |  | 0 | Szegélyek gépi és/vagy kézi bontása. Kitermelt anyagok tisztítása, elszállítása és szabályos elhelyezése vissznyereményként, vagy hulladékként.
25. | Nagypaneles technológiához tartozó víznyelő bontása | db | 80 |  | 0 | Vágányzónában lévő keresztvíznyelő rácsának és alapszerkezetének szakszerű bontása. Csatornabekötés védelme. A bontott anyag elszállítása, és hulladék szabályos elhelyezése.
26. | Nagypaneles technológiához tartozó sínátkötő szekrény bontása | db | 150 |  | 0 | Vágányzónában lévő sínösszekötő szekrények és alapszerkezetének szakszerű bontása. Elektromos kábelek védelme. A bontott anyag elszállítása, és a hulladék szabályos elhelyezése.
27. | Kockakő/térkő burkolat bontása | m² | 1200 |  | 0 | Vágányzónában/peronban lévő kiselemes (kockakő/térkő) anyagú burkolat bontása, a bontott anyag elszállítása, és hulladékként vagy vissznyereményként való szabályos elhelyezése.
Építési munkák
28. | Homokos kavics alépítmény/védőréteg készítése, rétegenkénti tömörítéssel | m³ | 4200 |  | 0 | A vágányzónában földmunka végzése, földmozgatás, területrendezéssel, talajjavító vagy cseretalaj réteg (SZK1, SZK2,...) beszállítása, lerakodása munkaterületre. A földművön gépi, illetve kisgépes terítése 20cm-es rétegekben, rétegenkénti tömörítés, Tr 95% tömörségben, ellenőző mérésekkel.
29. | Ckt réteg készítése | m³ | 500 |  | 0 | A vágányzónában cement kötésű talajréteg (Ckt-4 (ÚT 2-3.207)) beszállítása, lerakodása munkaterületre. A koronán gépi, illetve kisgépes terítése, beépítése szükséges tömörségben vastagságban és egyenletességgel.
30. | 30 mm vtg. gumipaplan úsztatóréteg építése | m² | 1200 |  | 0 | 30 mm vastagságú, 0,005-0,15 N/mm³ statikus ágyazási tényezőjű rugalmas paplan fektetése zárt hézagokkal. Elfogadott anyagok: gumiőrlemény, PUR, egyéb, rezgéscsillapítási szempontok szerint méretezett, minősített, teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyag. A függőleges elemek csatlakozásánál és a sarkoknál a hézagmentességet szintén biztosítani kell. Felület tisztítása, takarítása, átszúródást okozó szennyeződések, hulladékok eltávolítása. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
31. | Ászokgerenda fektetése, technológiai fólia terítéssel | fm | 80 |  | 0 | Alaprétegről az átszúródás előidézhető darabos hulladék eltávolítása, takarítás. PE, HDPE anyagú (vagy ezzel egyenértékű), min. 0,5 mm vtg. technológiai fólia fektetése gyűrődésmentesen, a szélek csatlakozásánál min. 20 cm átfedéssel. Beton/vasbeton anyagú (min. C15/20) ászokgerendák óvatos, elővigyázatos elhelyezése a technológia szerinti méretben és helyen. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
32. | Nagypaneles technológiához tartozó víznyelő építése komplett anyagbiztosítással, horganyzott kivitelben | db | 20 |  | 0 | Teljes szerkezetében horganyzott, nagy teherbírású keresztvíznyelő rács újra cseréje, a betonvályú és a meglévő egyéb szerkezeti elemek javítása. Keresztmetszetenként értendő, 1 db tétel a teljes keresztmetszet (2 vágány és a nagyközép) víznyelőjét tartalmazza. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
33. | Nagypaneles technológiához tartozó új keresztvíznyelő beépítése anyagbiztosítással, horganyzott kivitelben | db | 20 |  | 0 | Teljes szerkezetében horganyzott, nagy teherbírású keresztvíznyelő szerkezet beépítése. Csatornabekötés szakszerű végrehajtása, esetleges javítási és korrekciós munkák elvégzése. Keresztmetszetenként értendő, 1 db tétel a teljes keresztmetszet (2 vágány és a nagyközép) víznyelőjét tartalmazza. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell, kivéve a csatorna bekötő csövet, amely külön tételként kerül elszámolásra. Az új víznyelő kialakításához szükséges engedélyeket a BKV biztosítja.
34. | Meglévő vízbekötés mosatása magas nyomású géppel (WOMA) | m | 220 |  | 0 | Csak meglévő bekötésre alkalmazható.
35. | Közúti víznyelő építése | db | 20 |  | 0 | Közúti víznyelő szerkezet cseréje vagy új beépítése. Csatornabekötés szakszerű végrehajtása, esetleges javítási és korrekciós munkák elvégzése. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
36. | Cső fektetése csapadékvíz elvezető csatorna bekötéshez | m | 560 |  | 0 | Új cső építésére, vagy megsérült cső cseréjére alkalmazható. Útburkolat bontás és helyreállítás nélkül, ezek elszámolása külön tételben történik. Mennyiségének számítása a vágány szélétől a csatorna bekötésig tart.
37. | Nagypaneles technológiához tartozó víznyelő panel (VLV-8) építése | db | 40 |  | 0 | VLV 8 típusú, vízelvezető vályút és keresztvíznyelő rácsot tartalmazó nagypanel elem beépítése, injektálással, szintre emeléssel, sín, talpgumi és szorítógumik beépítésével, a vízelvezetés kiépítésével és bekötésével a pálya széléig, az azonos kereszetben lévő panelek vízkivezetéseinek összekötése. A panelt a BKV biztosítja, minden más anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
38. | Nagypaneles tömbsínes vágány építése talpgumi és szorítógumi biztosítással | vm | 2400 |  | 0 | A BKV által biztosított nagypanel elemek beépítése, raktárból történő szállítással, szükség szerinti deponálással, szintbe helyezés, injektálás, sín és gumielemek elhelyezése. A gumielemek minőségi előírásait a mindenkor hatályos RTU tartalmazza. A panelt és a tömbsínt a BKV biztosítja, minden más anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek. Sínre csatlakoztatott kábelek szakszerű építése, visszaépítése.
39. | Nagypaneles tömbsínes vágány építése sín, talpgumi és szorítógumi biztosítással | vm | 12000 |  | 0 | A BKV által biztosított nagypanel elemek beépítése, raktárból történő szállítással, szükség szerinti deponálással, szintbe helyezés, injektálás, sín és gumielemek elhelyezése. A gumielemek minőségi előírásait a mindenkor hatályos RTU tartalmazza. A panelt a BKV biztosítja, minden más anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek. Jelen tétel megrendelése esetén a tömbsínt a Kivitelező biztosítja. Sínre csatlakoztatott kábelek szakszerű építése, visszaépítése.
40. | Tömbsíncsere talpgumi és szorítógumi biztosításával | sm | 1800 |  | 0 | A meglévő pályaszerkezetből a sín és a gumi profilok óvatos kibontása, felület és kibontott sínek tisztítása, BKV által biztosított sínek beépítése új, kivitelező által biztosított, a vonatkozó, mindenkor hatályos RTU-ban megfogalmazott minőségű gumielemekkel. A tétel része a BKV által biztosított sínek fel- és lerakodása, szállítása a BKV raktárából. Sínre csatlakoztatott kábelek szakszerű építése, visszaépítése.
41. | Tömbsíncsere sín, talpgumi és szorítógumi biztosításával | sm | 3500 |  | 0 | A meglévő pályaszerkezetből a sín és a gumi profilok óvatos kibontása, felület és kibontott sínek tisztítása, kivitelező által biztosított új tömbsínek és a vonatkozó, mindenkor hatályos RTU-ban megfogalmazott minőségű, új gumielemek beépítése. Sínre csatlakoztatott kábelek szakszerű építése, visszaépítése.
42. | Sínhajlítás | sm | 7200 |  | 0 | Íves vágányrészekhez a tömbsín hajlítása megfelelő ívsugárral, szállítással, fel- és lerakodással együtt.
43. | Tömbsín hegesztése | db | 2070 |  | 0 | AT, ET, vagy elektromos ívvel történő záró és közbenső hegesztések végzése. Szükséges sínfeszültség feloldással és lélegeztetéssel. Valamennyi anyag és segédanyag biztosítása.
44. | Differencia hegesztés | db | 230 |  | 0 | Különböző magasságú sínek hegesztésének szakszerű elvégzése.
45. | Tömbsín dilatáció beépítése vasanyag nélkül | pár | 2 |  | 0 | A BKV által biztosított dilatációs készülék fel- és lerakodása, szállítása, szakszerű beállítása és beépítése.
46. | Tömbsín dilatáció beépítése vasanyaggal | pár | 2 |  | 0 | A kivitelező által biztosított dilatációs készülék fel- és lerakodása, szállítása, szakszerű beállítása és beépítése.
47. | Átmeneti panel (VLÁP-15) beépítése | db | 25 |  | 0 | A BKV által biztosított átmeneti panel beépítése, raktárból történő szállítással, szükség szerinti deponálással, szintbe helyezés, injektálás.
48. | Átmeneti sínek beépítése vasanyag nélkül | pár | 6 |  | 0 | A BKV által biztosított átmeneti sínek raktárból történő szállítása, szükség szerinti deponálása, kivitelező által biztosított új gumielemek elhelyezése a tömbsínnél, sín lekötése az eltérő sínprofilnál az átmeneti panelen belül, a csatlakozó vágányhoz történő hegesztéssel együtt. A gumielemek minőségi előírásait a mindenkor hatályos RTU tartalmazza. Az átmeneti sínt a BKV biztosítja, minden más anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
49. | Átmeneti sínek beépítése vasanyaggal | pár | 24 |  | 0 | Kivitelező által biztosított új vasanyag és új gumielemek elhelyezése a tömbsínnél, sín lekötése az eltérő sínprofilnál az átmeneti panelen belül, a csatlakozó vágányhoz történő hegesztéssel együtt. A gumielemek minőségi előírásait a mindenkor hatályos RTU tartalmazza. Minden anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
50. | Áramvisszavezető szekrény beépítése kábelezéssel, anyagbiztosítással, horganyzott kivitelben | db | 46 |  | 0 | Áramvisszavezető szekrény beépítése. A szekrényt, kábelt és minden más anyagot a kivitelező biztosítja. Az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek. Sínre csatlakoztatott, 240 mm2 Cu szigetelt kábelek szakszerű építése.
51. | Nagypaneles technológiához áramvisszavezető panel (VLÁ-8) építése, kábelezéssel, kábel anyag biztosítással | db | 104 |  | 0 | VLÁ 8 típusú áramvisszavezető panel elem beépítése; fel- és lerakodás, raktárból történő szállítás, szükség szerinti deponálás, szintbe helyezés, injektálás, sín és gumielemek elhelyezése. A gumielemek minőségi előírásait a mindenkor hatályos RTU tartalmazza. A panelt a BKV biztosítja, minden más anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek. Sínre csatlakoztatott, 240 mm2 Cu szigetelt kábelek szakszerű építése.
52. | Vágányok összekötése Cu kábellel nagyközépben, anyagbiztosítással, komplett alépítményi munkával | db | 15 |  | 0 | Vágányok sínszálanként 1-1 db 240 mm2 Cu szigetelt kábellel történő kábelezése, zárt hurokként való összekötéssel, a sínszekrénybe való bekötéssel. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
53. | Nagykockakősor építése (BKV által biztosított nagykockakővel) | fm | 7000 |  | 0 | A BKV által biztosított nagykockakő beépítése, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, Sopro PflasterFugMörtel hochfest, vagy ezzel egyenértékű fugaanyag alkalmazásával.
54. | Betonburkolatalap készítése C12/15-32 F2 | m³ | 150 |  | 0 | Betonburkolat kialakítása a megadott betonminőségben és vastagságban. Valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése.
55. | Bazaltbetonburkolat készítése min. Cp 4/2,7 XC4 XF4 XK3(H) 22 F3 | m³ | 30 |  | 0 | Betonburkolat kialakítása a megadott betonminőségben és vastagságban.Valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése.
56. | Folyósbeton alap készítése min. C30/37 XC1 16 F6 minőségben (ászokgerendás technológiához) | m³ | 120 |  | 0 | Betonburkolat kialakítása a megadott betonminőségben és vastagságban.Valamennyi anyag és segédanyag biztosítása, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése.
57. | Kiemelt szegély építése komplett anyagbiztosítással (XF4 körny. oszt.) | fm | 400 |  | 0 | XF4 környezeti osztályú kiemelt szegély építése, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. Minden anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
58. | Gömbsüvegsor építése anyag (gömbsüveg forgalomterelő elem) nélkül | fm | 200 |  | 0 | A BKV által biztosított új, vagy 2-es állapotú gömbsüvegsor építése, visszaépítése, fel- és lerakodása, munkaterületre szállítása, terület rendezése. A gömbsüveg elemeket a BKV biztosítja, minden más anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
59. | Gömbsüvegsor építése anyaggal (gömbsüveg forgalomterelő elem biztosításával) (XF4 körny. oszt.) | fm | 1200 |  | 0 | XF4 környezeti osztályú, új elemekből álló gömbsüvegsor építése. Minden anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
60. | Hengerelt aszfaltburkolat készítése AC11 mF | m³ | 500 |  | 0 | Aszfalt útburkolat kialakítása a megadott minőségben és vastagságban. Minden anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
61. | Hengerelt aszfalt útburkolat készítése közúti csatlakozásokhoz | m³ | 200 |  | 0 | Aszfaltburkolat kialakítása, több rétegben, kötő és kopó réteg beépítésével, jellemzően 4 cm AC11 kötő, 4 cm AC11 kopó 25/55-65 kialakításával.
62. | Kiskockakő/térkő burkolat építése útátjáróban, nagy teherbírású fugaképzéssel | m² | 200 |  | 0 | 8-10 cm vastagságú műkő (viacolor) burkolat építése. Ágyazóréteg Z 0/4 vagy Z 2/4 zúzottkő 10-20 mm vastagságban. Beton térkő fugázás nagy terhelésű burkolatképzéshez, pl. Sopro BSF 611 vagy ezzel egyenértékű anyaggal. Minden anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
63. | Kiskockakő/térkő burkolat építése gyalogos forgalom számára | m² | 600 |  | 0 | 4-6 cm vastagságú műkő (viacolor) burkolat építése. Ágyazóréteg Z 0/4 vagy Z 2/4 zúzottkő 10-20 mm vastagságban. Homok fúgaanyag megengedett. Minden anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
64. | Öntött aszfaltburkolat készítése MA4 | m³ | 250 |  | 0 | Öntöttaszfalt burkolat kialakítása a megadott minőségben, max. 4 cm vastagságban. Minden anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
65. | Öntött aszfaltburkolat készítése MA8 | m³ | 250 |  | 0 | Öntöttaszfalt útburkolat kialakítása a megadott minőségben, 4-8 cm vastagságban. Minden anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
66. | Hézagkiöntés modifikált bitumennel 3 cm vastagságig | m | 35000 |  | 0 | Tartósan rugalmas, burkolati csatlakozás tömítésére alkalmas kiöntőanyag elhelyezése (öntése). Minden anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
67. | További hézagkiöntés modifikált bitumennel 1 cm-enként | m | 9000 |  | 0 | Tartósan rugalmas, burkolati csatlakozás tömítésére alkalmas kiöntőanyag elhelyezése (öntése). Minden anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
68. | Hézagkiöntés tartósan rugalmas, nem bitumen alapú anyaggal (pl.: Sika Icosit 340/45 vagy Edilon)(Sedra STP-25, vagy azzal egyenértékű) | m | 200 |  | 0 | Tartósan rugalmas, nem bitumen alapú burkolati csatlakozás, egyéb hézag tömítésére alkalmas kiöntőanyag elhelyezése (öntése) max 5 cm szélességben. Minden anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
69. | Rugalmas szalag elhelyezése burkolatcsatlakozásnál | fm | 3500 |  | 0 | Rugalmas gumiszalag elhelyezése a csatlakozó burkolatoknál. Minden anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell a tételnek.
70. | Gépi síncsiszolás | sm | 36800 |  | 0 | Síncsiszolás végzése, folyamatos köszörülést végző önjáró munkagéppel. Sínhullámosság, profilkeresztmetszet és érdesség mérése, valamint dokumentálása csiszolás előtt és után.
71. | Geodéziai felmérés és kitűzési terv készítése | csomag | 25 |  | 0 | Komplett, vasútépítésnek megfelelő pontosságú geodéziai felmérésen alapuló tervcsomag készítése, üzemeltetővel való elfogadtatás. 500 pályaméterenként 1 csomag kerülhet elszámolásra. Tartalmazza a tervszállítás költségeit, a BKV részére 2 pld. papír, 2 pld. elektronikus (CD-n vagy pendriveon, pdf és dwg) formátumban.
72. | Közműadatok beszerzése, közműegyeztetés, azok díjának kifizetésével teljes körűen | csomag | 11 |  | 0 | A munkavégzéshez szükséges közműadatok beszerzése, feldolgozása, közműszolgáltatók hozzájárulásainak megszerzésével együtt.
Forgalomtechnika
73. | Ideiglenes építési forgalomtechnikai terv (tervezés, engedélyezés) | csomag | 11 |  | 0 | Komplett ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése alaptérkép beszerzéssel, engedélyeztetéssel; a munkaterületre és annak környezetére vonatkozóan. Tartalmazza a tervszállítás költségeit, a BKV részére 3 pld. papír, 2 pld. elektronikus (CD-n vagy pendriveon, pdf) formátumban.
74. | Ideiglenes építési és buszpótlási/terelési forgalomtechnikai terv (tervezés, engedélyezés) | csomag | 9 |  | 0 | Komplett ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése alaptérkép beszerzéssel, engedélyeztetéssel; a munkaterületre és annak környezetére, továbbá a buszpótlásra vonatkozóan. Tartalmazza a tervszállítás költségeit, a BKV részére 3 pld. papír, 2 pld. elektronikus (CD-n vagy pendriveon, pdf) formátumban.
75. | Módosított jelzőlámpás csomópont szabályozástechnikai tervének elkészítése | vezérlő-berendezés | 20 |  | 0 | Ideiglenes forgalomtechnikához kapcsolódó csomópont szabályozási tervének elkészítése, engedélyeztetése. Tartalmazza a tervszállítás költségeit, a BKV részére 3 pld. papír, 2 pld. elektronikus (CD-n vagy pendriveon, pdf) formátumban.
76. | Jelzőlámpa programozása (kivitelezés) | vezérlő-berendezés | 20 |  | 0 | Forgalomirányító berendezés program módosításának kivitelezése.
77. | Közútkezelői jóváhagyás, útüzemeltetői vélemény beszerzése, az előírt útépítési tervek elkészítésével | csomag | 11 |  | 0 | Közútkezelői állásfoglalásban előírtak szerint szükséges útépítési tervek elkészítése és jóváhagyatása, illetve forgalomtechnikai tervek alapján szükségessé váló szigetátvágás, szegélykorrekció, stb. kivitelezéséhez útépítési tervek elkészítése és jóváhagyatása. Tartalmazza a tervszállítás költségeit, a BKV részére 3 pld. papír, 2 pld. elektronikus (CD-n vagy pendriveon, pdf) formátumban.
78. | Forgalomtechnikai terv kivitelezése | előirányzat | 52000000 | 100% | 52000000 | Elszámolása tételes elszámolással történik a kiadott Megrendelés alapján a Forgalomtechnikai kivitelezési költségvetés című táblázatban szereplő egységárakon.
79. | Vendégkitérő beépítése | db | 8 |  | 0 | A BKV által biztosított vendégkitérő (kúszóváltó) vasanyagának fel- és lerakodása, szállítása, beépítése. A szükséges szakfelügyeletet és kapcsolódó áramellátási munkákat a BKV díjmentesen biztosítja.
80. | Vendégkitérő bontása | db | 8 |  | 0 | A BKV által biztosított vendégkitérő (kúszóváltó) vasanyagának fel- és lerakodása, szállítása, bontása. A szükséges szakfelügyeletet és kapcsolódó áramellátási munkákat a BKV díjmentesen biztosítja.
81. | Ráhajlítás beépítése | db | 2 |  | 0 | A BKV által biztosított kitérő ráhajlítással történő beépítése, anyagok fel- és lerakodása, szállítása, beépítése, burkolat bontás nélkül, az elbontott folyópálya elemeinek megóvásával, tárolásával. A szükséges szakfelügyeletet és kapcsolódó áramellátási munkákat a BKV díjmentesen biztosítja.
82. | Ráhajlítás bontása | db | 2 |  | 0 | A BKV által biztosított, pályába beépített ráhajlítás anyagainak fel- és lerakodása, szállítása, bontása, a burkolat helyreállítása nélkül, a folyópálya meglévővel azonos felépítménnyel történő helyreállításával. A szükséges szakfelügyeletet és kapcsolódó áramellátási munkákat a BKV díjmentesen biztosítja.
83. | Fa anyagú ideiglenes peron építése | m2 | 280 |  | 0 | Fa anyagú ideiglenes peron építése sk+13 - Sk+26 cm magasság között, botlásmentes kialakítással, megfelelő teherbírású anyagból, a kivitelezés ideje alatti fenntartással együtt.
84. | Szilárd burkolatú ideiglenes peron építése | m3 | 150 |  |  | Szilárd burkolatú ideiglenes peron építése megfelelő teherbírású anyagból, a kivitelezés ideje alatti fenntartással együtt, botlásmentes kialakítással. Elfogadott: aszfalt, beton, vagy ezekkel egyenértékű anyagból.
85. | Fa anyagú ideiglenes peron bontása | m2 | 280 |  | 0 | Fa anyagból készült ideiglenes peron bontása, fel- és lerakodása, szállítása.
86. | Szilárd burkolatú ideiglenes peron bontása | m3 | 150 |  | 0 | Aszfalt, beton, vagy ezekkel egyenértékű anyagból készült ideiglenes peron bontása a bontott anyag szabályos elhelyezésével, terület takarításával.
Áramellátáshoz és jelzőberendezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése
87. | Szívó kábel bontása és behúzása sínszekrény és negatív szakaszoló szekrény között (20m, 1 vágány) | db | 10 |  | 0 | 1 vágány esetén bármely darabszámú kábel kihúzása maximálisan 20 méter nyomvonal hosszon, sínszekrényből és szakaszoló szekrényből való kikötéssel együtt, majd az elbontott darabszámú kábel behúzása maximálisan 20 méter nyomvonal hosszon, sínszekrénybe és szakaszoló szekrénybe való bekötéssel együtt. Útburkolat bontása nélkül. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
88. | Szívó kábel bontása és behúzása sínszekrény és negatív szakaszoló szekrény között (20m, 2 vágány) | db | 20 |  | 0 | 2 vágány esetén bármely darabszámú kábel kihúzása maximálisan 20 méter nyomvonal hosszon, sínszekrényből és szakaszoló szekrényből való kikötéssel együtt, majd az elbontott darabszámú kábel behúzása maximálisan 20 méter nyomvonal hosszon, sínszekrénybe és szakaszoló szekrénybe való bekötéssel együtt. Útburkolat bontása nélkül. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
89. | Szívó kábel építés sínszekrény és negatív szakaszoló szekrény között, gégecsőben, 2x 240mm2 Cu kábellel egy vágány esetén (20m, 1 vágány) | db | 12 |  | 0 | 1 vágány esetén a negatív szakaszoló szekrénytől a sínszekrényekig történő kábelezés, sínszálanként 1-1 db 240 mm2 Cu szigetelt kábellel, zárt hurokként való összekötéssel, a szakaszokó szekrénybe és a sínszekrénybe való bekötéssel, lépésálló gégecső fektetésével, útburkolati munkák nélkül. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
90. | Szívó kábel építés sínszekrény és negatív szakaszoló szekrény között, gégecsőben, 4x 240mm2 Cu kábellel két vágány esetén (20m, 2 vágány) | db | 18 |  | 0 | 2 vágány esetén a negatív szakaszoló szekrénytől a sínszekrényekig történő kábelezés, sínszálanként 1-1 db 240 mm2 Cu szigetelt kábellel, zárt hurokként való összekötéssel, a szakaszokó szekrénybe és a sínszekrénybe való bekötéssel, lépésálló gégecső fektetésével, útburkolati munkák nélkül. A tételnek az anyagköltséget és a munkadíjat együttesen tartalmaznia kell.
Nettó ajánlati ár összesen:
Tartalékkeret (10%)
Összesen
Általános információk
1. | Minden bontási tétel tartalmazza a kivágás, kiemelés, kiszállítás, takarítás továbbá minden építési, beépítési tétel tartalmazza a beszállítás, beemelés költségét, minden esetben a fel- és lerakodással együtt. A csere a bontási és építési, beépítési tételekhez kapcsolódó valamennyi költséget is tartalmazza. A kivitelező által biztosítandó anyagok minden esetben csak új állapotú, teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagok lehetnek.
2. | A visszaszerelések esetén a visszaszerelés elvégzéséhez szükséges fúrásokat, valamint az ehhez felhasznált, új állapotú, teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagok költségét a visszaszerelés díjának tartalmaznia kell.
3. | Valamennyi tétel elvégzése csak a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és forgalmi előírások figyelembe-vételével történhet.
4. | A munkaterület biztonságos elhatárolása, valamint a korlátozás folyamatos fenntartása, karbantartása, majd elbontása a kivitelező feladata.
5. | A kivitelezés során figyelembe kell venni az 1/2013. sz. RTU (Részletes Technológiai Utasítás a nagypaneles, tömbsínes, szorítógumis sínleerősítésű vágányrendszer tervezésére, építésére és fenntartására), a Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások ("Sárga könyv") előírásait, a vonatkozó szabványokat, előírásokat.
6. | Felkészülési idő: 45 nap, minimálisan elvárt sínkészlet: 1000 sínméter.
7. | Valamennyi esetben a bontás, építés során esetlegesen megsérülő csatlakozó szerkezetek/elemek javítása, pótlása, helyreállítása a Kivitelező feladata külön költség nélkül.
8. | A vissznyereményi jegyzőkönyvben jelölt, hulladék vasanyagok elszállításáról a BKV Zrt. szerződéses partnere gondoskodik.

## Költségvetés Forgalomtechnika
Sorszám | Munka megnevezése | Mennyiségi egység | áfa nélküli egységár (Ft) | Részletes tételleírás
Táblák, oszlopk
1. | 1/2-es Műanyag csőoszlop RECYCLEN talppal ideiglenes kihelyezése | db | 3800 | A tétel tartalmazza az összes műveletet (beleértve a ki-és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges bármely hosszúságú oszlop (tartó szerelvényekkel) elhelyezéséhez, minden tartozékkal, földmünkával, visszatöltéssel és tömörítéssel együtt. A szerelvények esetleges festése, az oszlop számozása. A munkaterület takarítása. Betonlábas: oszlop építésénél a betontömb biztosítása is az egységárba értendő. A bontás időpontjáig sérült, vagy stabilitását veszítő oszlopok cseréje, javítása a tétel részét képezi.
2. | 1/1-es Horganyzott csőoszlop végleges kiépítése betontömbbel, burkolatba | db | 16300
3. | Ideiglenesen kihelyezett 1/2-es műanyag csőoszlop bontása | db | 1900 | A tétel tartalmazza az összes műveletet (beleértve a ki-és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges oszlopok bontásához a szerelvényekkel együtt, beleértve a föld visszatöltést és a tömörítést. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.
4. | KRESZ-tábla ideiglenes felszerelése oszlopokra (2 bilincses átlag) | db | 4800 | A tételek tartalmazzák az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges a 4-14. tételekben felsorolt típusú táblák elhelyezéséhez. Ha jelzőtáblát oszloppal kell elhelyezni, akkor az 1-2. tételt kell e mellett alkalmazni. A bontás időpontjáig sérült vagy hiányzó tábla cseréje illetve pótlása a tétel részét képezi.
5. | KRESZ-tábla végleges kihelyezés felszereléssel (2 bilincses átlag) | db | 9600
6. | Ideiglenes KRESZ-tábla kihelyezése (400x800mm) | db | 5400
7. | Ideiglenes KRESZ-tábla kihelyezése (500x500mm) | db | 4600
8. | Ideiglenes KRESZ-tábla kihelyezése (640x800mm) | db | 6400
9. | Ideiglenes KRESZ-tábla kihelyezése (800x1000mm) | db | 8600
10. | Ideiglenes KRESZ-tábla kihelyezése (1000x1500mm) 1 oldalas | db | 11000
11. | Ideiglenes KRESZ-tábla kihelyezése (1000x1500mm) 2 oldalas | db | 17000
12. | Kiegészítő táblák ideiglenes kihelyezése 175x350-es | db | 3000
13. | Kiegészítő táblák ideiglenes kihelyezése 350x350-es | db | 4000
14. | Kiegészítő tábla végleges kihelyezés felszereléssel | db | 5200
15. | Ideiglenesen kihelyezett tábla bontása | db | 1400 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges bármilyen, a 4-14. tételekben felsorolt típusú tábla bontásához a szerelvényekkel együtt. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.
16. | Tábla letakarása | db | 1100 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges bármilyen, a 4-14. tételekben felsorolt típusú tábla letakarásához. A munkaterület takarításával.
17. | Forgalomterelő ("halszálka") 500x2000mm tábla ideiglenes kihelyezése | db | 11700 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges a forgalomterelő ("halszálka") típusú tábla elhelyezéséhez a hozzá tartozó tartó elemekkel együtt. A bontás időpontjáig sérült tábla cseréje, illetve pótlása a tétel részét képezi.
18. | Forgalomterelő ("halszálka") 500x2000mm tábla bontása | db | 2300 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges a forgalomterelő ("halszálka") típusú tábla bontásához a tartó elemekkel együtt. A bontás időpontjáig sérült tábla cseréje, illetve pótlása a tétel részét képezi. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.
Jelzőlámpa
19. | Sárga villogó lámpa kihelyezése | db | 7000 | A tételek tartalmazzák az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges a 19-21. tételekben felsorolt típusú jelzőlámpák kihelyezéséhez, üzemeltetéséhez, illetve annak lejárta után történő elbontásához. A tételek egységárai hatvan napig terjedő bérleti időszakra vonatkoznak. Az elbontást követően a munkaterület eredeti állípotának visszaállításával. takarításával.
20. | Félútelzáró jelzőlámpa ideiglenes kiépítése, üzemeltetése (60 napra) | klt | 730000
21. | Kiegészítő lámpa, felszereléssel | db | 49000
22. | Jelzőlámpa letakarása | db | 1200 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges bármilyen típusú jelzőlámpa latakarásához.
Útburkolati jelek
23. | Ideiglenes Sárga útburkolati jel ragasztása és bontása | m | 1860 | A tételek tartalmazzák az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést) anyagot és gépi eszközt, ami szükséges bármely, a 23-24. tételekben felsorolt típusú ragasztott nyomvonaljel elhelyezéséhez. A bontás kedetéig a jelek pótlásának költsége szintén a tétel részét képei.
24. | Fekete útburkolati jel ragasztása és bontása | m | 1860
25. | Prizmás, ragasztott, flexibilis fül | db | 7400 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges prizmás, ragasztottt, flexibilis fülek elhelyezéséhez, illetve elbontásához. Az időközben megsérült, vagy elmozdult elemek pótlása, javítása a tétel részét képezik. Az elbontás után a munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.
26. | Termoplasztik jel pótlása géppel (fehér) | m2 | 5860 | A tételek tartalmazzák az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges bármely. A 26-28. tételekben felsorolt típusú útburkolati jel felfestéséhez.
27. | Termoplasztik jel pótlása kézzel (fehér) | m2 | 6830
28. | Termoplasztik jel pótlása kézzel (sárga) | m2 | 6830
29. | Oldószeres festés (fehér/sárga/fekete) | m2 | 2410 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges az útburkolati jelek oldószeres felfestéséhez.
30. | Útburkolati jel marása | m2 | 2000 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges bármilyen típusú útburkolati jel felmarásához. A munkaterület takarításával.
Terület lekorlátozása
31. | Terület lekorlátozása szalaggal | m | 600 | A tételek tartalmazzák az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges egy terület szalaggal vagy korláttal történő biztonságos körbe határoláshoz a szükséges tartó elemekkel együtt, illetve annak elbontásához. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarítással.
32. | Terület lekorlátozása korláttal | m | 1200
33. | Favédelem | db | 8000 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges favédelmi feladatokat szolgáló kerítés kiépítéséhez, minden tartozékkal, földmunkával, visszatöltéssel és tömörítéssel együtt. A munkaterület takarításával. Betonlábas kerítés építésénél a betonláb bitzosítása is az egységárba értendő.
34. | Ideiglenes kerítés építés | m | 4000 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges ideiglenes kerítés kiépítéséhez, minden tartozékkal, földmunkával, visszatöltéssel és tömörítéssel együtt. A munkaterület takarításával. Betonlábas kerítés építésénél a betonláb bitzosítása is az egységárba értendő.
35. | Ideiglenes kerítés bontás | m | 2000 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges ideiglenesen kiépített kerítés bontásához. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.
36. | Uni-city elem kihelyezése+bérleti díja (2,0m-es) | db | 12000 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges Uni-city elem kihelyezéséhez. Az ár a bérleti díjat is tartalmazza.
37. | Uni-city elem elbontása, beszállítása | db | 10000 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges Uni-city elem bontásához. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.
38. | Csőkorlát vagy poller bontás | db | 3400 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges csőkorlát vagy poller bontásához, beleértve a föld visszatöltést és tömörítést. A kibontott elemk őrzése, tárolása visszaépítésig a tétel részét képezik. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarításával.
39. | Csőkorlát építés anyagbiztosításssal | db | 14810 | A tételek tartalmazzák az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges csőkorlát vagy poller építéséhez földmunkával, visszatöltéssel és tömörítéssel együtt. Az építendő eszközök ára a tétel részét képezik. A munkaterület helyreállításával, takarítással.
40. | Poller építés anyagbiztosítással | db | 13310
41. | Meglévő csőkorlát vagy poller visszaépítése (anyag nélkül) | db | 7500 | A tétel tartalmazza az összes munkaműveletet (beleértve a ki- és elszállítást, rakodást, építést), anyagot és gépi eszközt, ami szükséges a kibontott csőkorlát vagy poller visszaépítéséhez földmunkával, visszatöltéssel és tömörítéssel együtt. Ez a tétel nem tartalmazza a visszaépítendő eszközök árát. A munkaterület eredeti állapotnak megfelelő helyreállításával, takarítássak. Kivéve abban az esetben, ha a megrendelő jelzi az eszközök áthelyezésére vonatkozó kérelmét.

## Munka1
Árkedvezmény
Megrendelés értéke | Kedvezmény mértéke
0-49.999.999,- Ft | 0%
50.000.000 - 150.000.000,- Ft | 2%
150.000.000,- Ft fölött | 4%