## I. rész
I. rész: Középfeszültségű elosztók eseti hibajavítási és felújítási munkálatainak elvégzése
|  | Középfeszültségű elosztók típusa | [9 empty] | ÖSSZESEN
|  | NT 10 [Ft/egység] | NT 12 [Ft/egység] | CSIM1-12 (NDK) [Ft/egység] | VIV [Ft/egység] | VIV elin [Ft/egység] | Transzvill [Ft/egység] | Siemens 8BJ [Ft/egység] | Siemens NXAIR [Ft/egység] | Egyedi tokozott [Ft/egység] | Egyedi nyitott [Ft/egység]
Elvégzendő feladatok (cellánként) | Gyűjtősín és szigetelők cseréje | [10 empty] | 0
| Megszakító csere (SIEMENS) | [10 empty] | 0
| Mérőváltó csere (db) | [10 empty] | 0
| Betáp védelem csere (Protecta) | [10 empty] | 0
| Leagazási védelem csere (Protecta) | [10 empty] | 0
| Transzformátor hőfokvédelem csere | [10 empty] | 0
| Szakaszoló csere | [10 empty] | 0
| Szekunder áramkörök csere megszakítós leágazásban | [10 empty] | 0
| Szekunder áramkörök csere megszakító nélküli leágazásban | [10 empty] | 0
| Megszakító kocsi szerkezet általános javítása | [10 empty] | 0
| Cella mechanikai felújítása | [10 empty] | 0
| Cellasorok megbontása | [10 empty] | 0
| Cella kiváltása | [10 empty] | 0
| Cellasor alaphelyzetbe szerelés, üzembe helyezés | [10 empty] | 0
| Kábel újrafejelés | [10 empty] | 0
| Kábel csere 50-95mm2 Al (méterenként) | [10 empty] | 0
| Kábel csere 120-240mm2 Al (méterenként) | [10 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| szorzó (meghibásodások gyakoriságát figyelemve véve) | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15
| I. RÉSZRE VONATKOZÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ ÖSSZEG [Ft / 36 hónap]: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## II. rész
II. rész: DC 600 V-os elosztók eseti hibajavítási és felújítási munkálatainak elvégzése
|  | DC 600V-os elosztók | [6 empty] | ÖSSZESEN
|  | Szabadban Ft/Egység | VIV [Ft/egység] | GTN (NDK) [Ft/egység] | Siemens [Ft/egység] | VÁV UNION [Ft/egység] | Egyedi tokozott [Ft/egység] | Egyedi nyitott [Ft/egység]
Elvégzendő feladatok (cellánként) | Gyűjtősín és szigetelők cseréje | [7 empty] | 0
| Megszakító csere (UR26) | [7 empty] | 0
| Megszakító csere (UR36) | [7 empty] | 0
| Megszakító csere (Megszakítót a megrendelő bíztosítja) | [7 empty] | 0
| UR15 terepi főkapcsoló kompletten, telepítve | [7 empty] | 0
| Távadó csere (db) Maumik | [7 empty] | 0
| Védelem csere (AIHV, Maumik) | [7 empty] | 0
| Védelem csere (Sitras, SIEMENS) | [7 empty] | 0
| Motoros szakaszoló (2000A) csere MSTK, KVGY | [7 empty] | 0
| Motoros szakaszoló (3750A) csere Berg, Ferraz Shawmut vagy Alfa Union | [7 empty] | 0
| Motoros szakaszoló (4000A) csere MSTK, KVGY | [7 empty] | 0
| Motoros szakaszoló (6000A) csere MSTK, KVGY | [7 empty] | 0
| Kézi szakaszoló (1000A) csere BS, KVGY | [7 empty] | 0
| Kézi szakaszoló (3000A) csere BS, KVGY | [7 empty] | 0
| Zárlatvizsgáló és viszakapcsoló automatika csere megszakítós leágazásban | [7 empty] | 0
| Automatika áramkörök csere megszakító nélküli cellában | [7 empty] | 0
| Megszakító kocsi szerkezet általános javítása | [7 empty] | 0
| Cella mechanikai felújítása | [7 empty] | 0
| Elosztó kiszigetelése | [7 empty] | 0
| Cellasorok megbontása | [7 empty] | 0
| Cella kiváltása | [7 empty] | 0
| Cellasor alaphelyzetbe szerelés, üzembe helyezés | [7 empty] | 0
| 1000mm2 Al kábel fejelés | [7 empty] | 0
| 240mm2 Cu kábel fejelés | [7 empty] | 0
| 1000mm2 Al kábel csere (méterenként) | [7 empty] | 0
| 240mm2 Cu kábel csere (méterenként) | [7 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| szorzó (meghibásodások gyakoriságát figyelemve véve) | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.1
| II. RÉSZRE VONATKOZÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ ÖSSZEG [Ft / 36hónap]: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## III. rész
III. rész: 0,4 kV-os elosztók eseti hibajavítási és felújítási munkálatainak elvégzése
0,4 kV-os elosztó [Ft/egység]
Elvégzendő feladatok (cellánként/egységenként) | 25kVA-es betáplálás (megszakító+mágneskapcsolóval, kiegészítő áramkörökkel*)
50kVA-es betáplálás (megszakító+mágneskapcsolóval, kiegészítő áramkörökkel*)
100kVA-es betáplálás (megszakító+mágneskapcsolóval, kiegészítő áramkörökkel*)
200kVA-es betáplálás (motoros, kocsizható megszakítóval, kiegészítő áramkörökkel*)
400kVA-es betáplálás (motoros, kocsizható megszakítóval, kiegészítő áramkörökkel*)
630kVA-es betáplálás (motoros, kocsizható megszakítóval, kiegészítő áramkörökkel*)
1000kVA-es betáplálás (motoros, kocsizható megszakítóval, kiegészítő áramkörökkel*)
200kVA-es betáplálás (motoros, fix megszakítóval, kiegészítő áramkörökkel*)
400kVA-es betáplálás (motoros, fix megszakítóval, kiegészítő áramkörökkel*)
630kVA-es betáplálás (motoros, fix megszakítóval, kiegészítő áramkörökkel*)
1000kVA-es betáplálás (motoros, fix megszakítóval, kiegészítő áramkörökkel*)
1 egység leágazás (10 leágazásig max 40A, 10% áramvédőkapcsoló, motorleágazás, mágneskapcsoló, kézipacsoló, időrelé, relé és sorkapocs)
1 egység leágazás (20 leágazásig max 40A, 10% áramvédőkapcsoló, motorleágazás, mágneskapcsoló, kézipacsoló, időrelé, relé és sorkapocs)
1 egység leágazás (30 leágazásig max 40A, 10% áramvédőkapcsoló, motorleágazás, mágneskapcsoló, kézipacsoló, időrelé, relé és sorkapocs)
|  | 0 | ÖSSZESEN: | 0
*Kiegészítő áramkörök: Kábelcsatlakozó szerelvények, zárlatbiztos szakaszolható olvadóbetétek, túlfeszültség levezetők, mérőváltók (3db áramváltó), mérőműszerek (3db ampermérő, 1db átkapcsolható feszmérő), feszültségfigyelők, átkapcsolóautomatika (relés)
| szorzó (meghibásodások gyakoriságát figyelemve véve) |  |  | 0.15
| III. RÉSZRE VONATKOZÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ ÖSSZEG [Ft / 36 hónap]: |  |  | 0
| AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZATON SZEREPLŐ NETTÓ AJÁNLATI ÖSSZÁR [Ft/36 hónap]: | Mindösszesen (I+II+III) |  | 0