## Munka1
Sorszám | Megnevezés | Tapasztalati mennyiség a teljes 2 éves időtartamra [mennyiségi egység] | Mennyiségi egység | Nettó ajánlati egységár [Ft/Me] | Éves ajánlati ár nettó [Ft/év]
"A" típusú vezérlőszekrény részegységeinek javítása
1. | DC 16A-es kapcsoló javítása | 1 | db |  | 0
2. | 10A-es mérőműszer javítása | 1 | db |  | 0
3. | 10A-es Siemens biztosítékaljzat javítása új biztosítékkal | 1 | db |  | 0
4. | 4A-es Siemens biztosítékaljzat javítása új biztosítékkal | 1 | db |  | 0
5. | "A" típusú vezérlőszekrény javítása | 1 | db |  | 0
"B" típusú vezérlőszekrény részegységeinek javítása
6. | DIL 052 mágnes kapcsoló javítása | 1 | db |  | 0
7. | Ø Relé javítása | 1 | db |  | 0
8. | "B" típusú vezérlőszekrény javítása | 1 | db |  | 0
Műszerautomatika gyártmányú vezérlőszekrény részegységeinek javítása
9. | Műszerautomatika gyártmányú vezérléshez sín hő érzékelő javítása | 2 | db |  | 0
10. | Műszerautomatika gyártmányú vezérléshez külső hőmérsékletérzékelő javítása | 2 | db |  | 0
11. | Műszerautomatika gyártmányú vezérléshez csapadékérzékelő javítása | 2 | db |  | 0
12. | Műszerautomatika gyártmányú vezérléshez vezérlő PLC javítása | 1 | db |  | 0
13. | Műszerautomatika gyártmányú vezérléshez árammérő egység javítása | 1 | db |  | 0
14. | Műszerautomatika gyártmányú vezérléshez 600V / 24V DC-DC inverter javítása | 1 | db |  | 0
15. | Műszerautomatika gyártmányú vezérléshez 230V / 24V AC-DC inverter javítása | 1 | db |  | 0
16. | 230V / 230V 16A leválasztó transzformátor javítása | 1 | db |  | 0
17. | Műszerautomatika gyártmányú vezérlőszekrény javítása | 1 | db |  | 0
Hanning & Kahl gyártmányú vezérlőszekrény részegységeinek javítása
18. | Hanning & Kahl gyártmányú vezérléshez sín hő érzékelő javítása | 2 | db |  | 0
19. | Hanning & Kahl gyártmányú vezérléshez külső hőmérsékletérzékelő javítása | 2 | db |  | 0
20. | Hanning & Kahl gyártmányú vezérléshez csapadékérzékelő javítása | 2 | db |  | 0
21. | Hanning & Kahl gyártmányú vezérléshez vezérlő panel javítása | 1 | db |  | 0
22. | Hanning & Kahl gyártmányú vezérléshez 600V / 24V DC-DC inverter javítása | 1 | db |  | 0
23. | Hanning & Kahl gyártmányú vezérlőszekrény javítása | 1 | db |  | 0
Dunagép VVF1 típusú vezérlőszekrény részegységeinek javítása
24. | VVF1-AUTO automata vezérlőegység javítása | 1 | db |  | 0
25. | VVF1-CSAS árammérő és kapcsoló egység javítása | 1 | db |  | 0
26. | VVF1-GSM GSM alapú távfelügyeleti egység javítása | 1 | db |  | 0
27. | VVF1-TEMP hőmérsékletérzékelő egység javítása | 2 | db |  | 0
28. | VVF1-RAIN csapadékérzékelő javítása | 2 | db |  | 0
29. | Dunagép gyártmányú VVF1-K1 vezérlő szekrény javítása | 1 | db |  | 0
30. | Dunagép gyártmányú VVF1-K2 vezérlő szekrény javítása | 1 | db |  | 0
31. | Dunagép gyártmányú VVF1-K4 vezérlő szekrény javítása | 1 | db |  | 0
32. | 600V / 24V DC-DC inverter egység javítása | 1 | db |  | 0
33. | DC kézikapcsoló javítása | 1 | db |  | 0
34. | 35mm sínre szerelhetó 1000V DC max. 32A olvadóbiztosító aljzat javítása | 2 | db |  | 0
35. | 1000V DC 6A 10kA biztosítóbetét cseréje | 2 | db |  | 0
36. | Mágneskapcsoló egység javítása | 2 | db |  | 0
Általános részegységek javítása
37. | 600V – 1100W-os fűtőszál 3,2m hosszú cseréje | 40 | db |  | 0
38. | 600V – 1100W-os fűtőszál 2,2m hosszú cseréje | 7 | db |  | 0
39. | 600V – 900W-os fűtőszál 3,0m hosszú cseréje VAMAV gyártmányú kitérőkhöz | 7 | db |  | 0
40. | 230V-os fűtőszál jobbos/balos cseréje | 7 | db |  | 0
41. | ¾”-os rozsdamentes vascső cseréje, fűtőszál részére | 30 | m |  | 0
42. | ¾”-os horganyzott vascső cseréje, fűtőszál részére | 20 | m |  | 0
43. | 40x20mm rozsdamentes zártszelvény cseréje, fűtőszál részére | 20 | m |  | 0
44. | 40x20mm horganyzott zártszelvény cseréje, fűtőszál részére | 20 | m |  | 0
45. | Acél védőcső cseréje alépítmény és vezérlőszekrény csatlakoztatásához | 7 | m |  | 0
46. | Alubox IP65 doboz cseréje, tömszelencével 600V-os fűtőszál bekötéshez | 30 | db |  | 0
47. | Alubox IP65 doboz cseréje, tömszelencével 230V-os fűtőszál bekötéshez | 7 | db |  | 0
48. | Váltófűtés sínszekrény cseréje | 7 | db |  | 0
49. | Túlfeszültség levezető szabvány szerinti kialakítása oszlopon | 3 | db |  | 0
50. | Szekrény zár „kis háromszög egységkulcs” javítása, cseréje | 15 | db |  | 0
51. | Kismegszakító cseréje | 7 | db |  | 0
52. | HVL 120 túlfeszültség korlátozó cseréje | 7 | db |  | 0
53. | TLV 120 átütő biztosító cseréje | 15 | db |  | 0
54. | Oszlopra szerelt biztosítódoboz komplett cseréje, biztosítóval | 3 | db |  | 0
55. | 20A-es Siemens biztosítóbetét cseréje | 10 | db |  | 0
56. | 10A-es Siemens biztosítóbetét cseréje | 10 | db |  | 0
57. | 4A-es Siemens biztosítóbetét cseréje | 10 | db |  | 0
Kábelek javítása
58. | SzRMKTVM-J 4x1,5 mm2 kábel hibahely mérése és javítása | 500 | m |  | 0
59. | SzRMKTVM-J 4x2,5 mm2 kábel hibahely mérése és javítása | 500 | m |  | 0
60. | NSGAFÖU 1,8/3kV kábel hibahely mérése és javítása (1x120 mm2) | 500 | m |  | 0
61. | (+) (-) 600 V NSGAFÖU 1,8/3kV kábel hibahely mérése és javítása (1x120 mm2) | 300 | m |  | 0
62. | (+) (-) 600 V NSGAFÖU 1,8/3kV kábel hibahely mérése és javítása (1x16 mm2) | 300 | m |  | 0
63. | Egyenáramú nullázó kábel hibahely mérése és javítása H07VK z/s (1x16 mm2) | 300 | m |  | 0
64. | Egyenáramú nullázó kábel hibahely mérése és javítása H07VK z/s (1x35 mm2) | 300 | m |  | 0
65. | Kábeltartó acélsodrony javítása oszlopok közt (35 mm2) | 300 | m |  | 0
66. | Keresztsodrony javítása | 60 | m |  | 0
67. | Oszlop felszálló kábelek védőcsöveinek javítása | 150 | m |  | 0
Egyéb munkálatok
68. | Aszfaltbontás és visszaépítés | 40 | m2 |  | 0
69. | Beton bontás és visszaépítés | 40 | m3 |  | 0
70. | Zúzott köves illetve földes, füves terület bontása, helyreállítása | 40 | m2 |  | 0
71. | Kábel szigetelés és folytonosság vizsgálata, jegyzőkönyvvel | 7 | db |  | 0
72. | Érintésvédelmi vizsgálat, jegyzőkönyvvel | 7 | db |  | 0
73. | Megvalósulási dokumentáció elkészítése | 7 | db |  | 0
74. | Kábelalépítmény átjárhatóságának biztosítása | 20 | db |  | 0
75. | Sínszekrény vízelvezetésének biztosítása | 15 | db |  | 0
"A" típusú vezérlőszekrény cseréje
76. | Komplett vezérlőszekrény cseréje | 1 | db |  | 0
77. | Komplett vezérlő panel cseréje | 1 | db |  | 0
"B" típusú vezérlőszekrény cseréje
78. | Komplett vezérlőszekrény cseréje | 1 | db |  | 0
79. | Komplett vezérlő panel cseréje | 1 | db |  | 0
Műszerautomatika gyártmányú vezérlőszekrény cseréje
80. | Komplett Műszerautomatika gyártmányú vezérlőszekrény cseréje | 1 | db |  | 0
81. | Komplett Műszerautomatika gyártmányú vezérlőpanel cseréje | 1 | db |  | 0
Hanning & Kahl gyártmányú vezérlőszekrény cseréje
82. | Komplett Hanning & Kahl gyártmányú vezérlőszekrény cseréje | 1 | db |  | 0
83. | Komplett Hanning & Kahl gyártmányú vezérlőpanel cseréje | 1 | db |  | 0
Dunagép VVF1 típusú vezérlőszekrény cseréje
84. | Komplett 1-es típus vezérlőszekrény cseréje | 1 | db |  | 0
85. | Komplett 2-es típus vezérlőszekrény cseréje | 1 | db |  | 0
86. | Komplett 4-es típus vezérlőszekrény cseréje | 1 | db |  | 0
87. | Komplett 1-es típus vezérlőpanel cseréje | 2 | db |  | 0
88. | Komplett 2-es típus vezérlőpanel cseréje | 3 | db |  | 0
89. | Komplett 4-es típus vezérlőpanel cseréje | 3 | db |  | 0
90. | VVF1-Monitor modul cseréje a hozzá tartozó távfelügyeleti szoftverrel | 1 | db |  | 0
Contec gyártmányú vezérlőszekrény részegységeinek javítása
91. | Contec gyártmányú vezérléshez sín hő érzékelő javítása | 1 | db |  | 0
92. | Contec gyártmányú vezérléshez külső hőmérsékletérzékelő javítása | 1 | db |  | 0
93. | Contec gyártmányú vezérléshez csapadékérzékelő javítása | 1 | db |  | 0
94. | Contec gyártmányú vezérléshez vezérlő panel javítása | 1 | db |  | 0
95. | Contec gyártmányú vezérléshez 600V / 24V DC-DC inverter javítása | 1 | db |  | 0
96. | Contec gyártmányú vezérlőszekrény javítása | 1 | db |  | 0
97. | Contec gyártmányú vezérléshez árammérő egység javítása | 1 | db |  | 0
Nettó ajánlati ár összesen [Ft] |  |  |  |  | 0