## Előlap
Baross Kocsiszín kazánház rekonstrukció 1085. Budapest, Baross u. 132-134.
ÉPÜLETVILLAMOS
K I V I T E L I T E R V
Árazatlan költségvetés kiírás
MUNKASZÁM : CT-3775/16
2016-06-30

## Elektromos
| Tétel megnevezése | Mérték-egység | Mennyiség | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
| 1. Kábeltálcák, védőcsövek, síncsatornák | (m)
1 | Mü-I jelű védőcső szerelése falon kívül, tartószerkezetnek alkalmazva, elágazó idomok nélkül Ø16 mm |  | 60 |  |  | 0 | 0
2 | 300×60 mm méretű horganyzott, válaszfallal ellátott kábeltálca mennyezeten vezetve, erős és gyengeáramú kábelek részére A tálcák teljes hosszában 6mm² zöld/sárga M-1kV hajlékony, rézerű EPH gerincvezetőt kell alkalmazni. Pl.: VERGOKAN gy. 300x60mm, válaszfallal |  | 20 |  |  | 0 | 0
| 2. Vezetékek, kábelek | (m)
3 | NYY-J típ., 1 kV-os kábel kábeltálcába fektetve, vagy védőcsőbe húzva, szabványnak megfelelő színű érszigetelések alkalmazásával 2×1.5 mm2 |  | 20 |  |  | 0 | 0
4 | 3×1.5 mm2 |  | 680 |  |  | 0 | 0
5 | 3×2.5 mm2 |  | 110 |  |  | 0 | 0
6 | 4×1.5 mm2 |  | 240 |  |  | 0 | 0
7 | Tűzálló kábel a vészventilátor bekötésére, kábeltálcára fektetve, illetve bilincses rögzítéssel, tűzálló módon szerelve. NHXH E90/FE180 06/1 kV 4×1.5 mm2 |  | 20 |  |  | 0 | 0
8 | Hajlékony műanyagszigetelésű tömlővezeték MT típ., 1kV 2×1 mm2 - 4×1 mm2 |  | 270 |  |  | 0 | 0
9 | J-Y(ST)Y 2×2×0.8mm2 kábel gépészeti bekötésekhez |  | 30 |  |  | 0 | 0
10 | SZRMkVM-J típ. kábel, kábeltálcába fektetve 4×1.5 mm2 |  | 30 |  |  | 0 | 0
| 3. Érintésvédelmi hálózatok | (klt)
11 | Nagy kiterjedésű fém tárgyak, gépek, stb. bekötése az EPH rendszerbe |  | 6 |  |  | 0 | 0
12 | Érintésvédelmi mérés |  | 1 |  |  | 0 | 0
| 4. Installációs szerelvények | (db)
13 | Falon kívüli szerelvények, fehér színben, IP44 védettséggel Kapcsolók Pl.: Legrand gy. Urbano típ., |  | 3 |  |  | 0 | 0
14 | II.s. + f. dugaszolók 10/16A |  | 9 |  |  | 0 | 0
| 5. Elosztóberendezések | (klt)
15 | SCHNEIDER gy. PRISMA PLUS G típ., 1830×595×250mm méretű, falon kívüli álló elosztó, kulccsal zárható ajtóval, IP43 védettséggel. Belső kialakítását lásd a Ge-3 számú terv szerint. Összeszerelve, huzalozva, feliratozva, bekötve, beüzemelve |  | 1 |  |  | 0 | 0
| 6. Készülék bekötések | (db)
16 | Készülékek és szivattyúk bekötése, beüzemelése és próbája |  | 35 |  |  | 0 | 0
7. Világítótestek
17 | 2×28W por- és páramentes fénycsőlámpatest, IP65 védettséggel, poliészter házban, átlátszó PMMA búrával, elektronikus előtéttel, 830 színű T5 fénycsővel, mennyezetre szerelve, bekötve, kipróbálva Pl.: SIMOVILL gy. STANDARD 2x28W/G5 típ., 1277x116x99mm |  | 12 |  |  | 0 | 0
18 | Folyamatos üzemű tartalékvilágítási lámpatest, mennyezetre szerelve, beépített 60 perc áthidalási idejű saját akkumulátorral, 8W, T5 fénycsővel, IP66 védettséggel, EX Zone 1, 2, 21, 22 robbanásbiztos besorolással Pl.: INOTEC gy Ex 7100EVG 230V típ., 8W, 425x181x119mm |  | 2 |  |  | 0 | 0
19 | Mint előző tétel, de KIJÁRAT piktogrammal |  | 2 |  |  | 0 | 0
| 8. Kiegészítő tevékenységek | (klt)
20 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése, papír és digitális formátumban, Építtető által meghatározott példányszámban |  | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Szigetelésellenállás-mérés (kábelezésre), jegyzőkönyv készítéssel |  | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Kábelvégek tartós feliratozása |  | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Folytonosság-vizsgálat (kábelezésre) |  | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Feszültségpróba (kábelezésre) |  | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Átadási dokumentáció |  | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Minőségi bizonylatok |  | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Oktatási jegyzőkönyv |  | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv, szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv |  | 1 |  |  | 0 | 0
| 9. Ajánlattevői észrevételek | (...)
[6 empty] | 0 | 0
| Elektromos munkák összesen |  |  |  |  | 0 | 0
| Mindösszesen |  |  |  |  | 0