## tartalomjegyzék
| Ajánlatkérő neve: | Budapesti Közlekedési Zrt.
| címe: | 1980 Budapest, Akácfa u. 15.
Ajánlattevő neve:
címe:
Költségvetési tételek a közműépítési (csatornázási) és közúti munkákra
(az alábbi ajánlati árak kompletten tartalmazzák minden járulékos, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkákat)
Ssz. | Munkanemek |  | Ár A + D nettó Ft | Súlyszám % | Ár és a súlyszám szorzata
| ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÉS IDEIGLENES SEGÉDSZERKEZETEK |  |  | 50
1. | Ideiglenes melléképítmények
2. | Dúcolás, szádfalazás
3. | Víztelenítés
4. | Zsaluzás és állványozás
| ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK |  |  | 90
5. | Irtás, föld, és sziklamunka
| ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK |  |  | 75
6. | Helyszíni beton- és vasbeton munka
| KÖZMŰ- ÉS VÍZÉPÍTÉS |  |  | 100
7. | Közműcsatorna építés
| KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS |  |  | 90
8. | Kőburkolat készítés
9. | Bitumenes alap és burkolat készítés
10. | Beton pályaburkolat készítés
11. | VILLANYSZERELŐ MUNKÁK |  |  | 70
12. | ÚTBURKOLATI JELEK, KRESZ táblák |  |  | 20
Dátum:
aláírás
(céges)

## csat,víz
Költségvetési tételek a közműépítési (csatornázási,vízépítési) és közúti munkákhoz
(az alábbi ajánlati árak kompletten tartalmazzák minden járulékos, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkákat)
| Munkanemek | Ajánlati értékek összesen
| Előkészítő munkák és ideiglenes segédszerkezetek | 0
| Alépítményi munkák | 0
| Építőmesteri munkák | 0
| Közmű- és vízépítés | 0
| Közlekedésépítés | 0
| Villanyszerelési munkák | 0
| Útburkolati jelek, KRESZ táblák | 0
0
aláírás
ph
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÉS IDEIGLENES SEGÉDSZERKEZETEK
1. | Ideiglenes melléképítmények | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
Anyag+Munkadíj
1.1 | Ideiglenes melléklétesítmények és segédszerkezetek a kivitelezési technológiához illeszkedően. Elektromos csatlakozószekrény telepítése és bontása, főkapcsolóval és bekötéssel, erőátviteli és világítás céljára | 1 komplet
1.2. | Munkaárok, munkagödör szalagkorláttal történő körbekerítése és bontása a szükséges figyelmeztető táblákkal, megvilágítással | 1 m
1.3. | Munkaárok, munkagödör biztonsági védőkorláttal történő körbekerítése és bontása a szükséges figyelmeztető táblákkal, megvilágítással | 1 m
1.4. | BEKAERT típusú (vagy azzal egyenértékű) mobil kerítés építése, bontása felvonulási és munkaterulet bekerítésére, oszlopok közé rögzített, acélhuzalból ponthegesztéssel készült tüzihorganyzott 2,00 m magas táblás kerítéselemekből, lemez bilincsekkel, beton talpra szerelt oszlopokkal, 1-1 db személyi és teherkapuval | 1 m
1.5. | Megvalósulási terv és átadási dokumentáció készítése 3pld | 1 klt
2. | Dúcolás, szádfalazás | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
Anyag+Munkadíj
2.1. | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 0,80 - 2,00 m árokszélesség között, kétoldali dúcolással, vízszintes vagy függőleges pallózással hézagos | 1 m2
2.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 0,80 - 2,00 m árokszélesség között, kétoldali dúcolással, vízszintes vagy függőleges pallózással zártsorú | 1 m2
2.3. | Munkaárok zsaluzásra alkalmas dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 0,80 - 2,00 m árokszélesség között, kétoldali borítással, 31 - 60 kg/m2 függőleges csatornapallókkal vas szádlemez 3000x4 mm | 1 m2
2.4 | Munkaárok zsaluzásra alkalmas dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 0,80 - 2,00 m árokszélesség között, kétoldali borítással, 31 - 60 kg/m2 függőleges csatornapallókkal vas szádlemez 4000x4 mm | 1 m2
2.5 | Munkaárok zsaluzásra alkalmas dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 0,80 - 2,00 m árokszélesség között, kétoldali borítással, 31 - 60 kg/m2 függőleges csatornapallókkal vas szádlemez 5000x4 mm | 1 m2
2.6. | Munkaárok vagy munkagödör egyoldali dúcolása és bontása 2,00 m mélységig, vízszintes vagy függőleges pallózással hézagos | 1 m2
2.7. | Munkaárok vagy munkagödör egyoldali dúcolása és bontása 2,00 m mélységig, vízszintes vagy függőleges pallózással zártsorú | 1 m2
2.8. | Munkaárok vagy munkagödör egyoldali dúcolása és bontása 2,01 - 5,00 m mélység között, vízszintes vagy függőleges pallózással hézagos | 1 m2
2.9. | Munkaárok vagy munkagödör egyoldali dúcolása és bontása 2,01 - 5,00 m mélység között, vízszintes vagy függőleges pallózással zártsorú | 1 m2
2.10. | Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig 10 m2 alapterületig | 1 m2
2.11. | Bentmaradó csatornapalló-fal készítése bármely talajban, nem vízzáró; a csatornapalló vetületi m2-re jutó tömege: 31 - 60 kg/m2 vas szádlemez 3000x4 mm | 1 m2
2.12. | Bentmaradó csatornapalló-fal készítése bármely talajban, nem vízzáró; a csatornapalló vetületi m2-re jutó tömege: 31 - 60 kg/m2 vas szádlemez 4000x4 mm | 1 m2
2.13. | Bentmaradó csatornapalló-fal készítése bármely talajban, nem vízzáró; a csatornapalló vetületi m2-re jutó tömege: 31 - 60 kg/m2 vas szádlemez 5000x4 mm | 1 m2
3. | Víztelenítés | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
Anyag+Munkadíj
3.1. | Munkaárok, munkagödör víztelenítése nyiltvíztartással, szivattyú üzemelése, üzemnapló vezetése; a szivattyú teljesítméne: 500 l/min-ig | 1 üzemóra
3.2. | Munkaárok, munkagödör víztelenítése nyiltvíztartással, szivattyú üzemelése, üzemnapló vezetése; a szivattyú teljesítméne: 501 - 1000 l/min | 1 üzemóra
3.3. | Munkaárok, munkagödör víztelenítése nyiltvíztartással, szivattyú üzemelése, üzemnapló vezetése; a szivattyú teljesítméne: 1001 - 1500 l/min | 1 üzemóra
4. | Zsaluzás és állványozás | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
Anyag+Munkadíj
4.1. | Falzsaluzás készítés és bontás, kétoldali függőleges vagy ferde sík felülettel | 1 m2
4.2. | Falzsaluzás készítés és bontás, egyoldali függőleges vagy ferde sík felülettel | 1 m2
4.3. | Síklemez zsaluzása és bontása alátámasztó állvánnyal 4 m magasságig | 1 m2
4.4. | Síklemez zsaluzása és bontása függesztett rögzítéssel | 1 m2
4.5. | Védőcsatornák, kábelalagutak, átereszek zsaluzása, bontása sík felülettel | 1 m2
4.6. | Átjáró létesítése, bontása, kiemelt személyforgalom részére 1,00 m széles, korlát- és lábdeszkával 3,00 m fesztávig | 1 m2
4.7. | Átjáró létesítése, bontása, kiemelt teherforgalom részére 3,00 m széles, korlát- és lábdeszkával 4,00 m fesztávig | 1 m2
Előkészítő munkák és ideiglenes segédszerkezetek összesen: |  |  |  |  | 0
ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK
5. | Irtás, föld- és sziklamunka | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
Anyag+Munkadíj
5.1. | Tuskó kiszedése kézi erővel III. - IV. osztályú talajban gyökfő átmárő: 10-30 cm | 1 m3
5.2. | Tuskó kiszedése kézi erővel III. - IV. osztályú talajban gyökfő átmárő: 31-60 cm | 1 m3
5.3. | Tuskó kiszedése kézi erővel III. - IV. osztályú talajban gyökfő átmárő: 60 cm felett | 1 m3
5.4. | Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I. - IV. osztályú talajban gyökfő átmárő: 10-30 cm | 1 m3
5.5. | Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I. - IV. osztályú talajban gyökfő átmárő: 31-60 cm | 1 m3
5.6. | Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I. - IV. osztályú talajban, gyökfő átmárő: 60 cm felett | 1 m3
5.7 | Bozót és cserjeírtás, tövek átmérő: 4,0 cm-ig | 1 m2
5.8 | Bozót és cserjeírtás tövek átmérő: 4,1-10,0 cm | 1 m2
5.9. | Közmű feltárása kézi erővel talajosztályban I. - II. oszt. | 1 m3
5.10. | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztályban III. oszt. | 1 m3
5.11. | Közmű feltárása kézi erővel talajosztályban IV. oszt. | 1 m3
| Munkaárkok, munkagödrök készítése | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
| Tartalmazza: kitűzést, helyszíni deponálást, közművesített területen a közművek biztonságba helyezését, gépi földkiemelésnél a kiegészítő kézi földmunkát, altalaj tömörítést |  |  |  | Anyag+Munkadíj
5.12 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, I - IV. oszt. talajban kézi erővel | 1 m3
5.13. | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, I - IV. oszt. talajban gépi erővel | 1 m3
5.14. | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, I - IV. oszt. talajban kézi erővel | 1 m3
5.15. | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, I - IV. oszt. talajban gépi erővel | 1 m3
5.16. | Munkagödör földkiemelése közművesített területen, I - IV. oszt. talajban kézi erővel | 1 m3
5.17. | Munkagödör földkiemelése közművesített területen, I - IV. oszt. talajban gépi erővel | 1 m3
5.18. | Munkagödör földkiemelése közmű nélküli területen, I - IV. oszt. talajban kézi erővel | 1 m3
5.19. | Munkagödör földkiemelése közmű nélküli területen, I - IV. oszt. talajban gépi erővel | 1 m3
5.20. | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, réteges elterítéssel és tömörítéssel, I - IV. oszt. talajban kézi erővel | 1 m3
5.21. | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, réteges elterítéssel és tömörítéssel, I - IV. oszt. talajban gépi erővel | 1 m3
5.22. | Fejtett föld tolása és elteregetése I - IV. oszt. talajban 20,0 m távolságig | 1 m3
5.23 | Fejtett föld tolása és elteregetése I - IV. oszt. talajban 20,01-100,0 m távolság között | 1 m3
5.24. | Durva és finomtükör készítés I - IV. oszt. talajban kézi erővel | 1 m2
5.25. | Durva és finomtükör készítés I - IV. oszt. talajban gépi erővel | 1 m2
5.26. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel tömörségi fok: 85 % | 1 m3
5.27. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel tömörségi fok: 90 % | 1 m3
5.28. | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 3,00 m szélességig homokból | 1 m3
5.29. | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 3,00 m szélességig osztályozatlan kavicsból | 1 m3
5.30. | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 3,00 m szélesség felett homokból | 1 m3
5.31. | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél 3,00 m szélesség felett osztályozatlan kavicsból | 1 m3
5.32. | Tereprendezés jellegű földművek létesítése kitermeléssel, terítéssel. Felvonulási területen tereprendezés, humuszos termőföld terítés 5-10 cm vastagságban, füvesítés, utógondozás | 1 m2
5.33. | Fejtett föld deponálása, járműre rakása, elszállitása szállítólevéllel, lerakóhelyi dijjal, befogadó nyilatkozattal, hulladék nyilvántartó lappal | 1 t
5.34. | Vegyes építési és bontási hulladék deponálása, járműre rakása, elszállitása szállítólevéllel, lerakóhelyi dijjal, befogadó nyilatkozattal, hulladék nyilvántartó lappal nem veszélyes anyagok | 1 t
5.35 | Vegyes építési és bontási hulladék deponálása, járműre rakása, elszállitása szállítólevéllel, lerakóhelyi dijjal, befogadó nyilatkozattal, hulladék nyilvántartó lappal veszélyes anyagok "SZ" jeggyel | 1 t
Alépítményi munkák összesen: |  |  |  |  | 0
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK
6. | Helyszíni beton-és vasbeton munka | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
| Tartalmazza: betonkeverék bedolgozást szivattyús vagy darus technológiával, tömörítést, a frissbeton utókezelését (de a betonacél szerelés nélkül), szabványokban az előírt méréseket, vizsgálatokat |  |  |  | Anyag+Munkadíj
6.1. | Betonfal bontása 25 cm vastagságig | 1 m3
6.2. | Betonfal bontása 25 cm vastagság felett | 1 m3
6.3. | Vasbeton fal bontása 25 cm vastagságig | 1 m3
6.4. | Vasbeton fal bontása 25 cm vastagság felett | 1 m3
6.5. | Beton burkolat vágása géppel 10 cm vastagságig | 1 m
6.6. | Beton burkolat vágása géppel 10 cm vastagság felett | 1 m
6.7. | Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása 10 cm vastagságig, kézi erővel, légkalapáccsal | 1 m2
6.8. | Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása (pld. térburkolat) 10,01-25,0 cm vastagságig kézi erővel, légkalapáccsal, géppel | 1 m3
6.9. | Betonacél szerelése 6 mm névleges átmérővel | 1 t
6.10. | Betonacél szerelése 8-14 mm névleges átmérővel | 1 t
6.11. | Betonacél szerelése 16-22 mm névleges átmérővel | 1 t
6.12. | Armatúra készítése és beszerelése hegesztett acélhálóból 5 mm/150x150 mm | 1 t
6.13. | Armatúra készítése és beszerelése hegesztett acélhálóból 6 mm/150x150 mm | 1 t
6.14. | Armatúra készítése és beszerelése hegesztett acélhálóból 10 mm/150x150 mm | 1 t
6.15. | Beton-, vb. Fal, oszlop, készítése kavicsbetonból C 16-os betonból | 1 m3
6.16. | Beton-, vb. Fal, oszlop, készítése kavicsbetonból C 20-as betonból | 1 m3
6.17. | Beton-, vb. Fal, oszlop, készítése kavicsbetonból C 25-ös betonból | 1 m3
6.18. | Beton-, vb. lemez készítése kavicsbetonból C 16-os betonból | 1 m3
6.19. | Beton-, vb. lemez készítése kavicsbetonból C 20-as betonból | 1 m3
6.20. | Beton-, vb. lemez készítése kavicsbetonból C 25-ös betonból | 1 m3
6.21. | Beton-, vb. akna készítése kavicsbetonból C 12-es betonból | 1m3
6.22. | Beton-, vb. akna készítése kavicsbetonból C 16-os betonból | 1 m3
6.23. | Beton-, vb. akna készítése kavicsbetonból C 20-as betonból | 1 m3
6.10.4. | Beton-, vb. akna készítése kavicsbetonból C 25-ös betonból | 1 m3
6.11. | Betonaljzat készítése kavicsbetonból 6 cm vastagság felett C 8-as betonból | 1m3
6.12. | Betonaljzat készítése kavicsbetonból 6 cm vastagság felett C 10-es betonból | 1 m3
6.13. | Betonaljzat készítése kavicsbetonból 6 cm vastagság felett C 12-es betonból | 1 m3
6.14. | Járda készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 8 cm vastag kavicságyazattal, szegéllyel, saját levében simítva, szemcsézve C 8-as betonból | 1m3
6.15. | Járda készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 8 cm vastag kavicságyazattal, szegéllyel, saját levében simítva, szemcsézve C 10-es betonból | 1 m3
6.16. | Járda készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 8 cm vastag kavicságyazattal, szegéllyel, saját levében simítva, szemcsézve C 12-es betonból | 1 m3
6.17. | Térburkolat készítése 15 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 8 cm vastag kavicságyazattal, saját levében simítva, szemcsézve C 8-as betonból | 1m3
6.18. | Térburkolat készítése 15 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 8 cm vastag kavicságyazattal, saját levében simítva, szemcsézve C 10-es betonból | 1 m3
6.19. | Térburkolat készítése 15 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 8 cm vastag kavicságyazattal, saját levében simítva, szemcsézve C 12-es betonból | 1 m3
6.20. | Tágulási hézag képzése bitumennel kiöntve, 3 cm szélességig | 1 m
6.21. | Folyóka készítése földkiemeléssel, 8 cm vastag kavicságyazattal, 0,04 m3/m betonból C 8-as betonból | 1m3
6.22. | Folyóka készítése földkiemeléssel, 8 cm vastag kavicságyazattal, 0,04 m3/m betonból C 10-es betonból | 1 m3
6.23. | Folyóka készítése földkiemeléssel, 8 cm vastag kavicságyazattal, 0,04 m3/m betonból C 12-es betonmin. | 1 m3
6.24. | Vasbeton fedlap, fedpalló készítése csatornához 6-12 cm vtg-ban zsaluzással, vasszereléssel, simítással | 1 m3
6.25. | Áttörés készítése helyreállítással 0,10 m2/db méretig, tégla, beton és vb. falban 25 cm vastagságig | 1 db
6.26. | Áttörés készítése helyreállítással 0,10 m2/db méretig, tégla, beton és vb. falban 25-50 cm vastagságig | 1 db
6.27. | Áttörés készítése helyreállítással 0,10 m2/db méretig, tégla, beton és vb. falban 50 cm vastagság felett | 1 db
6.28. | Folyóka készítése előregyártott elemekből öntöttvas ráccsal, közép és nehéz terhelésre (ACO DRAIN tip., vagy azzal egyenértékű) burkolatbontással, földkiemeléssel, alépítménnyel, burkolat helyreállítással terhelési osztály B 125 | 1 m
6.29. | Folyóka készítése előregyártott elemekből öntöttvas ráccsal, közép és nehéz terhelésre (ACO DRAIN tip., vagy azzal egyenértékű) burkolatbontással, földkiemeléssel, alépítménnyel, burkolat helyreállítással terhelési osztály C 250 | 1 m
6.30. | Folyóka készítése előregyártott elemekből öntöttvas ráccsal, közép és nehéz terhelésre (ACO DRAIN tip., vagy azzal egyenértékű) burkolatbontással, földkiemeléssel, alépítménnyel, burkolat helyreállítással, terhelési osztály D 400 | 1 m
Építőmesteri munkák összesen: |  |  |  |  | 0
KÖZMŰ- ÉS VÍZÉPÍTÉS
7. | Közműcsatorna építés | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
Anyag+Munkadíj
7.1 | Csővezetékek bontása idomokkal és szerelvényekkel együtt 200 mm átmérőig, azbesztcement cső | 1 m
7.2 | Csővezetékek bontása idomokkal és szerelvényekkel együtt 200 mm átmérőig, betoncső | 1 m
7.3 | Csővezetékek bontása idomokkal és szerelvényekkel együtt 200 mm átmérőig, acélcső | 1 m
7.4 | Csővezetékek bontása idomokkal és szerelvényekkel együtt 201 mm átmérő felett, azbesztcement cső | 1 m
7.5 | Csővezetékek bontása idomokkal és szerelvényekkel együtt 201 mm átmérő felett, betoncső | 1 m
7.6 | Műanyag csővezeték bontása idomokkal és szerelvényekkel együtt minden méretben | 1 m
7.7 | Előregyártott és monolit csatornák, aknák törmelékre bontása aknakerettel, fedlappal, betonból | 1 m3
7.8 | Előregyártott és monolit csatornák, aknák törmelékre bontása aknakerettel, fedlappal, vasbetonból | 1 m3
7.9 | Aknakeret és fedlap elhelyezése (acél) felületkezeléssel, a felületek mázolási munkáival, 500 mm szélességig | 1 db
7.10 | Aknakeret és fedlap elhelyezése (acél) felületkezeléssel, a felületek mázolási munkáival 500 mm szélesség felett | 1 db
7.11 | Aknahágcsó beépítése köracélból, felületkezelésel | 1 db
7.12 | Vízzáró vakolat készítése csatornaszelvényekben és aknákban, 5 mm vastagságban | 1 m2
7.13 | Vízzáró vakolat készítése csatornaszelvényekben és aknákban, 10 mm vastagságban | 1 m2
7.14 | Vízzáró vakolat készítése csatornaszelvényekben és aknákban két rétegben 7,5+7,5 mm vastagságban | 1 m2
7.15 | Vízzáró vakolat készítése csatornaszelvényekben és aknákban három rétegben 7,5+7,5+0,5 mm vtg-ságban | 1 m2
7.16 | Üzemben lévő csatorna ideiglenes vízzáró elfalazása és elbontása 30 cm belső csőátmérőig | 1 db
7.17 | Üzemben lévő csatorna ideiglenes vízzáró elfalazása és elbontása 40 - 50 cm belső csőátmérőig | 1 db
7.18 | Üzemben lévő csatorna ideiglenes vízzáró elfalazása és elbontása, 60 - 70 cm belső csőátmérőig | 1 db
7.19 | Üzemben lévő csatorna ideiglenes vízzáró elfalazása és elbontása, 80 - 100 cm belső csőátmérőig | 1 db
7.20 | Vasbeton fenékelem elhelyezése gumigyűrűs kötéssel 100 cm belméretű, érkező méret 30 cm | 1 db
7.21 | Vasbeton fenékelem elhelyezése gumigyűrűs kötéssel 100 cm belméretű, érkező méret 40 cm | 1 db
7.22 | Vasbeton fenékelem elhelyezése gumigyűrűs kötéssel 100 cm belméretű, érkező méret 50 cm | 1 db
7.23 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése gumigyűrűs kötéssel, belső átmérő 100 cm, elem magassága 30 cm | 1 db
7.24 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése gumigyűrűs kötéssel, belső átmérő 100 cm, elem magassága 50 cm | 1 db
7.25 | Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése gumigyűrűs kötéssel, belső átmérő 100 cm, elem magassága 70 cm | 1 db
7.26 | Vasbeton aknaszűkítő elhelyezése gumigyűrűs kötéssel, bármely méretben | 1 db
7.27 | Aknafedés fedlapkeret beépítése és fedlap elhelyezése vb-ból | 1 db
7.28 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése monolit betonból vagy vasbetonból, C 16-os betonból | 1 m3
7.29 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése monolit betonból vagy vasbetonból, C 20-as betonból | 1 m3
7.30 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése monolit betonból vagy vasbetonból, C 25-ös betonból | 1 m3
7.31 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése monolit betonból vagy vasbetonból, alap- vagy szerelőbeton készítése, C 6-os betonból | 1 m3
7.32 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése monolit betonból vagy vasbetonból, alap- vagy szerelőbeton készítése, C 8-as betonból | 1 m3
7.33 | Akna vagy akna jellegű műtárgy építése monolit betonból vagy vasbetonból, alap- vagy szerelőbeton készítése, C 10-es betonból | 1 m3
7.34 | Külső- belső mintadeszkázat készítése, bontása típusaknákhoz és akna jellegű műtárgyakhoz sík felülettel | 1 m2
7.35 | Egyéb aknajellegű csatornázási műtárgyak sík zsaluzása és bontása | 1 m2
7.36 | Acéllétra beépítése, felületkezeléssel | 1 m
7.37 | Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, műanyag tokos bekötő idommal vagy csőcsonkkal egyidejűleg beépítve | 1 db
7.38 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, idomokkal (kompletten) PANNONPIPE, NA 110 KGEM | 1 m
7.39 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, idomokkal (kompletten) PANNONPIPE, NA 125 KGEM | 1 m
7.40 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, idomokkal (kompletten) PANNONPIPE, NA 160 KGEM | 1 m
7.41 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, idomokkal (kompletten) PANNONPIPE, NA 200 KGEM | 1 m
7.42 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, idomokkal (kompletten) PANNONPIPE, NA 250 KGEM | 1 m
7.43 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, idomokkal (kompletten) PANNONPIPE, NA 315 KGEM | 1 m
7.44 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, idomokkal (kompletten) PANNONPIPE, NA 400 KGEM | 1 m
7.45 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs tömítéssel, idomokkal (kompletten) PANNONPIPE, NA 500 KGEM | 1 m
7.46 | Nyomott szenyvízvezeték beépítése földárokba, idomokkal (kompletten) KPE propilén cső, NA 63 | 1 m
7.47 | Nyomott szenyvízvezeték beépítése földárokba, idomokkal (kompletten) KPE propilén cső, NA 75 | 1 m
7.48 | Nyomott szenyvízvezeték beépítése földárokba, idomokkal (kompletten) KPE propilén cső, NA 90 | 1 m
7.49 | Nyomott szenyvízvezeték beépítése földárokba, idomokkal (kompletten) KPE propilén cső, NA 110 | 1 m
7.50 | Homokágyazat készítése csővezeték alá mellé és fölé, tömörítéssel | 1 m3
7.51 | Vízmintavevő hely kialakítása szabvány aknával, ürítőcsappal, szerelvényekkel | 1 db
7.52 | Házi bekötésű polipropilén (PPIC) tisztítóakna elhelyezése, öntöttvas fedlappal belső átmérő 48 cm, magasság 585 mm NA 100-as csőre | 1 db
7.53 | Házi bekötésű polipropilén (PPIC) tisztítóakna elhelyezése, öntöttvas fedlappal belső átmérő 48 cm, magasság 585 mm NA 150-es csőre | 1 db
7.54 | Házi bekötésű polipropilén (PPIC) tisztítóakna elhelyezése, öntöttvas fedlappal belső átmérő 48 cm, magasság 985 mm NA 100-as csőre | 1 db
7.55 | Házi bekötésű polipropilén (PPIC) tisztítóakna elhelyezése, öntöttvas fedlappal belső átmérő 48 cm, magasság 985 mm, NA 150-es csőre | 1 db
7.56 | Henger alakú műanyag szennyvízátemelő akna (PP) telepítése, lépésálló fedlappal, a szennyvíz átemeléséhez szükséges összes gépészeti berendezéssel, 1 m3-es hordalékfogóval | 1 db
7.57 | Henger alakú műanyag szennyvízátemelő akna (PP) telepítése, lépésálló fedlappal, a szennyvíz átemeléséhez szükséges összes gépészeti berendezéssel, 2 m3-es hordalékfogóval | 1 db
7.58 | Vízzárósági vizsgálat elvégzése, jegyzőkönyv készítés 30 cm csatorna belméretig | 1 m
7.59 | Vízzárósági vizsgálat elvégzése, jegyzőkönyv készítés 40 cm csatorna belméret | 1 m
7.60 | Vízzárósági vizsgálat elvégzése, jegyzőkönyv készítés 50 cm csatorna belméret | 1 m
7.61 | Vízzárósági vizsgálat elvégzése, jegyzőkönyv készítés 60 cm csatorna belméret | 1 m
7.62 | Vízzárósági vizsgálat elvégzése, jegyzőkönyv készítés 80 cm csatorna belméret | 1 m
7.63 | Vízzárósági vizsgálat elvégzése, jegyzőkönyv készítés 80 cm csatorna belméret felett | 1 m
7.64 | Víztározó medencék víztartási próbája, jegyzőkönyv készítés | 1 m3
7.65 | Zöldfelület rendezés, füvesítés talajelőkészítéssel, utógondozással csatorna nyomvonalban és környezetében | 1 m2
7.66 | Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, tokos öntöttvas és acélcső, 40-199 mm külső Ø között | 1m
7.67 | Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, karimás öntöttvas és acélcső, 40-199 mm külső Ø között | 1m
7.68 | Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, azbesztcement nyomócső, 200 mm Ø-ig | 1m
7.69 | Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, műanyag (PVC) nyomócső, bármely méretben | 1m
7.70 | Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 125 méretig, DN 80 PURATOR - SG-PAM göv. QN idom, karimás talpas könyök, MSZ EN545 szerint, PN10-40, DN80, Cikkszám: QN08B40 | 1db
7.71 | Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban, karimás csatlakozással, PN 10-40 DN 125 méretig, DN 100 PURATOR - SG-PAM göv. QN idom, karimás talpas könyök, MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100, Cikkszám: QN10B16 | 1db
7.72 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE KPE kemény polietilén nyomócső PN 12,5 63x5,8 mm, 80VSDR11063EN100K | 1m
7.73 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között PIPELIFE KPE kemény polietilén nyomócső PN 12,5 90x8,2 mm, 80VSDR11090EN100K | 1m
7.74 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm PIPELIFE KPE kemény polietilén nyomócső PN 12,5 110x10,0 mm, 80VSDR11110EN100K | 1m
7.75 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 125 mm PIPELIFE KPE alacsony nyomású polietilén cső, PN 16, sima végű, 125x11,4 mm, 100VSDR11125EN13K | 1m
7.76 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 140-160 mm között PIPELIFE KPE alacsony nyomású polietilén cső, PN 16, sima végű, 160x14,6 mm, 100VSDR11160EN13K | 1m
7.77 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 180-250 mm között PIPELIFE KPE kemény polietilén nyomócső PN 12,5 200x18,2 mm, 80VSDR11200EN13K | 1m
7.78 | PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 90° könyök 63 mm, EK9063 | 1db
7.79 | PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE elektrofúziós T-idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, egál 63 mm, ET063 | 1db
7.80 | PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE elektrofúziós T-idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, egál 90 mm, ET090 | 1db
7.81 | PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE elektrofúziós végelzáró idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 63 mm, EC063 | 1db
7.82 | PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE elektrofúziós végelzáró idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 90 mm, EC090 | 1db
7.83 | PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós egyenes összekötő idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110 mm, EZ110 | 1db
7.84 | PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 90° könyök 110 mm, EK9110 | 1db
7.85 | PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 45° könyök 110 mm, EK4110 | 1db
7.86 | PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós T-idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, egál 110 mm, ET110 | 1db
7.87 | PE, KPE nyomócsőidom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE elektrofúziós nyomás alatti megfúróidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110-32 mm, EPM11032 | 1db
7.88 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 80 méretig MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 50 | 1db
7.89 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 80 méretig MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 65 | 1db
7.90 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 80 méretig MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 80 | 1db
7.91 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 100-125 között MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 100 | 1db
7.92 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 150 MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 150 | 1db
7.93 | Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 200 MVV-ISG GTE gumiékzárású tolózár, öntöttvas, oválisházú F5, PN 16 DN 200 | 1db
7.94 | Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 50-65 között EURO 23 rövidházas karimás éktolózár DN 50 PN 10-16 (REA50BBCH) | 1db
7.95 | Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 50-65 között EURO 23 rövidházas karimás éktolózár DN 65 PN 10-16 (RDA65BNJH) | 1db
7.96 | Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 80 EURO 23 rövidházas karimás éktolózár DN 80 PN 10-16 (RDA80BNCH) | 1db
7.97 | Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 100 EURO 23 rövidházas karimás éktolózár DN 100 PN 10-16 (RDA10BNCH) | 1db
7.98 | Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 125 EURO 23 rövidházas karimás éktolózár DN 125 PN 10-16 (RDA12BNCH) | 1db
7.99 | Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 150 EURO 23 rövidházas karimás éktolózár DN 150 PN 10-16 (RDA15BNCH) | 1db
7.100 | Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 200 EURO 23 rövidházas karimás éktolózár DN 200 PN 10-16 (RDA20BNCH) | 1db
7.101 | Közkút elhelyezése, szerelése, DN 20 csatlakozással Mohácsi Vasöntöde öntöttvas ejektoros közkút, kagylóval, 3/4", EK-87-00 | 1db
7.102 | Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, DN 15 | 1db
7.103 | Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, DN 20 | 1db
7.104 | Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, DN 25 | 1db
7.105 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 65 | 1db
7.106 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 80 | 1db
7.107 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100 | 1db
7.108 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100-600 méret között, DN 125 | 1db
7.109 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100-600 méret között, DN 150 | 1db
7.110 | Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre, DN 100-600 méret között, DN 200 | 1db
7.111 | Karima felszerelése, hegeszthető toldatos karima, DN 100 méretig, DN 50 MVV-ISG hegeszthető toldatos acélkarima MSZ 2925 DIN 2635 PN 40 DN 50 | 1db
7.112 | Karima felszerelése, hegeszthető toldatos karima, DN 100 méretig, DN 65 MVV-ISG hegeszthető toldatos acélkarima MSZ 2925 DIN 2635 PN 40 DN 65 | 1db
7.113 | Karima felszerelése, hegeszthető toldatos karima, DN 100 méretig, DN 80 MVV-ISG hegeszthető toldatos acélkarima MSZ 2925 DIN 2635 PN 40 DN 80 | 1db
7.114 | Karima felszerelése, hegeszthető toldatos karima, DN 100 méretig, DN 100 MVV-ISG hegeszthető toldatos acélkarima MSZ 2925 DIN 2635 PN 40 DN 100 | 1db
7.115 | Karima felszerelése, hegeszthető toldatos karima, DN 100 méret felett, DN 125 MVV-ISG hegeszthető toldatos acélkarima MSZ 2925 DIN 2635 PN 40 DN 125 | 1db
7.116 | Karima felszerelése, hegeszthető toldatos karima, DN 100 méret felett, DN 150 MVV-ISG hegeszthető toldatos acélkarima MSZ 2925 DIN 2635 PN 40 DN 150 | 1db
7.117 | Karima felszerelése, laza karima kötőgyűrűs csatlakozással, DN 100 méretig, DN 50 MVV-ISG lazakarima csővégre hegeszthető kötőgyűrűvel MSZ 2954 PN 16 DN 50 | 1db
7.118 | Karima felszerelése, laza karima kötőgyűrűs csatlakozással, DN 100 méretig, DN 65 MVV-ISG lazakarima csővégre hegeszthető kötőgyűrűvel MSZ 2954 PN 16 DN 65 | 1db
7.119 | Karima felszerelése, laza karima kötőgyűrűs csatlakozással, DN 100 méretig, DN 80-100 között MVV-ISG lazakarima csővégre hegeszthető kötőgyűrűvel MSZ 2954 PN 16 DN 80 | 1db
7.120 | Karima felszerelése, laza karima kötőgyűrűs csatlakozással, DN 100 méretig, DN 80-100 között MVV-ISG lazakarima csővégre hegeszthető kötőgyűrűvel MSZ 2954 PN 16 DN 100 | 1db
7.121 | Karima felszerelése, laza karima kötőgyűrűs csatlakozással, DN 100 méret felett, DN 125 MVV-ISG lazakarima csővégre hegeszthető kötőgyűrűvel MSZ 2954 PN 16 DN 125 | 1db
7.122 | Karima felszerelése, laza karima kötőgyűrűs csatlakozással, DN 100 méret felett, DN 150 MVV-ISG lazakarima csővégre hegeszthető kötőgyűrűvel MSZ 2954 PN 16 DN 150 | 1db
7.123 | Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé | 1m
7.124 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1m
7.125 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 1m
7.126 | Nemesacél palástjavító bilincs lyukak, repedések javítására, bármely anyagú ivóvízvezetékre, PN 10-16, DN 50 GEBO Unifix S 10 palástjavító DN 50, Ø 60-67 mm, 200 mm hosszal, 93160200E | 1db
7.127 | Nemesacél palástjavító bilincs lyukak, repedések javítására, bármely anyagú ivóvízvezetékre, PN 10-16, DN 65 GEBO Unifix S 10 palástjavító DN 65, Ø 70-77 mm, 200 mm hosszal, 93170200E | 1db
7.128 | Nemesacél palástjavító bilincs lyukak, repedések javítására, bármely anyagú ivóvízvezetékre, PN 10-16, DN 80 GEBO Unifix S 10 palástjavító DN 80, Ø 87-95 mm, 200 mm hosszal, 93187200E | 1db
7.129 | Nemesacél palástjavító bilincs lyukak, repedések javítására, bármely anyagú ivóvízvezetékre, PN 10-16, DN 100 GEBO Unifix S 10 palástjavító DN 100, Ø 108-118 mm, 200 mm hosszal, 931108200E | 1db
7.130 | Nemesacél palástjavító bilincs lyukak, repedések javítására, bármely anyagú ivóvízvezetékre, PN 10-16, DN 125 GEBO Unifix S 10 palástjavító DN 125, Ø 133-144 mm, 200 mm hosszal, 931133200N | 1db
7.131 | Nemesacél palástjavító bilincs lyukak, repedések javítására, bármely anyagú ivóvízvezetékre, PN 10-16, DN 150 GEBO Unifix S 10 palástjavító DN 150, Ø 159-170 mm, 200 mm hosszal, 931159200E | 1db
7.132 | Negatív vízminta | 1db
7.133 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, szárazonfutó, többsugaras, DN 15 ZENNER MTK DN15 Q3=2,5 m3/h 170 mm többsugaras szárazonfutó szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), MID | 1db
7.134 | R80H R40V hitelesítéssel, vízsz. és függ. beép., impulzusadós opcióval, 119018 | 1db
7.135 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, szárazonfutó, többsugaras, DN 20 ZENNER MTK DN20 Q3=4 m3/h 190 mm többsugaras szárazonfutó szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), MID | 1db
7.136 | R80H R40V hitelesítéssel, vízsz. és függ. beép., impulzusadós opcióval, 116370 | 1db
7.137 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, szárazonfutó, többsugaras, DN 25 ZENNER MTK DN25 Q3=6,3 m3/h 260 mm többsugaras szárazonfutó szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), MID | 1db
7.138 | R80H R40V hitelesítéssel, vízsz. és függ. beép., impulzusadós opcióval, 116430 | 1db
7.139 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, házi vízmérő, hidegvízre, szárazonfutó, többsugaras, DN 30 ZENNER MTK DN30 Q3=10 m3/h 260 mm többsugaras szárazonfutó szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), MID | 1db
7.140 | R80H R40V hitelesítéssel, vízsz. és függ. beép., impulzusadós opcióval, 117067 | 1db
7.141 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 80 BUKSI Standard földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 80/1250 mm csőtakarással Cikkszám: HID801250S | 1db
7.142 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 80 BUKSI Standard földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 80/1500 mm csőtakarással Cikkszám: HID801500S | 1db
7.143 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 80 BUKSI kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 80/1000 mm csőtakarással Cikkszám: HID801000K | 1db
7.144 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 80 BUKSI kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 80/1250 mm csőtakarással, Cikkszám: HID801250K | 1db
7.145 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 80 BUKSI kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 80/1500 mm csőtakarással, Cikkszám: HID801500K | 1db
7.146 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 BUKSI Standard földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1250 mm csőtakarással, Cikkszám: HID1001250S | 1db
7.147 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 BUKSI Standard földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1500 mm csőtakarással Cikkszám: HID1001500S | 1db
7.148 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 BUKSI kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1250 mm csőtakarással, Cikkszám: HID1001250K | 1db
7.149 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 BUKSI kitörésbiztos földfeletti tűzcsap, PN 16, MSZ 9771/2, DN 100/1500 mm csőtakarással, Cikkszám: HID1001500K | 1db
7.150 | Föld alatti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 80 Föld alatti tűzcsap PN 10 MSZ 9772 DN 80 | 1db
7.151 | Föld alatti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 100 Föld alatti tűzcsap PN 10 MSZ 9772 DN 100 | 1db
7.152 | Szerelvényszekrény elhelyezése és szerelése, föld alatti tűzcsaphoz, komplett Tűzbiztonság 2000 - szerelvényszekrény föld alatti tűzcsaphoz 1150x580x250 mm, szerelvényekkel | 1db
7.153 | Öntöttvas csapszekrény elhelyezése, szerelvények kezeléséhez | 1db
7.154 | Beépítési készlet szerelése, öntöttvas védőcsővel és kulcsszárral, DN 80 - 100 között Beépítési készlet, 80 NÁ | 1db
7.155 | Beépítési készlet szerelése, öntöttvas védőcsővel és kulcsszárral, DN 80 - 100 között Beépítési készlet, 100 NÁ | 1db
7.156 | Beépítési készlet szerelése, öntöttvas védőcsővel és kulcsszárral, DN 125 - 300 között Beépítési készlet, 125 NÁ | 1db
7.157 | Beépítési készlet szerelése, öntöttvas védőcsővel és kulcsszárral, DN 125 - 300 között Beépítési készlet, 150 NÁ | 1db
Közmű- és vízépítés összesen: |  |  |  |  | 0
KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉS
8. | Kőburkolat készítése | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
Anyag+Munkadíj
8.1. | Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok | 1 m
8.2. | Bazalt nagykő-, kiskő, beton járdalap, beton burkolókő bontása | 1 m2
8.3. | Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemből | 1 m
8.4. | Süllyesztett szegély vagy futósor készítése alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemből | 1 m
8.5. | Szórt zúzottkő útalap bontása kézi erővel, légkalapáccsal, zúzottkő visszaterítéssel | 1 m3
8.6. | Vezetékfektetés utáni helyreállítás, alappal, ágyazattal, bitumen kiöntéssel meglévő bazalt nagykockakő | 1 m2
8.7. | Vezetékfektetés utáni helyreállítás, alappal, ágyazattal, bitumen kiöntéssel meglévő bazalt kiskockakő | 1 m2
8.8. | Vezetékfektetés utáni helyreállítás, alappal, ágyazattal, bitumen kiöntéssel beton járdalappal | 1 m2
8.9. | Vezetékfektetés utáni helyreállítás, alappal, ágyazattal, bitumen kiöntéssel beton burkolókővel | 1 m2
8.10. | Betonlap burkolat készítése 40/40 cm-es lapokból, alappal, ágyazattal, hézagolással (komplett) mosott kavicsos betonlapból | 1 m2
8.11. | Betonlap burkolat készítése 40/40 cm-es lapokból, alappal, ágyazattal, hézagolással (komplett) murvás betonlap | 1 m2
8.12. | Betonlap burkolat készítése 40/40 cm-es lapokból, alappal, ágyazattal, hézagolással (komplett) szürke betonlap | 1 m2
8.13. | Út-, tér- és járdaburkolat készítése VIACOLOR beton burkolókővel, alappal, ágyazattal, hézagolással (komplett) 6 cm vtg. UNI normálkővel | 1 m2
8.14. | Út-, tér- és járdaburkolat készítése VIACOLOR beton burkolókővel, alappal, ágyazattal, hézagolással (komplett) 6 cm vtg. BALATON hullámkővel | 1 m2
8.15. | Út-, tér- és járdaburkolat készítése VIACOLOR beton burkolókővel, alappal, ágyazattal, hézagolással (kopmlett) 8 cm vtg. UNI normálkővel | 1 m2
8.16. | Út-, tér- és járdaburkolat készítése VIACOLOR beton burkolókővel, alappal, ágyazattal, hézagolással (kopmlett) 8 cm vtg. BALATON hullámkővel | 1 m2
9. | Bitumenes alap és burkolat készítése | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
Anyag+Munkadíj
9.1. | Aszfaltbutkolat részleges bontásához a bontandó felület (terület) körülhatárolása hézagvágással mélység: 4 cm | 1 m
9.2. | Aszfaltbutkolat részleges bontásához a bontandó felület (terület) körülhatárolása hézagvágással mélység: 8 cm | 1 m
9.3. | Aszfaltbutkolat részleges bontásához a bontandó felület (terület) körülhatárolása hézagvágással mélység: 12 cm | 1 m
9.4. | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok öntöttaszfaltok, hengerelt aszfaltok bontása | 1 m3
9.5. | Aszfaltbutkolatok javítása, aszfaltkeverékkel, hengerléssel 6 cm vastagságig AC 11 tip. hengerelt aszfalttal | 1 m3
9.6. | Aszfaltbutkolatok javítása, aszfaltkeverékkel, hengerléssel 6 cm vastagságig K 22/F aszfalt + AC 11/F kopóréteg | 1 m3
9.7. | Hengerelt aszfaltbutkolat készítése, 6 cm vastagságban, a szükséges burkolatalap elkészítésével (komplett), előzetes letakarítással, bitumenemulziós lepermetezéssel AC 11 tip. hengerelt aszfalttal | 1 m2
9.8. | Hengerelt aszfaltbutkolat készítése, 6 cm vastagságban, a szükséges burkolatalap elkészítésével (komplett), előzetes letakarítással, bitumenemulziós lepermetezéssel K 22/F aszfalt + AC 11/F kopóréteg | 1 m2
9.9. | Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése csőfektetés után, 6 cm vastagságban, az útalap helyreállításával, előzetes letakarítással, bitumenemulziós lepermetezéssel AC 11 tip. hengerelt aszfalttal | 1 m2
9.10. | Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése csőfektetés után, 6 cm vastagságban, az útalap helyreállításával, előzetes letakarítással, bitumenemulziós lepermetezéssel K 22/F aszfalt + AC 11/F kopóréteg | 1 m2
9.11. | Hengereltaszfalt járda készítése csőfektetés után, 5 cm vastagságban, a szükséges burkolatalap elkészítésével, előzetes letakarítással, bitumenemulziós lepermetezéssel AC 8 tip. hengerelt aszfalttal | 1 m2
9.12. | Hengereltaszfalt járda készítése csőfektetés után, 5 cm vastagságban, a szükséges burkolatalap elkészítésével, előzetes letakarítással, bitumenemulziós lepermetezéssel AC 5 tip. hengerelt aszfalttal | 1 m2
9.13. | Aszfaltozás előtt az új kopórétegnek a régi burkolattal való hézagmentes csatlakoztatásához hézagzáró (tömítő) szalag elhelyezése | 1 m
10. | Beton pályaburkolat készítése | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
Anyag+Munkadíj
10.1. | Kavicsbeton vagy bazaltbeton burkolat bontása kézi erővel, légkalapáccsal | 1 m3
10.2. | Kavicsbeton vagy bazaltbeton burkolat bontása géppel, hidraulikus bontófejjel | 1 m3
10.3. | Egyrétegű út- és térburkolat helyreállítása 14-24 cm vastagsággal, védőbevonatos utókezeléssel, kavicsbetonból | 1 m3
10.4. | Egyrétegű út- és térburkolat helyreállítása 14-24 cm vastagsággal, védőbevonatos utókezeléssel bazaltbetonból | 1 m3
10.5. | Egyrétegű út- és térburkolat készítése 14-24 cm vastagsággal, védőbevonatos utókezeléssel, 3,00 m vagy kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat kavicsbetonból | 1 m3
10.6. | Egyrétegű út- és térburkolat készítése 14-24 cm vastagsággal, védőbevonatos utókezeléssel, 3,00 m vagy kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat bazaltbetonból | 1 m3
10.7. | Egyrétegű út- és térburkolat készítése 14-24 cm vastagsággal, védőbevonatos utókezeléssel, 3,01-5,00 m sávszélességben kavicsbetonból | 1 m3
10.8. | Egyrétegű út- és térburkolat készítése 14-24 cm vastagsággal, védőbevonatos utókezeléssel, 3,01-5,00 m sávszélességben bazaltbetonból | 1 m3
10.9. | Terjeszkedési hézag készítése egyrétegű beton burkolatba, a kiöntés alá tömítőzsinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel | 1 m
10.10. | Betonburkolat ideiglenes hőszigetelő takarása | 1 m2
10.11. | Nehéz kivitelű öntöttvas aknafedlap (600 mm belső nyílással ) elhelyezése kerettel, D 400-as FCSM felirattal | 1 db
10.12. | Nehéz kivitelű öntöttvas aknafedlap (600 mm belső nyílással ) elhelyezése kerettel, D 400-as ACO DRAIN MULTITOP | 1 db
Közlekedésépítés összesen: |  |  |  |  | 0
11. | VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
Anyag+Munkadíj
11.1. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése KPE védőcsővel (elektromos bekötéssel) kézi erővel kábelárokba vagy kábelcsatornába MT 2x1,5 mm2 | 1 m
11.2. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése KPE védőcsővel (elektromos bekötéssel) kézi erővel kábelárokba vagy kábelcsatornába MT 3x1,5 mm2 | 1 m
11.3. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése KPE védőcsővel (elektromos bekötéssel) kézi erővel kábelárokba vagy kábelcsatornába, MT 3x2,5 mm2 | 1 m
11.4. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése KPE védőcsővel (elektromos bekötéssel) kézi erővel kábelárokba vagy kábelcsatornába, MT 4x1,5 mm2 | 1 m
11.5. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése KPE védőcsővel (elektromos bekötéssel) kézi erővel kábelárokba vagy kábelcsatornába, MT 4x2,5 mm2 | 1 m
11.6. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése KPE védőcsővel (elektromos bekötéssel) kézi erővel kábelárokba vagy kábelcsatornába, MT 4x1,5 mm2 | 1 m
11.7. | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése KPE védőcsővel (elektromos bekötéssel) kézi erővel kábelárokba vagy kábelcsatornába, MT 5x2,5 mm2 | 1 m
11.8. | Műanyag vezetékcsatorna elhelyezése tartókkal, idomokkal, kábelcsatorna 25x25 mm | 1 m
11.9. | Műanyag vezetékcsatorna elhelyezése tartókkal, idomokkal, kábelcsatorna 32x25 mm | 1 m
11.10. | Műanyag vezetékcsatorna elhelyezése tartókkal, idomokkal, kábelcsatorna 50x25 mm | 1 m
11.11. | Műanyag vezetékcsatorna elhelyezése tartókkal, idomokkal, kábelcsatorna 25x50 mm | 1 m
11.12. | Műanyag vezetékcsatorna elhelyezése tartókkal, idomokkal, kábelcsatorna 32x50 mm | 1 m
11.13. | Műanyag vezetékcsatorna elhelyezése tartókkal, idomokkal, kábelcsatorna 50x50 mm | 1 m
11.14. | Közműjelző, nyomvonal - követő PE jelzőszalag elhelyezés | 1 m
11.15. | Átemelő, merülőmotoros szivattyú elhelyezése aknába, elektromos bekötéssel, tartószerkezettel, csatlakozásokkal,
11.15/1. | BBS Semison 900/50T tip., IPV68-as érintésvédelemmel ellátott szivattyú (vagy azzal egyenértékű) | 1 db
11.15/2. | BBS Semison 1000/50T tip., IPV68-as érintésvédelemmel ellátott szivattyú (vagy azzal egyenértékű) | 1 db
11.16. | Szennyvízátemelő automatikus vezérlésének kiépítése, védelemmel és szerelvényekkel, vezérlődoboz IPV64-es érintésvédelemmel ellátott, üzemállapotok kijelzésével, üzemzavar esetén hang- és fényjelzés biztosításával, főkapcsolóval, feliratozással, dugaszoló aljzattal | 1 db
11.17. | Hurokellenálás mérés, jegyzőkönyv készítés | 1 db
11.18. | Szigetelési ellenálás mérés, jegyzőkönyv készítés | 1 db
11.19. | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítés, Tűzvédelmi szabványossági jegyzőkönyv készítés | 1 db
Villanyszerelési munkák összesen:
12. | ÚTBURKOLATI JELEK, KRESZ táblák | Mennyiség | Anyagár | Munkadíj | Ajánlati ár
Anyag+Munkadíj
12.1. | Útburkolati jelek festése autóbusz, trolibusz megállóhelyeken KRESZ által előírt szabvány szerint (tartós, végleges thermoplasztkus festés) | 1 m
12.2. | Útburkolati jelek festése autóbusz, trolibusz megállóhelyeken KRESZ által előírt szabvány szerint (ideiglenes, oldószeres festés) | 1 m
12.3. | Útburkolati jelek megszüntetése fekete színű átfestéssel | 1 m
12.4. | Útburkolati jelek megszüntetése égetéssel | 1 m
12.5. | Ideiglenes forgalmi terelőtáblák (a vonatkozó jogszabályok szerint) kihelyezése, visszabontása | 1 db
Útburkolati jelek, KRESZ táblák összesen: |  |  |  |  | 0
Mindösszesen
Megjegyzés: (a költségvetés kiírásban esetlegesen nem szereplő tételek egyedi árkalkulációval kerülnek elfogadásra!)