## Műszaki diszp. (hidden)
Művelet megnevezése | Javítás elvárt műszaki tartalma
A motorok javítását minden esetben előzetes állapot felvételezés alapján kell végrehajtani. A javítás alapjavításból és az adott motor műszaki állapota alapján meghatározott munkákból tevődik össze. Az állapotfelvételezés minden esetben a Vállalkozó telephelyén történik, a szükséges feltételeket és eszközöket, valamint a motorok előkészítését az állapot felvételezéshez a Vállalkozónak kell biztosítania saját költségére. A műszaki követelményektől való esetleges eltéréshez előzetesen be kell szerezni Megrendelő írásos nyilatkozatát.
Motor alapjavítása (minden megrendelt javítás esetén teljes műszaki terjedelmében kötelezően végrehajtandó) | Szétszerelés, forgórész és állórész sűrített levegővel történő tisztítása Ház legalább MSZ ISO 8501-1 Sa 2-nek megfelelő szemcseszórásos tisztítása az adattáblák, adathordozó felületek megóvásával, légbeömlő nyílások szükség szerinti javítása, korróziógátló alapozás Tekercsrendszerek foltbenzinnel történő nagynyomású mosása Mechanikus gépelemek vegyszeres mosása, kémiai semlegesítés Szárító kemencében történő szárítás Szabvány szerinti villamos és gépészeti mérések elvégzése, hibafeltárás Gépészeti mérésekből megállapított hibák javítása /pl. csapágyhely, csapágyfészkek/ Forgórész és állórész tekercsek szigetelésének, valamint bandázsolásának javítása Kommutátor szabályozása, mikázása Forgórész szükség szerinti kiegyensúlyozása Kivezető kábelek, kábelbekötések szükség szerinti cseréje Kefeszerkezet javítása, kefék cseréje új kefékre, kefetartók beállítása Csapágyak cseréje új minőségi csapágyra (pl. SKF, FAG) Felújító impregnálás, szigetelő festés Összeszerelés új kötőelemekkel, külső fedőfestés Villamos próbatermi vizsgálat, rezgésdiagnosztika Villamos és gépészeti mérések eredményeinek elektronikus rögzítése, jegyzőkönyv elkészítése (a jegyzőkönyvek Megrendelő állapotfelvételt, ill. végátvételt végző képviselőjének átadandó. Megrendelő képviselőjének kérésére a mérést, ill. vizsgálatot a Vállalkozó köteles megismételni.) A javított motorok ellátása a motorok használhatóságát, műszaki paramétereit nem befolyásoló, legalább 4 évig megmaradó és jól olvasható adattáblával vagy jelöléssel, mely tartalmazza a javító azonosítóját és a javítás időpontját.
Forgórész újratekercselése (opcionális) | A forgórész tekercselés zárlata, szakadása, szétrepülése esetén az eredeti (gyári) kiviteltől nem rosszabb minőségben (azonos keresztmetszetű huzallal, és legalább azonos maximális fordulatszámot biztosító bandázsolással), impregnáló anyag beégetésével javítva. A tekercselések általános hőosztálya "H"(180 C˚), de nem lehet rosszabb, mint "F" (155 C˚.) (IEC 85 ) A kommutátor zászlókon lágyforrasztás nem alkalmazható. Forgórész tekercselést követően a kiegyensúlyozás kötelező.
Tengelycsere (opcionális) | A tengely sérülése, ütése esetén a tengely cseréje, megrendeléstől függően az adott gyári kivitelnek megfelelő geometriával, vagy szükség esetén a csatlakozó elem (fogaskerék, hardy-tárcsa, stb.) agyához egyedileg illesztve. A tengely anyagminősége nem lehet rosszabb, mint a gyárilag alkalmazott anyagminőség. Tengelycserét követően a kiegyensúlyozás kötelező.
Kommutátor cseréje (opcionális) | A kommutátor javíthatatlansága esetén annak szakszerű cseréje új kommutátorra. A kommutátor zászlókon lágyforrasztás nem alkalmazható. Amennyiben a kommutátor javítható, azt az alapjavításba értendően kell javítani. Kommutátorcserét követően a kiegyensúlyozás kötelező.
Ventilátor cseréje (opcionális) | A ventillátor javíthatatlansága esetén annak cseréje, új, vagy felújított ventillátorra. Amennyiben a ventillátor javítható, azt az alapjavításba értendően kell javítani. Ventilátor cserét követően a kiegyensúlyozás kötelező.
Kefetartó cseréje (1db) (opcionális) | Az eredeti műszaki kialakítástól nem rosszabb minőségben
Kefetartó nyomószerkezet csere (1db) (opcionális) | Az eredeti műszaki kialakítástól nem rosszabb minőségben
Segédpólus tekercs szigetelése (1db) (opcionális) | Az eredeti műszaki kialakítástól nem rosszabb minőségben
Főpólus tekercs szigetelése (1db) (opcionális) | Az eredeti műszaki kialakítástól nem rosszabb minőségben
Főpólus tekercsek cseréje (1db) (opcionális) | 1db gerjesztő pólus tekercselésének gyártása, a tekercselés javíthatatlan meghibásodása, zárlata, szakadása, mechanikai sérülése esetén az eredeti (gyári) kiviteltől nem rosszabb minőségben (azonos keresztmetszetű huzallal, és legalább azonos rögzítési paramétereket biztosító műszaki megoldással, impregnáló anyag beégetésével újra gyártva. A tekercselések általános hőosztálya "H"(180 C˚), de nem lehet rosszabb, mint "F" (155 C˚.) (IEC 85 ) A tekercselések kivezetésein lágyforrasztás nem alkalmazható.
Segédpólus tekercsek cseréje (1db) (opcionális) | 1db segéd pólus tekercselésének gyártása, a tekercselés javíthatatlan meghibásodása, zárlata, szakadása, mechanikai sérülése esetén az eredeti (gyári) kiviteltől nem rosszabb minőségben (azonos keresztmetszetű huzallal, és legalább azonos rögzítési paramétereket biztosító műszaki megoldással, impregnáló anyag beégetésével újra gyártva. A tekercselések általános hőosztálya "H"(180 C˚), de nem lehet rosszabb, mint "F" (155 C˚.) (IEC 85 ) A tekercselések kivezetésein lágyforrasztás nem alkalmazható.

## Árképzés
Sorszám | Cikkszám | Művelet megnevezése | Tervezett mennyiség [db/év] | Javítási egységár ÁFA nélkül [Ft/db] | Javítási tevékenységek ajánlati értéke [Ft*db] segédoszlop a számításhoz | Ajánlati egységár összesen egy évre [Ft]
1. | 3397400250 | Meghajtó motor BBC |  |  |  | 0
2. |  | motor alapjavítása | 5 |  | 0
3. |  | forgórész újratekercselée | 3 |  | 0
4. |  | tengely cseréje | 3 |  | 0
5. |  | kommutátor cseréje | 2 |  | 0
6. |  | ventilátor cseréje | 2 |  | 0
8. |  | kefetartó cseréje | 6 |  | 0
9. |  | kefetartó nyomószerkezet cseréje | 6 |  | 0
10. |  | segédpólus tekercs szigetelése | 4 |  | 0
11. |  | főpólus tekercs szigetelése | 4 |  | 0
12. |  | segédpólus tekercs cseréje | 2 |  | 0
13. |  | főpólus tekercs cseréje | 2 |  | 0
14. | 3397400117 | Motor TR 5,6 / 14 |  |  |  | 0
15. |  | motor alapjavítása | 3 |  | 0
16. |  | forgórész újratekercselée | 1 |  | 0
17. |  | tengely cseréje | 1 |  | 0
18. |  | kommutátor cseréje | 1 |  | 0
19. |  | ventilátor cseréje | 1 |  | 0
21. |  | kefetartó cseréje | 4 |  | 0
22. |  | kefetartó nyomószerkezet cseréje | 4 |  | 0
23. |  | segédpólus tekercs szigetelése | 2 |  | 0
24. |  | főpólus tekercs szigetelése | 2 |  | 0
25. |  | segédpólus tekercs cseréje | 1 |  | 0
26. |  | főpólus tekercs cseréje | 1 |  | 0
27. | 3397400128 | Mellékáramkörű motor B935 |  |  | 0 | 0
28. |  | motor alapjavítása | 3 |  | 0
29. |  | forgórész újratekercselée | 1 |  | 0
30. |  | tengely cseréje | 1 |  | 0
31. |  | kommutátor cseréje | 1 |  | 0
32. |  | ventilátor cseréje | 1 |  | 0
33. |  | kefetartó cseréje | 4 |  | 0
35. |  | kefetartó nyomószerkezet cseréje | 4 |  | 0
36. |  | segédpólus tekercs szigetelése | 2 |  | 0
37. |  | főpólus tekercs szigetelése | 2 |  | 0
38. |  | segédpólus tekercs cseréje | 1 |  | 0
39. |  | főpólus tekercs cseréje | 1 |  | 0
40. | Ajánlati érték a teljes időszakra [Ft/48 hónap] ÁFA nélkül |  |  |  |  | 0