## Munka1
1/A. számú melléklet részletes nettó ajánlati árak táblázata
| Megnevezés | Me | db/év | Nettó egységár (Ft/db) | Összesen (Ft/év)
1. | 600V-os kábelen hibahely helypontos megkeresése | db | 102 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
2. | 600V-os kábel azonosítása és meglövése | db | 102 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
3. | 600V-os kábel összekötése Raychem szerelési anyagokkal | db | 153 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
4. | 600V-os kábelen kábelfej szerelés Raychem szerelési anyagokkal | db | 111 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
5. | 600V-os kábel hibahely javítása könnyű körülmények közt (kábelaknában, kábellétrán vízszintes helyzetben, anyaggal ill. földkiásással és visszatöltéssel) | db | 81 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
6. | 600V-os kábel hibahely javítása nehéz körülmények közt (kábellétrán függőleges helyzetben kábelér betoldással ill. aszfaltbontással és helyreállítással, földkiásással és visszatöltéssel) | db | 111 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
7. | 600V-os kábelvizsgálat szabvány szerint jegyzőkönyvvel | db | 181 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
8. | Tűzálló kábel hibahelyének javítás utáni tűzállóságának a biztosítása BC tűzvédelem® KVB (+A) bandázs alkalmazásával | db | 9 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
9. | Betonbontás vasúti nyílt terepen | m3 | 61 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
10. | Betonbontás városi környezetben | m3 | 158 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
11. | Gödörásás könnyű terepen (nem aszfalt vagy beton) | m3 | 196 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
12. | Gödörásás nehéz terepen (aszfalt, beton) | m3 | 257 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
13. | Környezet helyreállítása (nem aszfalt vagy beton) | m2 | 199 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
14. | Környezet helyreállítása (aszfalt, beton) | m2 | 259 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
15. | Betonozáshoz zsaluzat készítése | m3 | 17 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
16. | Betonozás (C16-C20) | m3 | 34 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
17. | Sitt elszállítása | m3 | 95 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
18. | Szigetelésvizsgálati díj | db | 256 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
19. | 1000mm2 aluminium kábel toldása | fm | 150 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
20. | Védcső pótlás KPE 110x6,6 (vagy 6,3) | fm | 50 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
21. | Sérült kábel javítása:Zipzáras javító kötés (sérülés esetén) WCSM-130/36-1000S | db | 20 | …………,-Ft/db | …………,-Ft
Mindösszesen: |  |  |  |  | …………,-Ft