## Munka1
V-487/17. Kelenföldi járműtelep diszpécsertonyának 8. emeleti felújítása Árazatlan tételes költségvetés
Tételszám | Munkatétel megnevezése | A kivitelezés során felhasználandó anyagok mennyisége | Mennyiségi egység (ME) | Egységár* (Ft/ME) | Anyagköltség* (ME*Egységár) (Ft) | Az egyes munkatétel kivitelezéséhez tervezetten szükséges munkaóra (óra) | Az egyes munkatétel kivitelezésének munkaóradíja* (Ft/óra) | Munkadíj* (az egyes munkatétel kivitelezéséhez tervezetten szükséges munkaóra*munkaóradíj) (Ft)
Légtechnika -klimatizálás
K001 | Kazettás klíma beépítéssel 4 csöves | 8 | db
K002 | d 160 vagy feletti horganyzott spirálkorcolt légtechnikai vezeték kiépítése, leállásokkal | 30 | m
K003 | Hűtés-fűtés vezetékek kiépítése gerinccel és leállásokkal, valamint a bekötésekkel | 40 | m
K004 | Függesztések, tartózások | 18 | db
K005 | Légbefúvó és légelszívó idomok bekötéssel | 18 | db
K006 | Cseppvízelvezetés kiépítése, azokon a helyeken ahol gravitációsan nem működik kis szivattyúkkal, szivárgási ellenőrzéssel | 60 | m
K007 | Szigetelés
Víz-csatorna
K008 | Vízvezeték kiépítése, leállással, rácsatlakozással | 15 | m
K009 | Helyi compakt átemelő telepítése | 1 | db
K010 | Nyomott szennyvíz kiépítés. PE vezeték | 16 | m
K011 | Szerelvényezések | 2 | db
K012 | Fogyasztási helyek kiépítése felszerelés | 2 | db
K013 | Függesztések, tartózások | 8 | db
K014 | Szigetelés
Építészet - Építőanyagok
K015 | Gipszkartonlap | 70 | db
K016 | Aqua színezőpaszta | 84 | db
K017 | Falfesték | 10 | db
K018 | Fémprofil Rigipsz | 97 | db
K019 | Üvegszálas Rigipsz szalag | 20 | tk
K020 | Kőzetgyapot lemez | 72 | m2
K021 | Alapozó | 10 | db
K022 | Ajtókilincs | 8 | db
K023 | Mélyalapozó | 6 | db
Áramellátás
K024 | 400x60 perforált tűzi horganyzott kábeltálca | 45 | m
K025 | Tükrös lámpatest, fénycsővel felszerelt | 4 | db
K026 | 600x600 LED panel 4000K | 42 | db
K027 | Legrand Valena 101-es kapcsoló | 14 | db
K028 | Legrand Valena 101-es kapcsoló, jelzőfénnyel | 3 | db
K029 | Legrand Valena 106-es kapcsoló, jelzőfénnyel | 4 | db
K030 | Legrand Valena csatlakozóaljzat | 26 | db
K031 | Legrand Valena padlódoboz, 12 modulos szerelvényezhető, 6 db Legrand 2P+F piros csatlakozóaljzattal szerelve, 3 db Legrand Cat.6 RJ45 reteszelt | 9 | db
K032 | Gépészeti hűtő-fűtő rendszerhez illeszthető termosztát | 5 | db
K033 | Motoros tűzi csappantyú elektromos kábelezése és bekötése | 2 | db
K034 | E és V elektromos elosztószekrényekben leágazó áramkörök kiépítése kismegszakítókkal | 4 | klt.
K035 | Biztosíték tábla, kismegszakítókkal | 4 | db
K036 | NHXH 3x1,5mm2-től5x2,5mm2-ig E-60 | 470 | m
K037 | NHXH 5x10mm2-től 5x16mm2-ig E-60 | 70 | m
K038 | EPH hálózat bővítése, 2 darab csomóponttal, 6 mm2 Z-S szigetelésű sodrott rézvezetővel, tartozékanyagokkal | 50 | m
K039 | EPH hálózat 6 mm2 szerelt csomópont | 6 | db
K040 | E-60 elágazó dobozok, kellék- és segédanyagok | 1 | klt.
K041 | Villamos biztonságtechnikai mérések és jegyzőkönyvek | 1 | klt.
Üzembe helyezések
K042 | Beüzemelések, beszabályozások, megvalósulási dokumentációk | 1 | klt.
| Anyagköltség/Munkadíj összesen (Ft)*: | 0 |  |  |  | 0
| Ajánlati összár (Anyagköltség és munkadíj összesen) (Ft)*: (Ezen sorban szereplő értéket kell az Ajánlattételi nyilatkozat IV. pont Ajánlati összár sorába beírni!) | [6 empty] | 0
| Tartalékkeret (5%) (Ft)*: | [6 empty] | 0
| Ajánlati összár tartalékkerettel együtt (Ft)*: | [6 empty] | 0
* ÁFA nélkül számított értékek!