## Munka1
Munka | mennyiségi egység | mennyiség | egységár | összesen
beton szélvágás | m | 1180
beton bontás (tömör) | m3 | 160
föld munka | m3 | 290
homokolás | m3 | 95
fedőtéglázás | m | 1230
tömörítés | fm | 1315
betonozás C20 | m3 | 160
talajtömörség mérés | alk. | 3
beton utókezelés | alk. | 10
munkaterület elhatárolás | m | 2000
sitt elszállítás | m3 | 210
provizor híd | db | 1
NNY Cu 5x25 | m | 1700
NNY Cu 5x16 | m | 2770
0,4kV kiselosztó | db | 3
0,4kV-os oszlop | db | 22
0,4kV-os oszlop telepítése | db | 22
védőcsövezés | m | 1090
földelés készítés | db | 3
21/0,4kV NALÖ 630kVA transzformátor | db | 2
KÖF cellasor (21kV 5cella NXAIR) | db | 1
KÖF cellasor (21kV 3cella NXAIR) | db | 1
0,4kV-os megszakító 1600A cella | db | 3
KIF gyűjtősín rendszer | db | 1
KIF leágazás | db | 80
24kV 240mm2 Al kábel | m | 930
mérés adatgyűjtés S7 | rendsz. | 1
Kábeltálca készítés 100x300mm, tartókonzollal, tüzihorganyzott | m | 60
NNY Cu 5x240mm2 kábel | m | 120
EPH hálózat kiegészítés | m | 50
megvalósulási terv | db | 1
"műhely" építészeti átalakítás, festés, trafóhelység leválasztás | alk. | 1
3x2,5mm2 gumikábel | m | 300
230V ipari csatlakozó IP54 16A lengő dugó | db | 25
230V lengő dugalj | db | 25
Összesen (áfa nélkül) |  |  |  | 0
Tartalékkeret (10%) |  |  |  | 0
Mindösszesen (Ajánlati ár áfa nélkül tartalékkerettel) |  |  |  | 0