## Árazatlan ktsgvetés
Sorsz. | Tétel rövid megnevezése | Mennyiségi egység | Mennyiség | Anyag egységár [Ft/mennyiségi egység] | Díj egységár [Ft/mennyiségi egység] | Anyag [Ft/mennyiségi egység] | Munkadíj [Ft/mennyiségi egység] | Összesen [Ft]
Irodai helyiségek helyreállítása
1. | Meglévő hidegburkolat(padló - fal), belső nyílászárók (ajtók), megóvásával. Épületgépészeti és elektromos rendszer szakaszolása - kikötése - kizárása bontása, kiegészítő piperékkel kompletten. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Gipszkarton fal és előtét fal bontása fa szellőző ráccsal és ajtóval együtt. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Kazettás fa falburkolat óvatos bontása. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Meglévő kétszárnyú kazettás fa ajtó óvatos bontása tokszerkezettel együtt. (nyílásméret kb.: 140x220 cm) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Folyosón meglévő csempeburkolat bontása felület letisztításával. | m2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Tégla válaszfal bontása nyílások feletti áthidalások együtt, csatlakozó padlóburkolatok megóvásával. | m2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Kibontott beltéri kétszárnyú fa ajtó beépítése eredeti tokjával, vasalatok javításával, ajtó és tok újra mázolásával, új küszöbbel, kilinccsel zárszerkezettel kompletten. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Gipszkarton válaszfal építése 100 mm-es Rigips tartószerkezetre, 2x2 rtg. Normál giszkarton fegyverzettel, 10 cm Rockwool Multirock szigeteléssel, Rigips alkalmazástechnikai útmutató szerint szerelve. Nyílásoknál szükséges erősítő bordák alkalmazásával. Csatlakozó padlóburkolatok kiegészítésével, javításával, lábazat képzésével. | m2 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Fa kültéri ablak teljes felújítása, üvegezés cseréje savmart hatásúra, vasalatok cseréjével, szilikon csík tömítés beépítésével, keret és tok felület javításával (gletteléssel, minták marásával, mázolással, felület javítással, szükség szerint faelemek cseréjével). Ablakmérte kb.: 60x120 cm. Vasalatok pontos típusát Megrendelő hagyja jóvá Vállalkozó által választott mintákból. | db. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Homlokzati nyílászárók kilncseinek cseréje, ablak tömítésének javítása, ellenőrzése, kisebb felületi hibák javítása, mázolása, redőny szükséges javításával, redőnyfelhúzó szalag cseréjével, repedt/törött üveg cseréjével, redőny fém elemeinek mázolásával kompletten. Vasalatok, redőnyfelhúzó szalag pontos típusát Megrendelő hagyja jóvá Vállalkozó által választott mintákból. | db. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Fa kültéri ablak teljes felújítása, vasalatok cseréjével, szilikon csík tömítés beépítésével, keret és tok felület javításával, redőny szükséges javításával, redőny felhúzó szalagjának cseréjével, redőny fém elemeinek mázolásával, (gletteléssel, minták marásával, mázolással, felület javítással, szükség szerint faelemek cseréjével). Ablakmérte kb.: 140x190 cm. Vasalatok, redőnyfelhúzó szalag pontos típusát Megrendelő hagyja jóvá Vállalkozó által választott mintákból. | db. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Gipszkarton előtét fal szerelése 100 mm-es Rigips tartószerkezetre szerelve, 2 rtg. RBi építőlemez fegyverzettel, 10 cm Rockwool Multi rock szigeteléssel, Rigips alkalmazástechnikai útmutató szerint szerelve. | m2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Építőmesteri javítások falazaton, mennyezeten és padlón megfelelő fogadófelület kialakítása továbbépítésre alkalmassá tétel. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Meglévő egyszárnyú fa ajtó teljeskörű felújítása, felület javításával, vasalatok cseréjével, új küszöbbel, nyitásirány megfordításával, mázolással kompletten. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Meglévő egyszárnyú fa ajtó teljeskörű felújítása, felület javításával, vasalatok cseréjével, új küszöbbel, mázolással kompletten. | db. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Új elektromos rendszer kiépítése falba sülyeszthető szakaszoló szekrénnyel, Év. relével,falban vezetve - védőcsövezéssel, vezetékezéssel, fal és födémátfúrással, revíziós szekrényekkel kompletten. Előírások szerinti IP védett szerelvényekkel. (Beépítés előtt a szerelvényeket megrendelőnek kiválasztásra be kell mutatni), külön tételben szereplő egységek ellátásához. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Új épületgépészeti rendszer kialakítása meglévő rendszerre való csatlakozással, régi rendszer felülvizsgálata szükséges javítások elvégzésével, szakaszoló/elzáró szerelvények beépítésével falban vezetve védőcsőben, fal és födémátfúrással, revíziós szekrényekkel kompletten víz(5rétegű műanyag cső)-csatorna(PVC)-fűtés külön tételben szereplő fogyasztók ellátásához. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Padló és falazat vízszigetelése Aquafin 2K/M vízszigetelő anyaggal sarok erősítésekkel a hidegburkolati szakasz teljes területen, lábazat alát 10 cm magasságig felhajtva. | m2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Hidegburkolás Paradys Duroteq Nero 59,8x59,8 cm-es Matt/poler padlóburkoló lap alkalmazásával (gresslap színét Végfelhasználóval egyezteni kell), a projekt közben Megrendelő által kiválasztott színnel fugázva, Mapei anyagokkal alkalmazástechnika szerint,segédanyagokkal kompletten aljzatkiegyenlítéssel. | m2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Hidegburkolás Geotiles Belgravia Silver fali csempe 33x55- Belgravia Pewter RLV csíkos dekor fali csempe 33x55 anyagból, a projekt közben Megrendelő által kiválasztott színnel fugázva, Mapei anyagokkal alkalmazástechnika szerint. Fém élvédőzéssel (inox), rugalmas színes hézagkitöltéssel negatív sarkokban, segédanyagokkal kompletten. Magasság 2,8m álmennyezeti alsó sík. | m2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Dunaferr csőradiátor elhelyezése 400x600mm-es méretben. Schell sarokszeleppel, torlóval. Megrendelő - végfelhasználó által kiválasztott színben. Alapszereléssel, szerelvényezéssel, tartózással, illetéktelen hozzáférést/kezelhetőséget kiiktató/zárható thermoszeleppel kompletten. | db. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Grohe Rapid SL állványos falbaépíthető Wc tartály, Grohe Skate Cosmopolitan nyomólap króm, Jika Milo fali függesztett Wc kerámia, Jika Milo Wc ülőke lecsapódástgátló kivitelben azok minden rendszerelemével, tartály elfalazásával, alapszerelésekkel kompletten. | db. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Jika Cubito beépíthető mosdó, Hansgrohe Logis 70 mosdócsaptelep húzórudas lefolyógarnitúra krómozott szifonrendszerrel alapszerelésekkel, Shell sarokszelepekkel kompletten. Nedvességtűrő asztalos szerkezet, mosdópult gyártásával,- helyszíni beépítésével, esztétikai szerelvénytakarás - kihúzható fiók, szálcsiszolt aluminium szegélyezéssel - vízvetővel - fogantyúval, megrendelő által kiválasztott színben. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Inox törölköző tartó. | db. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Tboss modena 40 lux kézmosó fali szekrénnyel, műanyag szifonnal. Falra szerelve. Színt Megrendelő választja ki. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26. | MOFÉM Junior Evo forgatható csaptelep, Shell sarokszeleppel. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27. | HAJDU 10l forróvíztároló nyomásbíró kivitelben, beépítése álmennyezet fölé, szükséges elektromos és gépészeti szerelésekkel, rögzítésekkel, kicsövezve a fogyasztókig kompletten, álmennyezetben rejtett kezelőajtó beépítésével. | db. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Mozgásérzékelős elektromos lámpa kapcsoló felszerelése IP44 védetséggel. A típust beépítés előtt jóváhagyásra be kell mutatni végfelhasználónak - Megrendelőnek. | db. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Mennyezetbe épített spot lámpa felszerelése forgatható kivitelben, következő tételben foglalt ladpanel keretének megfelelő sznban és színhőmérsékletben. (keret színe megegyező ledpanel színével). | db. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
30. | Dimmelhető ledpanel beépítése 60x60 cm-es méretben, inox vagy szürke kerettel kompletten (keret színe megegyező spot lámpa színével). | db. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
31. | LED panel elhelyezése álmennyezetbe sülyesztve mosdókban, páraálló kivitelben, helyiség méreteihez számított darabszámban és LUX értékkel, alapszereléssel kábelezéssel, mozgásérzékeléssel teljeskörűen. Mosdó felett kiegészítő világítással. Beépítés előtt mintadarabot kell biztosítani Megrendelőnek jóváhagyás megkönnyítésére. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
32. | Meglévő függesztett lámpatestek bontása/áthelyezése kompletten. | db. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
33. | Led világítás beépítése lihthof ablakokba, helyiségben üzemelő vílágítás kapcsolójára kötve. | db. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
34. | Melody függőlámpa, fehér. (cikkszám: 101.292.11.) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
35. | Nymane négytagú spot lámpa (cikkszám: 703.377.01.) | db. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
36. | Kroby függesztett kétkarú lámpatest, nikelezett kivitelben. (cikkszám: 300.894.11.) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
37. | Gipszkarton álmennyezet építése RB(75m2) és RBi (5m2) gipszkartonból, szükséges tartószerkezeti profilokkal - segédanyagokkal - giszkartonozható revíziós nyílásokkal, gépészeti - elektromos szerelésekkel kompletten. | m2 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
38. | Beltéri tömör fa nyílászáró, zárszerkezettel, környező ajtókkal megegyező megjelenésben, megrendelő - végfelhasználó által kiválasztott színnel felületkezelve. Ajtó mérete: 75x200 cm-es méretben. Pontos típust megrendelő hagyja jóvá Vállakozó által biztosított mintákból. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
39. | Fűrészporos tapéta lekaparása. | m2 | 133 |  |  | 0 | 0 | 0
40. | Meglévő csaphornyos parketta teljes felújítása, sérült részek cseréjével, szegőlécsek cseréjéval, lakkozása kompletten. | m2 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
41. | PVC padlóburkolat bontása. | m2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
42. | Csaphornyos parketta padlóburkolat készítése ragasztással rögzítve, szükséges ajzatképzéssel, szegőléccel, csiszolással és lakkozással kompletten. | m2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
43. | Falazott és gipszkarton területek felületképzése glettelés - festés 2 rétegben, hálózással élvédelemmel, kellősítéssel stb. kompletten megrendelő által kiválasztott színnel. (Gipszkarton felületek esetén erősítő üvegszövet háló erősítés alkalmazása szükséges) | m2 | 289 |  |  | 0 | 0 | 0
44. | Meglévő szalagfüggöny lamelláinak cseréje hófehérre 140x190 cm-es nyíláson. Meglévő bontásra kerülő lamellákat Megrendelőnek át kell adni! | db. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
45. | Fürdőszobai piperék elhelyezése Grohe Essentials: fedeles wc. Papír tartó 2 db. ; wc. Kefe garnitúra 2 db. ; tartókonzol szappanadagolóhoz 2db, akasztó felszerelése 2 db. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
46. | Corleone szürke fotel egyszemélyes kivitelben. (cikkszám:22756037) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
47. | Sanderum szőnyeg (703.047.67.) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
48. | Docksta tobias asztal (391.974.77.) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49. | Satsumas virágtartó (402.581.54.) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50. | Billy könyvespoc (302.638.44.) | db. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
51. | Liatorp könyvespolc (001.165.95.) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
52. | Pjatteryd kép (502.958.77.) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
53. | Corleone szürke fotel kétszemélyes kivitelben. (cikkszám: 22755930) | db. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
54. | STORNÄS / HENRIKSDAL Asztal+6szék, ant.hat, Nolhaga szürke-bézs (Cikkszám: 591.615.57) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
55. | SZÉK/ÜLŐKE Nella étkezőszék. (Cikkszám: 19584524) | db. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
56. | HENRIKSDAL, Szék, nyír, Orrsta világos szürke. (Cikkszám: 091.900.48) | db. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
57. | ARKELSTORP, Konzolasztal, fehér. (Cikkszám: 402.959.05) | db. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
58. | EKET, Szekrény 4 rekesszel, világos szürke. (Cikkszám: 203.339.32) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
59. | Marius Ülőke, fehér. (Cikkszám: 901.840.47) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
60. | SNÄPP, Pedálos szeméttartó, kék. (Cikkszám: 803.224.07) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
61. | Viktória Káró BOSS szék, fekete (3/jim02) szövet kárpittal, króm lábbal. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
62. | Hidegburkolatba sülyesztett tükrök elhelyezése (kb. 1,0x1,4m) íves inox kerettel. | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
63. | Egyéb mns. Épületasztalosi munkák | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
64. | Pipieretakarítás | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
65. | Víztisztasági jegyzőkönyv | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
66. | Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN (Ft) | [7 empty] | 0
Tartós zajhatással járó munkák, valamint közlekedőkön végzendő munkákat csak hétvégén illetve hétköznap 16 óra után végezhető!
A kiírásban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek, azokat Kivitelező ajánlat adás előtt illetve anyag rendelést megelőzően a helyszínen ellenőrizheti.
A kiírásban szereplő anyagok csak a megrendelő beleegyezésével cserélhetőek le más, műszakilag egyenértékű anyagra.
Az építőanyagokat alkalmazástechnikai rendszerben rögzítettek szerint kell beépíteni, az anyagokról szállítói megfelelőségi, teljesítmény nyilatkozatot kell leadni.
A nyílászárók méreteit helyszínen ellenőrizni kell.
A bontásból származó fém és elektromos anyagokat a Megrendelőnek át kell adni a kivitelezés közben megnevezett telephelyen.
A kiírás szerinti burkolólapokból Megrendelő színmintát kér. Amennyiben nem talál megfelelő színűt, úgy Vállalkozó által biztosított mintákból azonos árkategóriában más burkolatot választhat.
Meglévő - megmaradó tárgyak, szerkezetek, közművek megóvása, fizikai védelmük kiépítése Vállalkozó feladata.
A kivitelezés üzemi területen történik az üzemi dolgozók biztonságos munkavégzését, közlekedését a felújítási munkák nem akadályozhatják.
A Megrendelő által kijelölt üzemi területen elérhető kapcsolattartóval Vállalkozónak naponta egyeztetni - összehangolni szükséges a felújítási munkafolyamatokat az üzemi területhasználattal
Anyagmozgatás vízszintes és függőleges területen, bontási és építési törmelék elszállítás, munkaterület takarítása, lekerítése, munkavédelmi szabályok betartása/ betartatása, ellenőrzése Vállalkozó feladata.
Az ajánlatnak kompletten kell tartalmaznia minden járulékos, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkálatot és építőanyagot.
Önkormányzati, fővárosi és minden egyébb a projekthez kapcsolódó hatósági, közműszolgáltatói ügyintézés, dokumentálás pl.: tervek készítése, közműtervek megkérése vállalkozó feladata és költsége. Hatósági, közműszolgáltatói egyeztetés folyamatáról vállalkozónak jelentési, dokumentációk tekintetében átadási kötelezetsége van megrendelő felé, személyes egyeztetések dátumát írásban közölje megrendelői részvétel biztosításának érdekében.
A projekt kivitelezése közben az elkészüléshez szükséges feladatokhoz kapcsolódó környezet és természetvédelmi előírások betartása / betartatása Vállalkozó feladata
Belsőépítészeti kiosztási tervek pl.: hidegburkolat, álmennyezet stb. elkészítése Vállalkozó feladata, Megrendelő - végfelhasználó jóváhagyásával kivitelezhető.
Vállakozó papír alapú építési naplót köteles vezetni, melyet a munka teljes időtartama alatt mindig az munkaterületen tart.
Vállalkozó átadás-átvételi dokumentációt készít, melyben csatolja minden beépítésre került anyag teljesítmény nyilatkozatát, Kivitelezői nyilatkozatot, gépészeti és elektromos hálózat megvalósulási tervét. A dokumentációt nyomtatott és digitális formában az átadás átvételi eljárás előtt 48 órával átadja Megrendelőnek, az eljárás rövidebb lefolytatása érdekében.