## Székház
Sorsz | Tétel rövid megnevezése | Mennyiségi egység | Mennyiség | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag | Díj | Összesen
Akácfa u.Székház 220. irodasor javítása
1. | Meglévő hidegburkolat(fal), belső nyílászárók (ajtók), megóvásával. Épületgépészeti és elektromos rendszer szakaszolása - kikötése - kizárása, leszerelése, bontása, kiegészítő piperékkel kompletten. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Meglévő csaphornyos parketta bontása vakpadlóval együtt. | m2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Építőmesteri javítások elvégzése projekt teljes területén, falsíkok rendezésével, hagyományos vakolással vagy szárazvakolással Rigips alkalmazástechnikai útmutató szerint. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Aljzatbeton készítése min. C20/25 betonminőséggel födémen található feltöltésre, töltőanyag tömörítésével, ponthegesztett háló erősítéssel. | m2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Ytong válaszfal készítése 15 cm-es szélességgel, Ytong alkalmazástechnikai útmutató szerint, kétoldali vakolással. | m2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Gipszkarton válaszfal építése 50 mm-es Rigips tartószerkezetre, 2x2 rtg. RBi giszkarton fegyveztettel, 5 cm Rockwool Multirock szigeteléssel, Rigips alkalmazástechnikai útmutató szerint szerelve. Nyílásoknál szükséges erősítő bordák alkalmazásával. Csatlakozó padlóburkolatok kiegészítésével, javításával, lábazat képzésével. | m2 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Gipszkarton álmennyezet szerelése RBi építőlemez alkalmazásával, szükséges revíziós nyílásokkal (fehér fém)beépítésével, Rigips alkalmazástechnikai útmutató szerint. | m2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | 20x50 cm-es gipszkarton dobozolás készítése mennyezeten, lámpatestek fogadására tűzálló gipszkartonból, rigips alkalmazástechnikai útmutató szerint. | fm | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Fa kültéri ablak teljes felújítása, vasalatok cseréjével, szilikon csík tömítés beépítésével, keret és tok felület javításával, redőny szükséges javításával, redőny felhúzó szalagjának cseréjével, redőny fém elemeinek mázolásával, (gletteléssel, minták marásával, mázolással, felület javítással, szükség szerint faelemek, üvegtáblák cseréjével). Ablakmérte kb.: 140x190 cm. Vasalatok, redőnyfelhúzó szalag pontos típusát Megrendelő hagyja jóvá Vállalkozó által választott mintákból. (1 db ablak komplett üjra üvegezése savmart üveggel) | db. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Meglévő egyszárnyú fa ajtó teljeskörű felújítása, felület javításával, vasalatok cseréjével, új küszöbbel 1mm-es szálcsiszolt küszöbvédővel, mázolással, lilinccsel, zárral kompletten. | db. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Kazettás beltéri fa ajtó beépítése, ajtó és tok alapozásával, glettelésével, fedőmázolásával, vasalatokkkal, kilinccsel, zárral, küszöbbel, szálcsiszolt küszöbvédő elemmel, takaró lécekkel. | db. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Új elektromos rendszer kiépítése falba sülyeszthető szakaszoló szekrénnyel, Év. relével,falban vezetve - védőcsövezéssel, vezetékezéssel, fal és födémátfúrással, revíziós szekrényekkel kompletten. Előírások szerinti IP védett szerelvényekkel. (Beépítés előtt a szerelvényeket megrendelőnek kiválasztásra be kell mutatni), külön tételben szereplő egységek ellátásához. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Új épületgépészeti rendszer kialakítása meglévő rendszerre való csatlakozással, régi rendszer felülvizsgálata szükséges javítások elvégzésével, szakaszoló/elzáró szerelvények beépítésével falban vezetve védőcsőben, fal és födémátfúrással, revíziós szekrényekkel kompletten víz(5rétegű műanyag cső)-csatorna(PVC)-fűtés külön tételben szereplő fogyasztók ellátásához. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | HL 70-es padlóösszefolyó beépítése szigetelőgallér beépítésével, új épületgépészeti rendszerre kötve. | db. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Gebereit zuhanyfolyóka, szigetelő gallérral, minden beépítéshez szükséges tartozékkal, új szenyvízhálózatra kötve. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Padló és falazat vízszigetelése Aquafin 2K/M vízszigetelő anyaggal sarok erősítésekkel a hidegburkolati szakasz teljes területen, lábazat alát 10 cm magasságig felhajtva. | m2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Hidegburkolás Paradys Duroteq Nero 59,8x59,8 cm-es Matt/poler padlóburkoló lap alkalmazásával (gresslap színét Végfelhasználóval egyezteni kell), a projekt közben Megrendelő által kiválasztott színnel fugázva, szálcsiszolt élvédővel, Mapei anyagokkal alkalmazástechnika szerint,segédanyagokkal kompletten aljzatkiegyenlítéssel, lejtésképzéssel. | m2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Hidegburkolás Geotiles Belgravia Silver fali csempe 33x55- Belgravia Pewter RLV csíkos dekor fali csempe 33x55 anyagból, a projekt közben Megrendelő által kiválasztott színnel fugázva, Mapei anyagokkal alkalmazástechnika szerint. Fém élvédőzéssel (inox), rugalmas színes hézagkitöltéssel negatív sarkokban, segédanyagokkal kompletten. Magasság 2,8m álmennyezeti alsó sík. | m2 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | RAVAK üveg zuhanykabin ajtó, 90x200 cm-es méretben, koracél vasalatokkal, minden szükséges beépítési tartozékkal. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Zalakerámia Rt gyártmányú burkolólapból, Fal, pillér, oszlopburkolat készítése 20x20 cm méretű matt fehér csempéből, Mapei keraflex burkolatragasztóval és Mapei-Keracolor hézagoló anyaggal (Manhattan szürke), 3 mm-es hézaggal.Negatív sarokcsatlakozásoknál hézagoló anyaggal azonos színű tartósan rugalmas hézagtömítés, pozitív sarokcsatlakozásoknál szálcsiszolt élvédő elhelyezésével készül. | m2 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Padlóburkolat készítése 30x30 cm méretű, anyagában színezett, MATT felületű, PEI V. kopásállóságú, min. R11 csúszásmentességű, fagyállócsúszásmentes Rodos 3x30x0,72 greslap burkolólapokból, a felület letisztításával, Mapei keraflex burkolatragasztóval és Mapei-Keracolor hézagoló anyaggal (Manhattan szürke). Negatív sarokcsatlakozásoknál hézagoló anyaggal azonos színű tartósan rugalmas hézagtömítés, pozitív sarokcsatlakozásoknál szálcsiszolt élvédő elhelyezésével készül. | m2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Dunaferr csőradiátor elhelyezése 400x600mm-es méretben. Hertz radiátor szeleppel, torlóval. Megrendelő - végfelhasználó által kiválasztott színben. Alapszereléssel, szerelvényezéssel, tartózással, illetéktelen hozzáférést/kezelhetőséget kiiktató/zárható thermoszeleppel kompletten. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23. | DK 22 lapradiátor 600x1400 mm-es méretben, Hertz szabályzóval, torlóval, falra szerelési tartozékokkal. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Meglévő/megmaradó fűtési csőhálózat mázolása, felület javításával. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Grohe Rapid SL állványos falbaépíthető Wc tartály, Grohe Skate Cosmopolitan nyomólap króm, Jika Milo fali függesztett Wc kerámia, Jika Milo Wc ülőke lecsapódástgátló kivitelben azok minden rendszerelemével, tartály elfalazásával, alapszerelésekkel kompletten. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Jika Cubito beépíthető mosdó, Hansgrohe Logis 70 mosdócsaptelep húzórudas lefolyógarnitúra krómozott szifonrendszerrel alapszerelésekkel, Shell sarokszelepekkel kompletten. Nedvességtűrő asztalos szerkezet, mosdópult gyártásával,- helyszíni beépítésével, esztétikai szerelvénytakarás - kihúzható fiók, szálcsiszolt aluminium szegélyezéssel - vízvetővel - fogantyúval, megrendelő által kiválasztott színben. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Inox törölköző tartó. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Műanyag falikút felszerelése csapteleppel, sarokszeleppel, flexibilis csővel, szifonnal kompletten. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29. | HAJDU 50l forróvíztároló kivitelben, beépítése álmennyezet fölé, szükséges elektromos és gépészeti szerelésekkel, rögzítésekkel, kicsövezve a fogyasztókig kompletten, álmennyezetben rejtett kezelőajtó beépítésével. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
30. | Schneider/Prodax lámpakapcsoló helyiségnek megfelelő IP védettséggel. | db. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
31. | Schneider/Prodax dugalj helyiségnek megfelelő IP védettséggel. | db. | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
32. | Négyzet alakú, mennyezetbe süllyeszett spot lámpa fém vagy fém hatású kerettel. Színhőmérsékletet és lámpatest pontos típusát Megrendelőnek be kell mutatni jóváhagyásra. | db. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
33. | LED panel elhelyezése álmennyezetbe sülyesztve mosdókban, páraálló kivitelben, helyiség méreteihez számított darabszámban és LUX értékkel, alapszereléssel kábelezéssel, mozgásérzékeléssel teljeskörűen. Mosdó felett kiegészítő világítással. Beépítés előtt mintadarabot kell biztosítani Megrendelőnek jóváhagyás megkönnyítésére. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
34. | Meglévő bútorlapból épített konyhaszekrén óvatos bontása, azzal megegyező gyártása, összeszerelése szomszédos irodában, ABS élzárással, zárható kivitelben, új mosogatóval 10L Hajdu villanybojlerrel, belső szekrényekkel kompletten. (bútorlap Megrendelő által választott színben.) | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
35. | Beltéri tömör fa nyílászáró, zárszerkezettel, környező ajtókkal megegyező megjelenésben, megrendelő - végfelhasználó által kiválasztott színnel felületkezelve. Ajtó mérete: 75x210 cm-es méretben. Pontos típust megrendelő hagyja jóvá Vállakozó által biztosított mintákból. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
36. | Fűrészporos tapéta lekaparása. | m2 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0
37. | KAINDL laminált padló elhelyezése 10mm-es vastagságban, iroda funkciónak megfelelő kopásállósággal, alátét fóliával, 5 mm-es alátétlemezzel, szegélyelemmel. Pontos típust és színt Megrendelő választja ki Vállalkozó által biztosított mintákból. | m2 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0
38. | Vakolt és gipszkarton felületek glettelés - festése 2 rétegben, hálózással élvédelemmel, kellősítéssel stb. kompletten megrendelő által kiválasztott színnel. (Gipszkarton felületek esetén üvegszövet háló erősítés alkalmazása szükséges) | m2 | 325 |  |  | 0 | 0 | 0
39. | Meglévő függönyök bontása, Új mechanikus szalagfüggöny felszerelésével, fehér színű lamellákkal, 150x220 cm-es méretben. | db. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
40. | Fürdőszobai piperék elhelyezése Grohe Essentials: fedeles wc. Papír tartó 1 db. ; wc. Kefe garnitúra 1 db. ; tartókonzol szappanadagolóhoz 2db, akasztó felszerelése 1 db. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
41. | Numen vezetői íróasztal _01602D Black(NT) színben (2700x1400x750mm) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
42. | Numen vezetői irodaszetthez tartozó három fiókos konténer Black (NT) színben. (475x530x600mm) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
43. | Numen vezetői íróasztal kiegészítő _01610 Black(NT) színben. (1200x550x750mm) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
44. | Numen vezetői tárgyaló asztal _01617 Black (NT) színben. (3200x1200x750mm) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
45. | Numen vezetős szekrény (tömör) kétajtós, akasztós kivitelben, szükséges _ 01632 korpusszal, dekor burkoló elemeivel együtt, vasalatokkal, foggantyúval. (930x400x1770mm) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
46. | Numen vezetős szekrény (üveg) kétajtós, polcos kivitelben, szükséges _ 01632 korpusszal, dekor burkoló elemeivel együtt, vasalatokkal, foggantyúval. (930x400x1770mm) | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
47. | Numen vezetői irodaszetthez tartozó kétpolcsos szekrény zárható kivitelben tömör ajtóval, dekor burkoló elemekkel együtt, vasalatokkal, foggantyúval. (930x400x720mm) | db. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
48. | LIN-Curioso Boss főnöki bőrfotel (forgószék) (valódi bőrből) fekete színben. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49. | Andante Ancona kétszemélyes bőr fotel, Megrendelő által választott színben, longlife bőrrel. | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50. | Andante Ancona egyszemélyes bőr fotel, Megrendelő által választott színben, longlife bőrrel. | db. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
51. | K114 tárgyalószék. Színt Megrendelő választja ki. | db. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
52. | Szalagfüggöny felszerelése 150x220 cm-es méretben, mechanikus mozgatású kivitelben. | db. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
53. | Fehér fényáteresztő poliészter függőny felszerelése (beszerzése) meglévő nyílásoknak megfelelő méretben. Nettó 165x270 cm méretben. Mintát Megrendelő választja ki. Anyag: Diego Voile függöny. | db. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
54. | Hidegburkolatba sülyesztett tükrök elhelyezése (kb. 1,0x1,4m) íves inox kerettel. | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
55. | Pipieretakarítás | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
56. | Víztisztasági jegyzőkönyv | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
57. | Érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv | db. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN (Ft) | [7 empty] | 0
Tartós zajhatással járó munkák, valamint közlekedőkön végzendő munkákat csak hétvégén illetve hétköznap 16 óra után végezhető!
Bútorozás minden elemét Megrendelővel anyagrendelés előtt egyeztetni kell!
A kiírásban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek, azokat Kivitelező ajánlat adás előtt illetve anyag rendelést megelőzően a helyszínen ellenőrizheti.
A kiírásban szereplő anyagok csak a megrendelő beleegyezésével cserélhetőek le más, műszakilag egyenértékű anyagra.
Az építőanyagokat alkalmazástechnikai rendszerben rögzítettek szerint kell beépíteni, az anyagokról szállítói megfelelőségi, teljesítmény nyilatkozatot kell leadni.
A nyílászárók méreteit helyszínen ellenőrizni kell.
A bontásból származó fém és elektromos anyagokat a Megrendelőnek át kell adni a kivitelezés közben megnevezett telephelyen.
A kiírás szerinti burkolólapokból Megrendelő színmintát kér. Amennyiben nem talál megfelelő színűt, úgy Vállalkozó által biztosított mintákból azonos árkategóriában más burkolatot választhat.
Meglévő - megmaradó tárgyak, szerkezetek, közművek megóvása, fizikai védelmük kiépítése Vállalkozó feladata.
A kivitelezés üzemi területen történik az üzemi dolgozók biztonságos munkavégzését, közlekedését a felújítási munkák nem akadályozhatják.
A Megrendelő által kijelölt üzemi területen elérhető kapcsolattartóval Vállalkozónak naponta egyeztetni - összehangolni szükséges a felújítási munkafolyamatokat az üzemi területhasználattal
Anyagmozgatás vízszintes és függőleges területen, bontási és építési törmelék elszállítás, munkaterület takarítása, lekerítése, munkavédelmi szabályok betartása/ betartatása, ellenőrzése Vállalkozó feladata.
Az ajánlatnak kompletten kell tartalmaznia minden járulékos, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkálatot és építőanyagot.
Önkormányzati, fővárosi és minden egyébb a projekthez kapcsolódó hatósági, közműszolgáltatói ügyintézés, dokumentálás pl.: tervek készítése, közműtervek megkérése vállalkozó feladata és költsége. Hatósági, közműszolgáltatói egyeztetés folyamatáról vállalkozónak jelentési, dokumentációk tekintetében átadási kötelezetsége van megrendelő felé, személyes egyeztetések dátumát írásban közölje megrendelői részvétel biztosításának érdekében.
A projekt kivitelezése közben az elkészüléshez szükséges feladatokhoz kapcsolódó környezet és természetvédelmi előírások betartása / betartatása Vállalkozzó feladata
Belsőépítészeti kiosztási tervek pl.: hidegburkolat, álmennyezet stb. elkészítése Vállalkozó feladata, Megrendelő - végfelhasználó jóváhagyásával kivitelezhető.
Vállakozó papír alapú építési naplót köteles vezetni, melyet a munka teljes időtartama alatt mindig az munkaterületen tart.
Vállalkozó átadás-átvételi dokumentációt készít, melyben csatolja minden beépítésre került anyag teljesítmény nyilatkozatát, Kivitelezői nyilatkozatot, gépészeti és elektromos hálózat megvalósulási tervét. A dokumentációt nyomtatott és digitális formában az átadás átvételi eljárás előtt 48 órával átadja Megrendelőnek, az eljárás rövidebb lefolytatása érdekében.