## Műszaki melléklet
Megnevezés | Műszaki követelmény | Mennyiség | Mennyiségi egység | Egységár Ft/ME | Ajánlati ár Ft-ban ÁFA nélkül (12 hónapra) | Ajánlati ár Ft-ban ÁFA nélkül (24 hónapra)
3 fokú fellépő | Elvárások: Alumíniumból készült 3 lépcsős acél fellépő. Minimumkövetelmények: Mérete: min. 580*470*400 mm. Fellépő állványként az elérhető munkamagasság: 2300 mm Önsúly: 8 kg. Maximális terhelhetőség: 150 kg. | 29 | DB |  | 0 | 0
3 fokú háztartási létra | Elvárások: Alumíniumból készült létra 3 fokos kialakítású. Csúszásgátló kialakítású létrafokokkal, az éleknél élvédőkkel és kicsúszást gátló lábakkal. Minimumkövetelmények: Terhelhetőség: min. 150 kg. Fellépő magasság: min. 565 mm. Teljes magasság: min. 1220 mm. Mélység: min. 400 mm. Önsúly: min. 3 kg | 31 | DB |  | 0 | 0
3x14 fokos létra | Elvárások: A 3x14 fokos háromrészes többcélú létra szétcsúszást gátló, nagy szakítószilárdságú perlon gurtnikkal felszerelt létra. Delta alakú, húzott alumíniumból készült fokok és a létraszárak. Cserélhető csúszásmentes talpkupakok. Minimumkövetelmények: Létrahossz kinyitva: min. 9450 mm. Létrahossz 2 részes támasztőlétraként vagy állólétraként kitolt 3. elemmel: min. 6650 mm. Létrahossz összecsukva: min. 4100 mm. Munkamagasság 3 részes támasztőlétraként max. kb. 10005 mm. Szárprofil szélesség: min. 98 mm. Keresztgerenda hossz: 1200 mm. Önsúly: min. 31,4 kg | 30 | DB |  | 0 | 0
7 fokos létra | Elvárások: Alumíniumból készült 7 fokos kialakítású létra. Csúszásgátló kialakítású létrafokokkal, az éleknél műanyag élvédőkkel és kicsúszást gátló lábakkal. Minimumkövetelmények: Terhelhetőség: min. 150 kg. Fellépő magasság: min. 2058 mm. Teljes magasság: min. 2173 mm. Mélység: min. 1230 mm. Önsúly: min. 5,5 kg | 59 | DB |  | 0 | 0
Álló lámpa, olvasókarral | Magasság: 178cm (1*LED1500 lm E27)+(1*LED600 lm E14) | 1 | DB |  | 0 | 0
Alumínium tolólétra 2*18 | Elvárások: 2*18 fokos tolólétra. Minimumkövetelmények: Munkamagasság kitolva: min. 9800 mm. Állómagasság kitolva: min. 7800 mm. Létra hossza kitolva: min. 9100 mm. Létra magassága összetolva: min. 5000 mm. Súly: 26,5 kg. Szállítási méret: 5200*430*160 mm | 4 | DB |  | 0 | 0
Alumínium 4 fokos létra | Elvárások: Alumínium 4 fokos létra. Minimumkövetelmények: Szállítási hossz: min. 1483 mm. Szélesség: min. 430 mm. Legfelső fok magassága: min. 780 mm. Mélység: min. 765 min. Súly: 3,7 kg. Teherbírás: 150 kg. | 4 | DB |  | 0 | 0
Alumínium 4+1 fokos létra | Elvárások: Könnyű és masszív alumíniumból készült létra 4+1 fokos kialakítású. Széles kényelmes, Csúszásgátló kialakítású létrafokokkal, az éleknél élvédőkkel és kicsúszást gátló lábakkal Minimumkövetelmények: Terhelhetőség: 120 kg. Fellépő magasság: min. 785 mm. Teljes magasság: min. 1480 mm. Mélység: min. 440 mm. Önsúly: min. 3,6 kg | 17 | DB |  | 0 | 0
Alumínium 5+1 fokos létra | Elvárások: Alumínium 5+1 fokos létra. Minimumkövetelmények: Szállítási hossz: min. 1713 mm. Szélesség: min. 455 mm. Legfelső fok magassága: min. 995 mm. Mélység: min. 920 mm. Munkamagasság: min. 2995 mm. Súly: 4,3 kg. Teherbírás: 150 kg. | 36 | DB |  | 0 | 0
Alumínium létra 3 + 1 fokos | Elvárások: alumíniumból készült 3+1 fokos létra. Csúszásgátló kialakítású létrafokokkal, az éleknél élvédőkkel és kicsúszást gátló lábakkal. Minimumkövetelmények: Fellépő magasság: min. 900 mm. Teljes magasság: min. 1440 mm. Mélység: min. 430 mm. Önsúly: min. 4,15 kg. Maximális terhelhetőség: 150 kg. | 15 | DB |  | 0 | 0
Asztali állólámpa | Elvárások: Acél és műanyag lámpatestű kivitelben, fehér színű. Minimumkövetelmények: Magassága 550 mm. LED modul foglalat. LED teljesítmény minimum 2,9 W. Fényáram 280lm. Szabályozható (3000-6500K) fehér fényszínű. | 41 | DB |  | 0 | 0
Asztali lámpa | Elvárások: Fémből és műanyagból készült fekete színű asztali lámpa. Kapcsoló a világítótesten található. Minimumkövetelmények: LED fényforrás Fogyasztás: ~3 W, magasság: 320-500 mm. | 24 | DB |  | 0 | 0
Asztali lámpa | Elvárások: Ezüst-fekete színű, műanyagból készült asztali lámpa. Minimumkövetelmények: LED fényforrás Fogyasztás 1*G23/~3 W. | 16 | DB |  | 0 | 0
Asztali lámpa | Elvárások: Acél, műanyag és szaténból készült, matt-nikkel színű asztali lámpa. Minimumkövetelmények: fényáram: 600 lm; magasság: 660 mm*150 mm. | 7 | DB |  | 0 | 0
Asztali lámpa | Elvárások: Króm vagy antracit színű asztali lámpa. Kapcsoló a lámpa tetején található. Minimumkövetelmények: LED fényforrás Fogyasztás: 1xG9/~3 W. Méret: 820*190 mm | 14 | DB |  | 0 | 0
Asztali lámpa | Elvárások: Fémből készült matt- illetve fényes króm színű asztali lámpa. Kapcsoló a lámpa alsó részén található. Minimumkövetelmények: Fogyasztás: 35 W (LED10W/600 lm) | 5 | DB |  | 0 | 0
Asztali lámpa | Elvárások: Fém és műanyagból készült, ezüstszínű asztali lámpa. Minimumkövetelmények: Fogyasztás: 50 W. Üzemi feszültség: 230 V. Tartozék: halogén izzó. | 27 | DB |  | 0 | 0
Asztali lámpa | Elvárások: Fekete színű íróasztali lámpa. Minimumkövetelmények: Üzemi feszültség 12V, Fényáram 1*250-300 lm magasság:27-50cm. | 35 | DB |  | 0 | 0
Asztali lámpa | Elvárások: A nagyítós lámpa minden irányba mozgatható. Állítható lengőkarral és magassággal. Üvegből készült lencse. Hozzá tartozik asztali tartókonzol és lencsevédő. Minimumkövetelmények: Lencse mérete: 127 mm. Nagyítás mértéke: 5 dioptria. Üzemi feszültség: 220V-240 V. Fényáram: 250-300 lm | 11 | DB |  | 0 | 0
Asztali lámpa LED | Elvárások: Acélból és műanyagból készült asztali lámpa. Minimumkövetelmények: Fogyasztás: 1*2,9 W LED panel. Fényerősség: 280 lm. LED átlagos élettartama: 25000 óra. Méret: 550*150 mm. Üzemi feszültség: 220/240 V. | 155 | DB |  | 0 | 0
Asztali lámpa | Elvárások: Acélból és üvegből készült, nikkel vagy fényes fehér színű asztali lámpa. Minimumkövetelmények: Fényáram: 1*LED1000-1500 lm E27. Üzemi feszültég: 220/240 V. Méret: 450*250 mm. | 11 | DB |  | 0 | 0
Csillár | Referenciatípus: Szarvasi "Suzy" csillár Elvárások: 3 ágú fekete színűlámpa. Minimumkövetelmények: Üzemi feszültség: 250 V. Fényáram, foglalat: 3*LED 900 lm, E27 Méret: 600 mm*900 mm | 9 | DB |  | 0 | 0
Csuklós létra 4x3 fok | Elvárások: Többfunkciós termék, állólétrává vagy állvánnyá isalakítható. G21-SZ 4x3-3,7M többfunkciós ALUMINIUM létra szerkezete duralalumíniumprofilokból készült. Használható támasztólétraként. Minimumkövetelmény: Teljes hossza (támasztólétraként) min. 3700 mm. Állólétra hossza: min.1800 mm. Állvány magassága min 950 mm. Terhelhetőség: 150 kg. Önsúly 11 kg. | 29 | DB |  | 0 | 0
Deltafokos létra 3x11 fokos | Elvárások: Kétágú állólétra, kihúzható 3. elemmel. Használható állólétraként, vagy egy-, két- illetve háromrészes támasztólétraként is. Kampós zár biztosítja a rögzítést és a létraelemek visszacsúszását. Az alsó létraelem széles gerendával van szerelve az oldalirányú dőlés kiküszö-bölése érdekében. A fokok és létraszárak összekötése Zarges peremezéssel készül. Minimumkövetelmény: Létrahossz kitolva: min. 6760 mm. Létrahossz 2-részes támasztólétraként vagy állólétraként kitolt 3.-ik elemmel: min. 4780 mm. Létrahossz összecsukva: min. 3120 mm. Munkamagasság 3 részes támasztólétraként max: min. 7700 mm. Munkamagasság 2-részes támasztólétraként vagy állólétraként kitolt 3. elemmel: min. 6120 mm. Munkamagasság állólétraként: min. 4280 mm. Önsúly: 18,9 kg | 21 | DB |  | 0 | 0
Digitális falióra | Elvárások: A rádiójel vezérlésű óra az óraidő, a dátum és a beltéri hőmérséklet kijelzésére. A beépített DCF vevőn keresztül az órán automatikusan jelenjen meg a pontos idő. | 40 | DB |  | 0 | 0
Asztali lámpa | Elvárások: Acélból és opálüvegből készült beltéri lámpa. Minimumkövetelmények: LED fényforrás Fogyasztás: 1*10 W. (~600lm) Méret: 370*120 mm. Súly: 1 kg. | 7 | DB |  | 0 | 0
Falétra kétágú 6 fokos | Elvárások: Fából készült, kétágú, 6 fokos létra. Minimumkövetelmény: Szállítható méret: min. 2200 mm. Önsúly: 11 kg | 16 | DB |  | 0 | 0
Falióra | Elvárások: Quartz szerkezetű, szögletes alakú, műanyag tokkal lefedett falióra. Minimumkövetelmények: Méret: min. 280 mmX 280 mm | 39 | DB |  | 0 | 0
Falióra | Elvárások: Analóg kijelző, Quartz szerkezetű, szögletes alakú, műanyag tokkal lefedett falióra. Minimumkövetelmények: Méret: 280 mmX 280 mm | 6 | DB |  | 0 | 0
Falióra LCD | Elvárások: Rádióvezérlésű LCD óra. Idő-, naptár- és hőmérséklet-kijelzővel ellátott, falra szerelhető vagy asztalra állítható falióra. Minimumkövetelmények: 2 db LR6/AA elemmel működik (tartozék). Mérete: min. 220x200 mm. Időkijelző mérete: min. 170x60 mm. Naptár- és hőmérséklet-kijelző mérete: 170x30 mm. Szélesség: 30 mm. | 50 | DB |  | 0 | 0
Falióra tápfeszültség: 1,5 V ceruzaelem | Elvárások: 1,5 V ceruzaelem faliórához. Minimum követelény: Üzemi feszültség: 1,5 V | 10 | DB |  | 0 | 0
Fellépő 2 lépcsős | Elvárások: 2 lépcsős fellépő. Csúszásgátlós. Minimumkövetelmények: Méret: 500*480*440 mm, Önsúly: min. 3,6 kg. Teherbírás: 150 kg. | 21 | DB |  | 0 | 0
Festőlétra 6 fokos | Elvárások: 6 fokos létra, utolsó előtti foka erősített, szélesített. Biztonsági lánc védelemmel ellátva. Minimumkövetelmények: Fokonkénti magasság kb. 25-30 cm. | 17 | DB |  | 0 | 0
Függő lámpa | Elvárások: Műanyagból és üvegből készült függőlámpa. Minimumelvárások: Fogyasztás: 1*60 W. Méret: 1100*415 mm. Önsúly: 2,2 kg. | 2 | DB |  | 0 | 0
LED lámpa | Elvárások: Praktikus LED-es fényszóró napi használatra. Könnyű és kézhezálló műanyag ház. Kesztyűvel is kezelhető kapcsoló. Csuklószíj. Minimumelvárások: Fazettázott reflektor minimum 9 fehér LED-del. | 16 | DB |  | 0 | 0
Kétágú falétra 10 fokos | Elvárások: Fából készült 10 fokos létra. Minimumkövetelmények: Szállítható méret: min. 3500 mm. | 6 | DB |  | 0 | 0
Kétágú falétra 10 fokos villanyszerelő | Elvárások: Fából készült 10 fokos létra. Minimumkövetelmények: Saját tömeg: min. 18 kg. Maximális terhelhetőség: 150 kg. Magasság: 2760 mm Szélesség alsó: 680 mm, szélesség felső: 370 mm. | 15 | DB |  | 0 | 0
Kétágú falétra 5 fokos | Elvárások: Fából készült 5 fokos létra. Minimumkövetelmények: Saját tömeg: min. 9 kg. Maximális terhelhetőség: 150 kg. Szállítható méret min. 1870 mm. Szélesség alsó: 580 mm, szélesség felső: 370 mm | 10 | DB |  | 0 | 0
Kétágú falétra 6 fokos villanyszerelő | Elvárások: Fából készült 6 fokos létra. Minimumkövetelmények: Saját tömeg: min. 10 kg. Maximális terhelhetőség: 150 kg. Szállítható méret min. 2000 mm. Szélesség alsó: 600 mm, szélesség felső: 370 mm | 21 | DB |  | 0 | 0
Kétágú falétra 7 fokos | Elvárások: Fából készült 7 fokos létra. Minimumkövetelmények: Saját tömeg: min. 12,5 kg. Maximális terhelhetőség: 150 kg. Magasság: 2560 mm Szélesség alsó: 660 mm, szélesség felső: 370 mm | 7 | DB |  | 0 | 0
Kétágú festőlétra 10 fokos | Elvárások: Fából készült 10 fokos létra. Minimumkövetelmények: Önsúly: min. 22 kg. Szállítható méret min. 3600 mm. | 6 | DB |  | 0 | 0
Kétágú festőlétra 12 fokos | Elvárások: Fából készült 12 fokos létra. Minimumkövetelmények: Önsúly: min. 23 kg. Szállítható méret min. 3700 mm. | 7 | DB |  | 0 | 0
Kétágú festőlétra 7 fokos | Elvárások: 7 fokos létra, utolsó előtti foka erősített, szélesített. Biztonsági lánc védelemmel ellátva. Minimumkövetelmények: Fokonkénti magasság kb. 25-30 cm. Maximális Terhelhetőség: 150 kg. Magasság: min. 2560 mm Szélesség alsó: min. 660 mm, szélesség felső: min. 370 mm | 8 | DB |  | 0 | 0
Külső-belső hőmérő órával | Elvárások: 12/24 órás időformátum, dátum Falra akasztható vagy asztallapra helyezhető Minimumkövetelmények: Mérhető kinti hőmérséklettartomány:-50 – +70 °C Mérhető benti hőmérséklettartomány:-9 - +50 °C Vezetékes hőmérő szonda hossza: min. 1 m Mérete (sz x m x h): 73 x 123 x 22 mm Kijelző mérete: 41 x 53 mm | 9 | DB |  | 0 | 0
Külső-belső rádiójeles hőmérő | Elvárások: Beépített belső érzékelő. Vezetékes (kb 100 cm) külső érzékelő. Minimumkövetelmények: Méret: min. 98*58*14 mm. Tápellátás: micro ceruzaelem. | 16 | DB |  | 0 | 0
Lámpa fali spot kettős szigetelésű | Elvárások: Kettősszigetelésű, cserélhető Led izzókkal. Minimumkövetelmények: Méret: 100*60 mm. Fogyasztás: 6 W. | 10 | DB |  | 0 | 0
Létra 8 fokos | Elvárások: 8 fokos falétra. Minimumkövetelmények: Szállítható hosszúság: 2900 mm | 2 | DB |  | 0 | 0
Lézeres hőmérő | Elvárások: Az infravörös hőmérséklet-érzékelés segítségével érintés nélkül mérhető szilárd vagy folyékony tárgyak hőmérséklete. A pisztolyszerű kialakítás lehetővé teszi az adott terület hőmérsékletének mérését. A külső szonda bemenetre csatlakoztatott érzékelővel közvetlenül a felületen is megmérhető a hőmérséklet. A mérési eredményeket LCD kijelzőről lehet leolvasni. Minimumkövetelmények: Mérési válaszidő: 500 m/sec. Mérési tartomány/pontosság: -30°C-0°C / +/-3%, 0°C-100°C / +/-2%, 100°C-550°C / +/-3%. Hőmérséklet kijelzés Celsius vagy Fahrenheit fokban. Külső mérőszonda. Tápfeszültség: 9V DC 6F22 elemről vagy akkumulátorról. Tápfeszültség: 9V DC 6F22 elemről vagy akkumulátorról. Működési hőmérséklet: 0°C - +40°C. Működési páratartalom: 10%-95% (nem kicsapódó). Méretei: 146mm x 80mm x 38mm. Súlya: 130g. | 22 | DB |  | 0 | 0
Mennyezeti lámpa | Referenciatípus: Szarvasi "Róma" mennyezeti lámpa Elvárások: Ötágú csillár, fekete kovácsoltvas lámpatesttel és fehér színű opál búrával. Minimumkövetelmények: Üzemi feszültség: 250 V. Foglalat fogyasztása: 5*60 W E27 . Méret: 970 mm*800 mm. Tömeg: 5,2 kg. | 4 | DB |  | 0 | 0
Nagyítóslámpa | Elvárások: Fekete színű, ezüst karimájú LED-es lámpa. Lencse anyaga akril. Minimumkövetelmények: A lámpa nagyítása: 3x/4.5x74 mm. Mérete: min. 200*97 mm | 36 | DB |  | 0 | 0
Összecsukható dobogó | Elvárások: Alumíniumból készült összecsukható dobogó. Viztaszitó és csúszásgatló felülettel ellátott rétegelt lemez járólappal. A kétoldali biztonsagi hevederek meggátolják a véletlenszerű összecsukódást. Széles lábdugók biztos tapadást garantálnak. Minimumkövetelmények: Használhatóság: min. 2500 mm munkamagasságig. Dobogó magasság: min. 500 mm. Analóg kijelzővel ellátott. | 13 | DB |  | 0 | 0
Scantemp 440 infra hőmérő | Referenciatípus: Testo 830-T4 Infra hőmérsékletmérő Elvárások: Testo 830-T4 Infra hőmérsékletmérő műszerrel nagyobb távolságokból is pontos eredményeket érhet el, az érintésmentes felületi hőmérséklet mérés során. Gyorsan és hatékonyan elvégezhető mérési feladatok. A műszer remek mérési tulajdonságait, a 30:1-es optika és az erős processzor tovább emeli. | 9 | DB |  | 0 | 0
Szerelődobogó 1 fokos | Elvárások: Alumíniumból készült csúszásmentes lábdugókkal ellátott 1 fokos dobogó. Minimumkövetelmények: 240 mm széles lépcsőfokok. 520 x 305 mm-es felső fellépő. | 20 | DB |  | 0 | 0
Szerelődobogó 2 fokos | Elvárások: Alumíniumból készült csúszásmentes lábdugókkal ellátott 2 fokos dobogó. Minimumkövetelmények: 240 mm széles lépcsőfokok. 520 x 305 mm-es felső fellépő. | 69 | DB |  | 0 | 0
Támasztólétra alu 10 fok, 2,95 m | Elvárások: Alumínium létra 1ágú 10 fokos támasztólétra. Minimumkövetelmények: Terhelhetőség: 150 kg. Teljes hossz: 2950 mm. Létra talpának szélessége: 340 mm. Önsúly: 3,5 kg. | 6 | DB |  | 0 | 0
Többfunkciós csomagtartóba való létra | Elvárások: 4x3 fokú többfunkcionális létra. Alumínium, szénacél. Minimumkövetelmények: Maximális magasság: 3400 mm. maximális teherbírás: 150 kg. Önsúly: 16 kg. | 20 | DB |  | 0 | 0
Levegő hőmérséklet és páratartalom mérő műszer, kézi | Elvárások: Helyiségek hőmérsékletének és páratartalmának meghatározásához. Kompakt kézi műszer. Minimumkövetelmények: | 6 | DB |  | 0 | 0
FA támasztó létra 11 fokos | Elvárások: Fa létra 1ágú 11 fokos támasztólétra. Minimumkövetelmények: létrára szerelhető rögzítőkampókkal | 6 | DB |  | 0 | 0
Raklaptároló állványrendszer: | Elvárások: Salmax rendszerű (1 garnitúra) Minimumkövetelmények: (3000mm magas, 1800m és 2700mm gerendával szerelve 3 szintes. Teherbírás min 1200kg/raklapcella) /100 láb; 50 tehermentesítő láb; 300 távtartó; 240 polc 2-es; 30 polc 3-as; 350 tehermentesítő; 200 túltolásgátló bak; 150 túltolsgátló rúd 2-es; 15 túltolsgátló rúd 3-as; 10 hordótároló polc 2-es; 3 kármentő tálca 2-es polc alá/ | 3 | DB |  | 0 | 0
Dexion salgó polcrendszer: | Elvárások: Dexion salgó állvány (1 garnitúra) Minimumkövetelmények: /50 Dexion salgó állvány láb: 3m/40x41; 30 Dexion salgó állvány polc: SD2 381x915; 30 Dexion salgó állvány polc: PH4 610x915; 400 Dexion salgó sarokháromszög: aluminium; 1200 Dexion salgó csavar: M8x15; 200 Dexion salgó csavar: M8x25/ | 6 | DB |  | 0 | 0
Géplámpa | Elvárások: Fém vagy műanyagból készült, csavaros rögzítőfüllel szerelt LED lámpa. Minimumkövetelmények: Fogyasztás: max: 60 W. Üzemi feszültség: 230 V. | 14 | DB |  | 0 | 0
Infravörös szárító lámpa állvánnyal (mobil gurítható) | Elvárások: Rövidhullámú infraszárító készülék egy vagy kétsoros kivitel a fényezőanyag szárításhoz. Minimumkövetelmények: Tápfeszültség: 220V 50/60Hz Teljesítmény minimum: 1KW Fűtött terület minimum: 50 X 50 cm Hőmérséklet: 40-70 0C Időbeállítás: állítható | 2 | DB |  | 0 | 0
Támasztólétra alu 10 fok, 2,95 m | Elvárások: Alumínium létra 1ágú 10 fokos támasztólétra. Minimumkövetelmények: Terhelhetőség: 150 kg. Teljes hossz: 2950 mm. Létra talpának szélessége: 340 mm. Önsúly: 3,5 kg. | 3 | DB |  | 0 | 0
Mobil szerelő állvány alu 3m-es munkamagassággal | Elvárások: Mobil szerelő-állvány alumíniumból, dobogó mérete: 600x1500 mm. Dobogó magasság: 1,0 m. Állvány magasság: 1,8 m. Önsúly: 26,5 kg. Terhelhetőség: 200 kg., | 3 | DB |  | 0 | 0
Mobil szerelő állvány alu 4,3m-es munkamagassággal | Elvárások: Mobil-állvány alumíniumból, dobogó mérete: 0,72x2,1 m. Dobogó magasság: 2,35 m. Állvány magasság: 3,40 m. Terhelhetőség: 200 kg/m2., | 3 | DB |  | 0 | 0
Digitális klímamérő | Elvárások: A környezeti levegő hősmérsékletének és páratartalmának mérése. A minimum és maximum érték funkció. Automatikus kijelző megvilágításnak. | 10 | DB |  | 0 | 0
Minimumkövetelmények
· Legnagyobb és legkisebb érték kijelzés
· Hőmérséklet °C -ban
· Kettős mérési értéket mutat
· Automatikus kijelző háttérvilágítás
· Automatikus kikapcsolás
Levegő hőmérséklet:
· Mérési tartomány: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F )
· Felbontás: 0,1 °C (0,1 °F)
· Pontosság: ± 1 °C (0 °C - 40 °C); ± 2 °C (-20 °C - 0 °C ; 40 °C - 60 °C)
Páratartalom:
· Mérési tartomány: 0 – 100% RH
· Felbontás: 0,1% RH
· Pontosság: ± 3,5% RH (20% és 80% RH mellett);
± 5%-os RH (0-tól - 20%-ig, és 80 - 100% RH mellett)
Digitális zajmérő | Minimumkövetelmények | 2 | DB |  | 0 | 0
· Mérési tartomány: 40 - 130 dB (A) (31.5 Hz - 8 kHz)
· Pontosság: ±3.5 dB (at 1 kHz and 94 dB)
· Kijelző felbontása: 0.1 dB
· Működési tartomány: -20 °C - 40 °C
· Reakció idő: 125ms
· Automatikus háttérvilágítás bekapcsolás gyenge fényviszonyok mellett
· Automatikus kikapcsolás
· Minimum és maximum érték kijelzés, adattartás funkció.
Asztali lámpa | Elvárások: Íróasztali lámpa, hajlítható, beépített kapcsolóval, E27 1x60W | 10 | DB |  | 0 | 0
Többfunkciós csomagtartóba való létra | Elvárások: 4x4 fokú többfunkcionális létra. Alumínium, szénacél. Minimumkövetelmények: Maximális magasság: 3400 mm. maximális teherbírás: 150 kg. Önsúly: 16 kg. | 1 | DB |  | 0 | 0
LED-es akkus fényszóró | Hálózatról tölthető LED-es akkus fényszóró 20W VAC Fényáram: 1200 lumen. Színhőmérséklet: 4500K (természetes fehér) IP védelem: IP54 chip típusa: SMD LED, áthidalási idő: 4 óra, USB csatlakozás, akkumulátor: 8,4V/10Ah | 2 | DB |  | 0 | 0
LED-es fényvető | LED fényvető. 230V 50W IP65 meleg fehér | 4 | DB |  | 0 | 0
LED reflektor állvány | Teleszkópos összecsukható állvány 2 db LED reflektor részére | 2 | DB |  | 0 | 0
Lézeres távolságmérő | Elvárások: Kikapcsolási automatika: 5 min; Lézerdióda: 635 nm, < 1 mW ; Lézerosztály: 2 Memóriaértékek száma: 1; Mérési idő max.: 4 s; Mértékegységek: m/cm; Pozicionálás: Pontos mérés maximális sebességgel; Súly, kb.: 0,18 kg; Elem élettartama, kb. (egyedi mérés): 30.000; Elem élettartama, kb. (üzemidő): 5 h; készülék mérete: 100x40x60 mm Minimumkövetelmények: Por és fröccsenő víz elleni védelem: IP 54; Mérési pontosság, tipikusan.: - 1,5 mm; Mérési tartomány: 0,05 - 70 m; | 1 | DB |  | 0 | 0
Reflektor LED 5826 V-TAC 50W fehér VT-4955 | Minimumkövetelmény: Üzemi feszültség: AC 110-240V/50 Hz; Fogyasztás: 50W; Méret: 194mm x 237 mm x 38 mm; Fényerő: 4250 lm | 10 | DB |  | 0 | 0
Asztali led lámpa 10W AIGOSTAR | Elvárások: LED asztali lámpa lakk fekete 10W érintős-fényerő és színhőmérséklet szabályozható Minimumkövetelmények: Üzemi feszültség: AC 100-250V/50Hz; Fogyasztás: 10W; Méret: 562x500 mm; Fényerő: 520 lumen | 3 | DB |  | 0 | 0
Csillár 5 ágú | Referenciatípus: Szarvasi csillár Elvárások: 5 ágú fekete színűlámpa. Minimumkövetelmények: Üzemi feszültség: 250 V. Fényáram - foglalat (5*LED900 lm - E27) Méret:magasság 900 | 2 | DB |  | 0 | 0
Ajánlati összár Ft-ban ÁFA nélkül |  | 1264 | DB |  | 0 | 0