1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

- Ajánlattevő adatai:

  - Neve:

  - Székhelye:

  - Cégjegyzésre jogosult személy neve:

  - Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet

    - Neve, titulusa:

    - telefonszáma:

    - fax:

    - e-mail:

- Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve:

  - Neve:

  - Székhelye:

  - Cégjegyzésre jogosult személy neve:

- Neve:

- Székhelye:

- Cégjegyzésre jogosult személy neve:

- Nettó ajánlati ár: …………………………..Ft

…………………..  20..…. év …………..  ……

Cégszerű aláírás

1/A sz. melléklet

Ajánlati árak táblázata

| Karbantartás helye | Egységár Ft/alkalom | Mennyiség db/év | Összár Ft/év |
| --- | --- | --- | --- |
| CTC központi számítógépes hálózat | Ft/alkalom | 4 | Ft/év |
| Menetrendíró munkahely | Ft/alkalom | 2 | Ft/év |
| Tűzjelző rendszer | Ft/alkalom | 2 | Ft/év |
| Adatátviteli rendszer | Ft/alkalom | 2 | Ft/év |
| Videó Rendszer | Ft/alkalom | 2 | Ft/év |
| Segélykérő rendszer | Ft/alkalom | 1 | Ft/év |
| Hangos utastájékoztató rendszer | Ft/alkalom | 1 | Ft/év |
| Karbantartási díj összesen* | Ft/év |

* a táblázat „Karbantartási díj összesen” sorát kell az 1. sz melléklet (Felolvasólap) III. pontjában kért Nettó ajánlati árnál megadni

2. sz. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy

### az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás ellenében.

### a munkát a szerződés megkötése után haladéktalanul meg tudjuk kezdeni.

### Az elvégzett munkákra az átvételtől számítva… (min. 12) hónap jótállást vállalunk.

- A teljesítés vállalási határideje a megrendeléstől számított…(maximum 5) munkanap.

- cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint:

- mikrovállalkozás

- kisvállalkozás

- középvállalkozás

- nem tartozik a törvény hatálya alá.*

…………, 20..…év …hó….nap

………………………………..

Cégszerű aláírás

* a megfelelő válasz aláhúzandó

3. sz. melléklet

az alvállalkozók és KAPACITÁSaiT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ szervezetek megjelölése

|  | A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és székhelye | A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett rész(ek) megnevezése | A közbeszerzésnek a közreműködésével érintett rész(ek) %-os aránya |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

|  | Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye | Azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet kapacitására (is) támaszkodik (felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

|  | A közbeszerzésnek azon részei(nek) megnevezése, melyek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozók kerülnek igénybe vételre | A közbeszerzés értékének tíz %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe (amennyiben az alkalmassági követelményeknek vele együttesen kíván megfelelni) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

…………, 20..…év 	……….. hó …….. nap.

Cégszerű aláírás

4. sz. melléklet

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló törvény 56..§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

56. § (1)

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g)15 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i)16 korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

56. § (2)

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

…………, 20..…év …hó….nap

Cégszerű aláírás

5. sz. melléklet

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról Az alvállalkozók, ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET vonatkozásában

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

…………, 20..…év …hó….nap		………………………………..

Cégszerű aláírás

6. sz. melléklet

nYILATKOZAT az árbevételről

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az alábbiak szerint alakult:

| Év | Teljes árbevétel (Ft) |
| --- | --- |
| 2009. |  |
| 2010. |  |
| 2011. |  |

…………, 20..…év …hó….nap

………………………………..

Cégszerű aláírás

7. sz. melléklet

reFerencianyilatkozat

| Teljesítés ideje (év) | Szerződést kötő másik fél megnevezése | Szolgáltatás tárgya | Ellen-szolgáltatás összege | Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e | A referenciát igazoló személy neve, elérhetősége |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………, 20..…év …hó….nap

………………………………..

Cégszerű aláírás

8. sz. melléklet

REFERENCIA IGAZOLÁS

(Referenciát adó által töltendő ki!)

- A referenciaigazolást kiállító szervezet megnevezése:

- A referenciaigazolást kiállító személy

  - neve:

  - beosztása:

  - elérhetősége:

- A szolgáltatást teljesítő cég megnevezése:

- A teljesítés adatai:

  - A szolgáltatás tárgya:

  - A teljesítés ideje:

  - Az ellenszolgáltatás összege:

- Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:

……………, 20..……. év 	………….… hó 	 …..nap.

Cégszerű aláírás

(a referenciát kiállító részéről)

9. sz. melléklet

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP

az ajánlattételi dokumentáció letöltéséről

Alulírott ……………………………………… (cég neve) …………………………… (címe) ezen visszaigazolás BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály részére történő megküldésével igazolom, hogy a „MFAV diszpécser rendszerek hibaelhárítása és karbantartása” (BKV Zrt. 15/T-170/12) tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi dokumentációt az Ajánlatkérő honlapjáról letöltöttük.

Kapcsolattartó személy neve: ……………………………………………………………

Beosztása: ………………………………………………………………………………..

Postai címe: ………………………………………………………………………………

Telefax:……………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………

……………….., 2010. …………..hó …………..nap

..............................................

Cégszerű aláírás

10. számú melléklet

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ

Elvégzendő feladatok

1. Karbantartási feladatok

a.) A CTC központi számítógépes hálózatának (ideértve a diszpécseri helyiségben és a jelfogó helyiségekben telepített rendszer) szoftver és hardver felügyeleti és karbantartási tevékenység ellátása.

Az alábbi hálózaton üzemelő berendezések tartoznak a feladatkörbe:

- Normál szerver

- Tartalék szerver

- KÖFI munkaállomások (Áttekintő terminálok, Kezelői munkaállomások, SAT1 adatgyűjtő és naplózó, számítógépes hálózat, SAT1 távvezérlő berendezés, átviteli út berendezései)

- Mérnöki kiértékelő, karbantartó munkahely

b.) Menetrendíró munkahely

- A Központi Forgalomirányító Rendszer menetrendíró munkahely berendezései és szoftverei, valamint a mérnöki munkahelyen futó menetrendi program távkapcsolattal és nyomtatási funkciókkal. Menetrendszerkesztő és kiértékelő munkahely (Stadion).

  - Tűzjelző rendszer

A diszpécserközpontban elhelyezett tűzjelző központ számítógépének, annak szoftvereinek, adatbázisának, kijelzőjének, valamint az állomási alközpontok karbantartása.

  - Adatátviteli rendszer, beleértve a fénykábel, az SDH, a PCM multiplex berendezéseinek karbantartása, a PCM kábelrendezőig bezárólag.

A Nyertes Ajánlattevőnek karbantartási ciklusonként rendszeresen ellenőriznie kell az alábbi átviteli csatornák műszaki állapotát (paramétereit) és szükség esetén karbantartást kell végeznie.

- Optikai kábel

- SDH üzemi irány

- SDH kerülő irány

- Adatcsatornák (V24)

- Tűzjelző / -  RC - / Jegyfelügyelet

- Hangcsatornák (E/M 2-4)

- Segélykérő / - Hangos utas tájékoztató - / Órahálózat

- Tartalék csatornák

  - Videó rendszer:

Állomási berendezések:

- Kamerák: ellenőrzése, beállítása a helyszínen

- Modulátorok beállítása, ellenőrzése

- Optika átalakító TX műszeres (RZ) ellenőrzése

- Optikai kábelek színtelenőrzés (hibabehatárolás az optikai kábelrendezőig)

- Optikai átalakító RX: műszeres ellenőrzés

MFAV Központban lévő berendezések:

- Demodulátorok: jelszínt beállítás, frekvencia beállítás, zajszínt ellenőrzése

- Videó mátrix: jelszínt beállítás

- Vezérlő: funkcionális ellenőrzés

- Monitorok: ipari monitorok ellenőrzése a technikai helyiségben.

  - Segélykérő rendszer

- Központi berendezések (Kezelő felület):

###### Állomási kommunikációs rack

- Állomási készülékek

  - Hangos utastájékoztató rendszer

- Központi berendezések

- Hibaelhárítási feladatok:

- A Nyertes Ajánlattevő - az 1. pontban felsorolt rendszerekre vonatkozóan- telefonon leadott (utólag írásban megerősített) hibákat a bejelentéstől számítva 2 munkanapon belül kell felmérnie, és amennyiben a javításhoz nem szükséges anyagbeszerzés, azt azonnal meg kell kezdenie.

- Anyagbeszerzéssel járó hibaelhárítási munkát a Nyertes Ajánlattevő csak az Ajánlatkérő által előzetesen jóváhagyott, egyedi, a beszerzendő anyagokra vonatkozó Árajánlat birtokában végezhet.

3. Egyéb feladatok:

A fentieken kívül (Pl. alrendszerek javítása) vonatkozóan a Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy Ajánlatkérő megkeresésére külön Árajánlatot tesz.

Az eseti tevékenységek az alábbi alrendszerekre vonatkoznak:

- Központi óra

- Vonatkövetési rendszer

- Távkapcsoló és ellenőrző rendszer

Karbantartási ütemterv

A CTC központi számítógépes hálózat, a szoftver és hardver felügyeleti, karbantartási részleges tevékenység ellátása, a normál és tartalék szerver vonatkozásában:

Minden naptári negyedév utolsó hónapja.

Az esedékesség hónapjában szükségessé váló hibaelhárítás esetén a Vállalkozónak lehetősége van a javítással összevonva a hónap végi karbantartási munkáknak átütemezésére.

KÖFI menetrendíró munkahely, mérnöki munkahely, menetrend szerkesztő, kiértékelő munkahely karbantartása:

A naptári félév utolsó hónapja.

Az esedékesség hónapjában szükségessé váló hibaelhárítás esetén a Vállalkozónak lehetősége van a javítással összevonva a hónap végi karbantartási munkáknak átütemezésére.

Tűzjelző rendszerek a diszpécserközpontban elhelyezett tűzjelző központ számítógépének,  annak szoftvereinek, adatbázisának és az állomási alközpontoknak karbantartása

A naptári félév utolsó hónapja.

Az esedékesség hónapjában szükségessé váló hibaelhárítás esetén a vállalkozónak lehetősége van a javítással összevonva a hónap végi karbantartási munkáknak átütemezésére.

Adatátviteli rendszer berendezéseinek karbantartása:

A naptári félév utolsó hónapja.

Az esedékesség hónapjában szükségessé váló hibaelhárítás esetén az Vállalkozónak lehetősége van a javítással összevonva a hónap végi karbantartási munkáknak átütemezésére.

Videó rendszer

Előre egyeztetett időpontban évi két alkalommal (VI, és XII. hónap)

        - Segélykérő rendszer berendezéseinek karbantartása:

Előre egyeztetett időpontban évi egy alkalommal (VI., VII., VIII. hónap).

        - Hangos utastájékoztató rendszer berendezéseinek karbantartása:

Előre egyeztetett időpontban évi egy alkalommal (VI., VII., VIII. hónap).

Karbantartandó berendezések listája

- A CTC központ

| Normál szerver |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tartalék szerver |  |  |
| KÖFI munkahely, SUN munkaállomások |  | 2 db |
| Áttekintő terminálok (X terminálok) |  | 3 db |
| SAT1 adatgyűjtő munkahelyek |  | 2 db |
| SAT1 távvezérlő |  | 2 db |

- Menetrendíró munkahely

| KÖFI menetrendíró munkahely |  | 1 db |
| --- | --- | --- |
| Menetrend kiértékelő munkahely, mérnöki helyiség |  | 1 db |
| Menetrend kiértékelő munkahely, VBCS |  | 1 db |
| Menetrend szerkesztő munkahely |  | 1 db |

- Tűzjelző rendszer

| Tűzjelző központ számítógép |  | 1 db |
| --- | --- | --- |
| Alközpontok |  | 12 db |
| Kijelző tábla |  | 1 db |

- Adatátviteli rendszer

| Fénykábeles összeköttetés |  | 4 fényvezető |
| --- | --- | --- |
| - SDH üzemirány |  |  |
| - SDH kerülő irány |  |  |
| ADM 155 terminal |  | 1 db |
| ADM 155 leágazó berendezés |  | 11 db |
| PCM 30 multiplex berendezés |  | 22 db |
| Adatcsatornák (V24) |  | 5 db / állomás |
| Hangcsatornák (E/M 2-4) |  | 5 db / állomás |

- Videó rendszer

Állomási kamerák	75 db

Állomási átviteli egység, benne:

- Modulátor		76 db

- Elektromos / Optikai átalakító		11 db

Központi berendezés, benne:

- Optikai / Elektromos átalakító		11 db

- Demodulátor		76 db

- Időalap korrektor			76 db

- Mátrix			1 db

- Kontroll monitor			2 db

- Vezérlő			1 db

- Vezérlő PC			1 db

- Segélykérő rendszer:

Állomási segélykérő készülék (45 db)

Állomási kommunikációs rack

Központi berendezések (kezelőfelület)

- Hangos utastájékoztató rendszer:

Központi berendezések (kezelőfelület)