## Munka1
Ajánlati egységárak táblázata
Megnevezés | Mennyiségi egység (Me) | Tervezett mennyiség / év | Nettó egységár (Ft/Me) | Ajánlati érték (Ft/év)
Építési munkák
Új szekrény alap elhelyezése | Db | 5
Kaposvári szekrény palást elhelyezése (tartóvázzal) | Db | 6
UKSZ szekrény palást elhelyezése (tartóvázzal) | Db | 3
Formatervezett szekrény palást elhelyezése (tartóvázzal) | Db | 1
OKSZ szekrény palást elhelyezése (tartóvázzal) | Db | 1
Öntött vas szekrény palást elhelyezése (tartóvázzal) | Db | 1
Geyer szekrény palást elhelyezése (tartóvázzal) | Db | 4
Egyéb szekrény palást elhelyezése (tartóvázzal) | m2 | 2
Negatív szívóakna telepítése | Db | 5
Szakaszoló felszerelése (800A) | Db | 5
Szakaszoló felszerelése (1250A) | Db | 20
Szakaszoló felszerelése (1500A) | Db | 10
Szakaszoló felszerelése (3000A) | Db | 2
Alumínium sínezés felszerelése | fm | 10
Réz sínezés felszerelése | fm | 10
Szigetelők felszerelése | Kg | 5
SZAMKATVM 1 x 1000 mm2-es kábelek fektetése | fm | 50
1000 mm2 Al kábel toldása | fm | 50
240 mm2 –es Cu kábel húzószilárd toldása | fm | 200
800 mm2 –es acél kábel toldása | fm | 50
800 mm2 Cu kábel toldása | fm | 20
240 mm2 kettős szigetelt kábel toldása | fm | 200
120-150 mm2 kábel húzószilárd toldása | fm | 200
50-120 mm2 kábel toldása | fm | 20
1-50 mm2 kábel toldása | fm | 20
1000 mm2 Al kábel kötése, fejelése | Db | 30
240 mm2 –es Cu kábel kötése, fejelése | Db | 30
800 mm2 –es acél kábel kötése, fejelése | Db | 20
800 mm2 Cu kábel kötése, fejelése | Db | 10
240 mm2 kettős szigetelt kábel kötése, fejelése | Db | 30
120-150 mm2 kábel kötése, fejelése | Db | 30
50-120 mm2 kábel kötése, fejelése | Db | 5
1-50 mm2 kábel kötése | Db | 5
Műanyag cső felszerelése, fektetése szerelvényeivel (d=1-24 mm) | fm | 100
Műanyag cső felszerelése fektetése szerelvényeivel (d=24-48 mm) | fm | 100
Műanyag cső felszerelése fektetése szerelvényeivel (d=48 mm fölött) | fm | 20
Szigetelés ellenőrzés, mérés, jegyzőkönyvkészítéssel | db | 30
Érintésvédelmi mérés, jegyzőkönyvkészítéssel | db | 30
Építési munkák összesen |  |  |  | Ft
Megnevezés | Mennyiségi egység (Me) | Tervezett mennyiség / év | Nettó egységár (Ft/Me) | Ajánlati érték (Ft/év)
Bontási és általános munkák
SZAMKATVM 1x1000 mm2-es kábelek bontása | fm | 30
240 mm2-es szigetelt kábelek bontása | fm | 100
Egyéb kábel bontása | fm | 30
Betonbontás vasúti nyílt terepen | m3 | 20
Betonbontás városi környezetben | m3 | 40
Gödörásás könnyű terepen | m3 | 20
Gödörásás nehéz terepen (IV. kat fölött) | m3 | 20
Környezet helyreállítása (föld, fű, viacolor, zúzott kő stb.) | m2 | 50
Környezet helyreállítása (aszfalt, beton) | m2 | 50
Betonozáshoz zsaluzat készítése | m2 | 30
Betonozás (C16-C20) | m3 | 20
Beton akna fedlap javítása – cseréje | m2 | 20
Öntött vas akna fedlap javítása – cseréje | kg | 100
Kiegészítő munkák rezsi óra díja (szekrény, sínezés, szigetelők, stb. – A táblázat egyéb soraiban nem részletezett munkák) | Óra | 2000
Bontási és általános munkák összesen |  |  |  | Ft

## Munka3
10
10
50
50
200
50
20
200
200
20
20
100
100
20
1050