## Kőér-városi
Sorsz | Tétel rövid megnevezése | Mennyiségi egység | Mennyiség [mennyiségi egység] | Anyag nettó ajánlati egységára [Ft/m.e.] | Díj nettó ajánlati egységára [Ft/m.e.] | Anyag nettó ajánlati ár összesen [Ft] /D*E oszlop/ | Díj nettó ajánlati ár összesen [Ft] /D*F oszlop/ | Ajánlati érték összesen [Ft] /G + H oszlop/
Kőér utcai város víz nyomóvezeték javítása, szükség szerinti cseréje a kiegészítő építészeti munkákkal együtt az épület rákötésekig
Városi víz nyomóvezeték cseréje
1 | d = 110 KPE cső 10 bar vízórától a víztároló bekötéséig - közmű alagútban 280 m | m | 280 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | d = 110 KPE cső 10 bar vízórától a víztároló bekötéséig föld alatt 245 m | m | 245 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | kiépített csővezeték szigetelése d = 110-es csőhéj 13 mm | m | 280 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | vízóránál 3" szakaszoló Hawle tolózár beépítése | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | víztározó melletti osztó aknába 3" szakaszoló Hawle tolózár beépítése | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | hőalagútba az osztó akna leágazásához a beépített "T" idom lezárásához 3" szakaszoló Hawle tolózár beépítése | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | aszfalt burkolat bontása | m2 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | aszfalt burkolat visszajavítás (alap beton vtg.30 cm-es vasalt) | m2 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | beton burkolat, bontása | m3 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | beton burkolat, visszajavítása | m3 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | föld kitermelés a beépítendő cső nyomvonalán | m3 | 145 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | homokágy kialakítása, beépítendő cső nyomvonalában | m3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | föld vissza töltése | m3 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | szakaszoló akna kiépítése 100x100x150 cm acél fedlappal | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | d = 32 KPE cső leállás kiépítése az építendő szakaszoló aknától a porta épület beállásáig | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 1" MOFÉM golyóscsap (elzáró szelep) | db | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | tartó konzol rögzítő bilinccsek beépítése (átmérője 110 mm) | db | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | nyomáspróba jkv. 2 pld. | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | ÁNTSZ vízminta jkv. 2 pld. | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | az új nyomóvezeték telephelyi közmű terve 3 pld. | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## Kőér-ipari
Sorsz | Tétel rövid megnevezése | Mennyiségi egység | Mennyiség [mennyiségi egység] | Anyag nettó ajánlati egységára [Ft/m.e.] | Díj nettó ajánlati egységára [Ft/m.e.] | Anyag nettó ajánlati ár összesen [Ft] /D*E oszlop/ | Díj nettó ajánlati ár összesen [Ft] /D*F oszlop/ | Ajánlati érték összesen [Ft] /G + H oszlop/
Kőér utcai ipari víz nyomóvezeték javítása, szükség szerinti cseréje a kiegészítő építészeti munkákkal együtt az épület rákötésekig
Ipari víz nyomóvezeték cseréje
meglévő vezeték bontása "hő alagútban"
1 | d = 108 acélcső - gerinc vezeték | fm | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | d = 89 acélcső - MGL | fm | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | d = 89 acélcső - Karbantartó | fm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | d = 60 acélcső - PFT | fm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| új KPE műanyagcső kiépítése |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | d = 110 10 bar - gerinc vezeték PE 100 | fm | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | d = 90 10 bar - MGL leágazás | fm | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| d = 90 10 bar - Karbantartó leágazás | fm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | d = 63 10 bar - PFT leágazás | fm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| KPE műanyagcső polifon szigetelés |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | d = 110 cső héj. | fm | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | d = 90 16 cső héj. | fm | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | d = 63 cső héj | fm | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| egyéb szerelvények |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | tolózár beépítése NA 100 10 bar - szakaszoló | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | tolózár beépítése NA 80 10 bar - MGL | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | tolózár beépítése NA 80 10 bar - Karbantartó | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | tolózár beépítése NA 50 10 bar - PFT | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | szakasz elzáró beépítése 2" MOFÉM - PFT | db | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | tartó konzol rögzítő bilinccsek beépítése a hőalagútba | db | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | nyomáspróba jkv. 2 pld. | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | az új nyomóvezeték telephelyi közmű terve 3 pld. | db | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0