## Baross homlokzat
Sorsz | Tétel rövid megnevezése | Mennyiségi egység | Mennyiség | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag | Díj | Összesen
1 | Településképi bejelentés eljárás ügyintézése (színes homlokzati tervek, műszaki leírás benyújtása) | db | 1
2 | Fővárostól közterületfoglalási engedély intézése, költségek befizetése | db | 1
3 | Önkormányzattól közterületfoglalási engedély intézése, költségek befizetése | db | 1
4 | Keretes állvány építése védőhálóval teljes felületen | m2 | 640
5 | Laza vakolatrészek leverése lábazatról és vakolt felületről szükség szerint (itt teljes felület szerepel) | m2 | 410
6 | falazat javítása nagyméretű tömör téglával ( ablakoknál, nagykapunál, szükséges helyeken) | m2 | 12
7 | Téglaminták - rizalitok tisztítása, javítása, alapozás silancolor Primer anyaggal | m2 | 160
8 | Téglaminták festése Silancolor Pittura festékkel egyeztetett színre | m2 | 160
9 | Alapozás ( tapadóhíd) téglafalon - homlokzat és lábazat, páraáteresztő anyag szükséges! | m2 | 410
10 | Alapvakolat készítése a szükséges helyeken élvédőkkel Baumit GV 35 mész-cement vakoló habarccsal, gépi felhordással | m2 | 360
11 | Üvegszövet erősítés Baumit Duo Contact cementbázisú ásványi száraz ragasztóhabarcsba ágyazva | m2 | 360
12 | Nemesvakolat készítése Baumit Silikat Top 1,5 mm szemcseméretű ásványi kötőanyagú vékonyvakolattal kívánt színre keverve saját alapozójával | m2 | 360
13 | Lábazati vakolat alapozás Poromap szárítóvakolat-rendszer ( Poromap Rinzaffo gúzoló, Poromap Intonaco szárító vakolóhabarcs) | m2 | 51
14 | Lábazati vakolat fedőréteg-Silancolor Tonachino vagy Silancolor Graffiato páraáteresztő vékonyvakolatot -1,8 mm | m2 | 51
15 | Csapadékvíz ejtőcsövek bontása és új Lindab Rainline ejtőcső beépítése tartószerkezettel, a homlokzattal harmonizáló színben- sötétbordó | fm | 8.5
16 | homlokzaton kábelcsatorna szerelése BKV szakemberei irányítása alatt XBS MMCS 25*25 végelzáró, sarokelem, toldók, belső rögzítők. | fm | 30
17 | homlokzaton kapcsolódobozok szerelése 100*100 mm | db | 5
18 | Pincei ablakokra rács készítése és felszerelése sötétbarna színre festve | m2 | 5
19 | betonjavítás trafóajtók előtti lemezen és párkányon | m2 | 2
20 | trafóajtók előtti lemezen L45*45 élvédő lemez cseréje | fm | 2
21 | acélajtók mázolása- alapmázolás, közbenső és fedőmázolás, csiszolással, tisztítással, portalanítással | m2 | 27
22 | raktárkapunál lévő lámpák bontása, új lámpák beépítése Zafír típusú 1*70 Watt energaiatakarékoskülső lámpa építése falikonzol tartóval | db | 2
23 | raktár nagykapunál L 90*90 acélszelvények alsó 1,5 m szakaszának cseréje | m | 6
24 | raktár nagykapunál L 90*90 acélszelvények tisztítása, mázolása 2 rétegben | fm | 30
25 | fszt.-i és emeleti fa irodaablakok bontása | db | 10
26 | emeleten fa nyílászáró beépítése 130*220 méretű meglévő falnyílásba, hőszigetelt, K = 1 W/m2K, fokozott légzárású ablak, szerelvényezve, finombeállítással, 123 cm magaságban vízszintes osztással (meglévővel azonosan) felső rész bukó kivitelben karos nyitóval, alsó rész kétszárnyú, középen osztott nyíló kivitel,vízvetővel szerelve, fehér színű aluminium kilinccsel, Maco Multimatic vagy Roto biztonsági vasalattal kívül zöldre pácolva, belül fehér színben | db | 10
27 | Külső ablak párkány készítése zöldre eloxált aluminium lemezből (Solido) | fm | 15
28 | műanyag belső párkány beépítése anyagában fehér | fm | 15
29 | Belső oldali vakolat és festés javítás ablakok körül | m2 | 30
30 | hézagtakaró szalag belső oldalon | fm | 60
31 | Csarnok nagy ablakok bontása acél tartószerkezetével együtt | m2 | 63
32 | csarnok nagy ablakok káva javítás tömör téglával | m2 | 5
33 | Új acélszerkezetű ablak készítése meglévő nyílásba, régivel megegyező kiosztással, alul bukó kivitelben, thermó üvegezéssel, védőrács rögzítésével ( 2,5m magasságig) , ablak tok és rács mázolása ( alap és fedő, csiszolással, portalanítással) barna színben | m2 | 63
34 | Belső oldali vakolat és festés javítás nagy ablakok körül | m2 | 30
35 | VB. párkány bitumenes lemez szigetelés bontás | m2 | 35
36 | vb. párkány szegélylemez bontás | fm | 35
37 | függőereszcsatorna bontása | fm | 35
38 | vb. Előtető betonfelület javítás | m2 | 35
39 | 2rtg. Bitumenes lemez szigetelés készítése | m2 | 35
40 | titánzink lemezből ereszszegélylemez készítése | fm | 35
41 | függőeresztcsatorna készítése titánzink lemezből | fm | 35
42 | vegyes építési- bontási hulladék elszállítása | alk | 1
Mindösszesen
A kiírásban szereplő anyagok csak a megrendelő beleegyezésével cserélhetők le.
A beépített anyagokról szállítói megfelelőségi nyilatkozatot kell leadni.

## Felmérés
| hátsó bejárat melletti kerítés | Magdolna u. kerítés melletti homl balról | Magdolna u. tároló csarnok I. | Magdolna u. tároló csarnok II. | Magdolna u. irodaép. Homlokzat | Fiumei u. irodaép és transzform. Homlokzat | Összes:
| m2 | m2 | m2 | m2 |  | m2
teljes homlokzati terület: | 26 | 38.5 | 136 | 120 | 322 |  | 642.5
lábazat területe | 2 | 4.2 | 15.3 | 10 | 19.8 |  | 51.3
lábazati ablakok |  |  |  |  | 6.6 |  | 6.6
lábazati ablakok kerülete fm |  |  |  |  | 30.5 |  | 30.5
homlokzati ablakok és ajtók |  |  | 35 | 27.5 | 54 |  | 116.5
homlokzati ablakok kerülete fm |  |  | 47 | 35 |  |  | 82
pillérek csiszolandó területe | 14 |  | 13.3 |  | 70.2 |  | 97.5
ablakok körül csiszolandó tégla |  | 2 | 7 | 6 | 26.26 |  | 41.26
ejtőcső fm |  |  |  |  | 8.5 |  | 8.5
attikán csiszolandó tégla |  | 2.5 | 3 | 3 | 11 |  | 19.5
ablakrács új m2 |  |  |  |  | 5 |  | 5
bejárati ajtó 3,1*4,6 m |  |  |  | 14.26 |  |  | 14.26
homlokzati vakolat | 8 | 31 | 60 | 60 | 168.6 |  | 327.6
kerítés tetején téglafelület | 2.5 | [5 empty] | 2.5
acél ajtó mázolás |  | 3.1 |  |  | 23.1 |  | 26.2
párkány vízszintes |  |  |  |  | 35
Csiszolandó felület szumma | 158.26
homlokzati vakolat ablak nélkül kávával: | 352.34
lábazati vakolat ablak nélkül kávával | 50.8
homlokzat és lábazat ablakok nélkül kávával | 410.64