## Munka1
| Megnevezés | Me | db/év | Nettó egységár (Ft/db) | Összesen (Ft/év)
1. | 0,4 kV-os kábelen hibahely helypontos megkeresése | db | 38
2. | 0,6 - 1 kV-os kábelen hibahely helypontos megkeresése | db | 102
3. | 10-20 kV-os kábelen hibahely helypontos megkeresése | db | 15
4. | 0,4 kV-os kábel azonosítása és meglövése | db | 27
5. | 0,6 - 1 KV-os kábel azonosítása és meglövése | db | 102
6. | 10 - 20 kV-os kábel azonosítása és meglövése | db | 15
7. | 0,4 kV-os kábel összekötése Raychem szerelési anyagokkal | db | 32
8. | 0,6 - 1 kV-os kábel összekötése Raychem szerelési anyagokkal | db | 153
9. | 10 - 20 kV-os egyerű kábel összekötése Raychem szerelési anyagokkal | db | 12
10. | 10 - 20 kV-os háromerű kábel összekötése Raychem szerelési anyagokkal | db | 7
11. | 0,4 kV-os kábelen kábelfej szerelés Raychem szerelési anyagokkal | db | 25
12. | 0,6 - 1 kV-os kábelen kábelfej szerelés Raychem szerelési anyagokkal | db | 111
13. | 10 - 20 kV-os egyerű kábelen kábelfej szerelés Raychem szerelési anyagokkal | db | 19
14. | 10 - 20 kV-os háromerű kábelen kábelfej szerelés Raychem szerelési anyagokkal | db | 7
15. | 0,4 kV-os kábel hibahely javítása könnyű körülmények közt (kábelaknában, kábellétrán vízszintes helyzetben, anyaggal ill. földkiásással és visszatöltéssel) | db | 15
16. | 0,6 - 1 kV-os kábel hibahely javítása könnyű körülmények közt (kábelaknában, kábellétrán vízszintes helyzetben, anyaggal ill. földkiásással és visszatöltéssel) | db | 81
17. | 10 - 20 kV-os egyerű kábel hibahely javítása könnyű körülmények közt (kábelaknában, kábellétrán vízszintes helyzetben, anyaggal ill. földkiásással és visszatöltéssel) | db | 10
18. | 10 - 20 kV-os háromerű kábel hibahely javítása könnyű körülmények közt (kábelaknában, kábellétrán vízszintes helyzetben, anyaggal ill. földkiásással és visszatöltéssel) | db | 9
19. | 0,4 kV-os kábel hibahely javítása nehéz körülmények közt (kábellétrán függőleges helyzetben kábelér betoldással ill. aszfaltbontással és helyreállítással, földkiásással és visszatöltéssel) | db | 24
20. | 0,6 - 1 kV-os kábel hibahely javítása nehéz körülmények közt (kábellétrán függőleges helyzetben kábelér betoldással ill. aszfaltbontással és helyreállítással, földkiásással és visszatöltéssel) | db | 111
21. | 10 - 20 kV-os egyerű kábel hibahely javítása nehéz körülmények közt (kábellétrán függőleges helyzetben kábelér betoldással ill. aszfaltbontással és helyreállítással, földkiásással és visszatöltéssel) | db | 13
22. | 10 - 20 kV-os háromerű kábel hibahely javítása nehéz körülmények közt (kábellétrán függőleges helyzetben kábelér betoldással ill. aszfaltbontással és helyreállítással, földkiásással és visszatöltéssel) | db | 12
23. | 0,4 kV-os kábelvizsgálat szabvány szerint jegyzőkönyvvel | db | 46
24. | 0,6 – 1 kV-os kábelvizsgálat szabvány szerint jegyzőkönyvvel | db | 181
25. | 10 – 20 kV-os kábelvizsgálat szabvány szerint jegyzőkönyvvel | db | 26
26. | Tűzálló kábel hibahelyének javítás utáni tűzállóságának a biztosítása BC tűzvédelem® KVB (+A) bandázs alkalmazásával | db | 9
27. | Betonbontás vasúti nyílt terepen | m3 | 61
28. | Betonbontás városi környezetben | m3 | 158
29. | Gödörásás könnyű terepen (nem aszfalt vagy beton) | m3 | 196
30. | Gödörásás nehéz terepen (aszfalt, beton) | m3 | 257
31. | Környezet helyreállítása (nem aszfalt vagy beton) | m2 | 199
32. | Környezet helyreállítása (aszfalt, beton) | m2 | 259
33. | Betonozáshoz zsaluzat készítése | m3 | 17
34. | Betonozás (C16-C20) | m3 | 34
35. | Sitt elszállítása | m3 | 95
36. | Szigetelésvizsgálati díj | db | 256
37. | 1000mm2 aluminium kábel toldása | fm | 150
38. | Védcső pótlás KPE 110x6,6 (vagy 6,3) legyen | fm | 50 |  |  | 0
39. | Sérült kábel javítása:Zipzáras javító kötés (sérülés esetén) WCSM-130/36-1000S | db | 20
Összesen: