## Munka1
1/A. sz. melléklet
Ajánlati egységárak táblázata
Megnevezés | Mennyiségi egység (Me) | Tervezett mennyiség / 36 hónap | Nettó anyagár (Ft) | Nettó munkadíj (Ft) | Nettó egységár (Ft) | Nettó összár (Ft)
Építési munkák
SM-12440 vezérlő modul cseréje | db | 2 |  |  | 0 | 0
SM-LCD-485 kommunikációs modul cseréje | db | 2 |  |  | 0 | 0
MET Cs csapadékérzékelő cseréje | db | 2 |  |  | 0 | 0
VVF‐Sens 1 Hőmérsékletérzékelő cseréje | db | 2 |  |  | 0 | 0
VVF‐Sens 2 Hőmérsékletérzékelő cseréje | db | 2 |  |  | 0 | 0
VVF‐Sens 3 Hőmérsékletérzékelő cseréje | db | 2 |  |  | 0 | 0
VVF1‐RS Csapadékérzékelő cseréje | db | 2 |  |  | 0 | 0
VVF1‐CSAS Fűtőszál‐ és áramkörvédelem cseréje | db | 2 |  |  | 0 | 0
VVF1‐DISPLAY Helyi kezelőfelület és kijelző cseréje | db | 2 |  |  | 0 | 0
VVF1‐GSM Távfelügyeleti, távdiagnosztikai modul cseréje | db | 2 |  |  | 0 | 0
Külső érzékelő egységek cseréje | db | 20 |  |  | 0 | 0
Védő - elválasztó transzformátorok cseréje | db | 240 |  |  | 0 | 0
Elektronikai vezérlő panelek cseréje | db | 20 |  |  | 0 | 0
Automatika elemek cseréje | db | 20 |  |  | 0 | 0
Üzemmód választó ( kézi/automata)és működés visszajelző a forgalmi irodában | db | 10 |  |  | 0 | 0
Belső páralecsapódást megelőző elemek cseréje | db | 20 |  |  | 0 | 0
Olvadó biztosító egységek cseréje | db | 600 |  |  | 0 | 0
Késes biztosító egységek cseréje | db | 70 |  |  | 0 | 0
Kismegszakítók cseréje | db | 700 |  |  | 0 | 0
Mágneskapcsolók cseréje | db | 20 |  |  | 0 | 0
Áram-védőkapcsoló cseréje | db | 20 |  |  | 0 | 0
Áramváltók cseréje | db | 240 |  |  | 0 | 0
Cellavilágítási lámatestek cseréje | db | 20 |  |  | 0 | 0
Kapcsolók, dugaljak cseréje | db | 200 |  |  | 0 | 0
Sorozatkapocs cseréje | db | 2000 |  |  | 0 | 0
Vezetékezési munkák | fm | 100 |  |  | 0 | 0
Kábelek kötése, fejelése | db | 500 |  |  | 0 | 0
Tokozat, elosztószekrény cseréje | db | 20 |  |  | 0 | 0
Cellaszerkezet javítása | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
Szigetelés ellenőrzés, mérés, jegyzőkönyvkészítéssel | db | 20 |  |  | 0 | 0
Szabványossági mérés, jegyzőkönyvkészítéssel | db | 20 |  |  | 0 | 0
Földmunkák (pl.: kábel javítás csere) | óra | 50 |  |  | 0 | 0
Kiegészítő munkák rezsi óra díja (pl.:szigetelők, – A táblázat egyéb soraiban nem részletezett munkák) | óra | 100 |  |  | 0 | 0
Építési munkák összesen |  | 5080 |  |  |  | 0
Megnevezés | Mennyiségi egység (Me) | Tervezett mennyiség / 36 hónap | Nettó anyagár (Ft) | Nettó munkadíj (Ft) | Nettó egységár (Ft) | Nettó összár (Ft)
Bontási munkák
Lemez szekrény bontása elszállítása | db | 20 |  |  | 0 | 0
Cellaszerkezeti elemek bontása, elosztók leszerelése | óra | 50 |  |  | 0 | 0
Kábelek kikötése bontása | óra | 50 |  |  | 0 | 0
Föld bontási munkák (pl.: kábel) | óra | 50 |  |  | 0 | 0
Törmelék, sitt elszállítás | m3 | 20 |  |  | 0 | 0
Kiegészítő bontási munkák rezsi óra díja (A táblázat egyéb soraiban nem részletezett munkák) | óra | 50 |  |  | 0 | 0
Bontási munkák összesen |  | 240 |  |  |  | 0
Építési-bontási munkák összesen (nettó ajánlati ár 36 hónapra vonatkozóan) | [5 empty] | 0