## Melléklet
| BKV Zrt. T-436/14. |  | 2. Számú melléklet
| Cikkszám | Megnevezés | Azonosító | Tapasztalati éves igény [db] | Egység ár Ft/db | Összesen Ft.
Megszakító alkatrészek:
| 4232110607 | Mágneskapcsoló 220 DC 2NO+2NC | 3TH4022-0B | 1
| 4249111108 | Segédérintkező 3SE3 023 0A | 3SE3 023 0A | 1
| 4249111109 | Be-Ki mágnes tekercs 220V, DC (RF) | 3WX3151-1JL00 | 1
| 4249111110 | Segédérintkező 3SE3 023 1A | 3SE3 023 1A | 1
| 4249111111 | Segédérintkező 3SE3 303 0F | 3SE3 303 0F | 1
| 4249111112 | Nulfesztekercs Siemens | 3WX2 951-0AA | 1
| 4249111113 | Motor végállás kapcsoló MARQUARDT 0090-1001 10A 250V | 3WY7112 | 1
| 4249111114 | 0,4 kV-os megszakító | 3VL17 03-1D033-0AD1 | 1
| 4249111115 | 0,4 kV-os megszakító | 3VL17 04-1D033-0AD1 | 1
| 4249111116 | 0,4 kV-os megszakító | 3VL27 05-1DC33-0AD1 | 1
| 4249111117 | 0,4 kV-os megszakító | 3VL27 06-1DC33-0AD1 | 1
| 4249111118 | 0,4 kV-os megszakító | 3VL27 08-1DC33-0AD1 | 1
| 4249111119 | 0,4 kV-os megszakító | 3VL27 10-1DC33-0AD1 | 1
| 4249111120 | 0,4 kV-os megszakító | 3VL27 12-1DC33-0AD1 | 1
| 4249111121 | 0,4 kV-os megszakító | 3VL27 16-1DC33-0AD1 | 1
| 4249111122 | 0,4 kV-os megszakító | 3VL37 25-1DC33-0AD1 | 1
| 4249111123 | 0,4 kV-os megszakító | 3VL47 40-1DC36-0AD01 | 1
| 4249111124 | 0,4 kV-os megszakító | 3VL47 31-1DC36-0AD01 | 1
| 4249111125 | 0,4 kV-os megszakító | 3VL67 80-1AE36-0AE1 | 1
| 4249111126 | 0,4 kV-os megszakító | 3W12 12 -2CB36-4GA2-Z | 1
| 4249111127 | Siemens multifunkciós műszer | 7KT 310 | 1
| 4249111157 | Tekercs | 3AX1103-2F 3AH5 megszakítóhoz Nulfesztekercs | 1
| 4249111158 | Tekercs | 3AY 1510-5F 3AH5 megszakítóhoz "BE" parancshoz | 1
| 4249117015 | Mágneskapcsoló 3TC44 17OA 750VDC | 3TC4417-0AB4 | 1
| 4249130010 | Kilincs emelőkar | 3VVY7175 | 1
| 4249130011 | Rugó készlet | 3WY7135 V+R | 1
| 4249130012 | Reteszelő szerkezet 3WY Siemens | 3WY7160 | 1
| 4249130013 | Mozgatókar Schalthebel 3WYSiemens | 3WY7117 | 1
| 4249130014 | Főérintkező | 3WY7112 | 10
Védelmi egységek:
| 4231440205 | Kismegszakító | 5SY5215-7 DC | 1
| 4231440206 | Kismegszakító segédérintkező | 5ST3012 | 1
| 4231440207 | Kismegszakító | 5SY5206-7 AC | 1
| 4232130013 | Mágneskapcsoló | 3TC4417-0AM4 2-es méret, 2 pólus, 220V DC | 1
| 4233930802 | Végálláskapcsoló | 3SE2200-1C | 1
| 4234320501 | Nyomógomb | 5TE4800 | 1
| 4243110088 | Túlfeszültség levezető | 3TX7402-3J, varisztor | 1
| 4243110089 | Túlfeszültség levezető | 3TX7402-3G, varisztor | 1
| 4243110681 | Túlfeszültség levezető | 3RT1926-1BD00, AC127..240V, DC150..250V, Varisztor | 1
| 4249117001 | SITRAS DPU96BA leválasztó erősítő | E10433-E9709-H200 | 1
| 4249117002 | SITRAS DPU96VD fesz. osztó modul | E10433-E9511-H100 | 1
| 4249117003 | SITRAS DPU96CI kábelfigyelő modul | E10433-E9700-H201 | 1
| 4249117004 | Biztosító FEZ 1000V DC/10A | FEZ:A089-493 | 1
| 4249117011 | Capdis feszültség jelző | CAPDIS S2+ | 1
| 4249117013 | Mezővezérlő berendezés 6MD6325 (S) | 6MD6325-2EB90-0AA0L0B | 1
| 4249117015 | Kontaktor kétpólusú 0,8kV-os cellába | 3TC4417-OAB4 | 1
| 4249117016 | Biztosító FEZ aljzat | FEZ:F097203 | 1
| 4249117017 | Ellenállás 750V DC 30Ohm | XDA-ZRF55/400013517-30R | 1
| 4249117018 | Mezővezérlő berendezés 7SJ6325 (B és L) | 7SJ6325-2EB90-3FE0L0B | 1
| 4249117019 | Mezővezérlő berendezés 7SJ6325 (V+SÜ) | 7SJ6325-2EB90-3FA0L0B | 1
| 4249117044 | SITRAS DPU96PU központi készülék | E10433-E9702-H311 | 1
| 4249117045 | Föld és fáziszárlatjelző | EKA-3 | 1
| 4249117093 | Ellenállás | XDA:ZRF55/400012517-50R, 750 V, 50 Ohm, | 1
| 4249117094 | Sönt | LLZ:NW4000A/60MV-AG, 4000 A / 60 mV | 1
| 4249117096 | Sönt | LLZ:NW1000A/150MV, 1000A / 150mV | 1
| 4249117097 | Huzal ellenállás | XDA:GRF20/267S840R, 200 W, | 1
| 4249117099 | Távvezérlő egység | A5E00696873, Sitras PRO Baplus modul | 1
| 4249117301 | Távvezérlő egység | 6GK1503-3CB00, Simatic Net, Profibus Olm/ | 1
| 4249117302 | DC-átalakító | KCK:B13038F1-OPT.336 VariTrans típus | 1
| 4249117303 | Blokkoló mágnes | BEW:TGN15 | 1
| 4249117304 | Feszültség átalakító | E10433-E9511-H100 SITRAS DPU96 VD-hoz | 1
| 4249117305 | Feszültség-idő relé | DOL:BA9054/_13DC0,5-5V | 1
| 4249117306 | Hálózati kapcsoló | 6GK5106-1BB00-2AA3 SIMATIC NET-hez | 1
| 4249117307 | Hálózati összekötő kábel | 6XV1850-2GH60 Simatic Net, Ind.Ethernet | 1
| 4249117308 | Kábel figyelő modul | A5E00696232 Sitras PRO CM | 1
| 4249117309 | Mágneskapcsoló | 3RT1034-1BM40, AC-3 15 KW/400 V, DC 220 V | 1
| 4249117310 | Mágneskapcsoló | 3RT1034-1BB40, AC-3 15 KW/400 V, DC 24 V | 1
| 4249117311 | Távvezérlő egység | 6ES7314-6CG03-0AB0 SIMATIC S7-300, CPU 314C-2DP | 1
| 4249117312 | Távvezérlő egység | 6ES7635-0AA00-4AA0, SIMATIC C7-613/C7-635, | 1
| 4249117313 | Memória kártya | 6ES7953-8LG11-0AA0 S7 Mikró | 1
| 4249117314 | Érintő panel | 6AV6642-0BC01-1AX1, TP177B DP, SIMATIC | 1
| 4249117315 | Tápegység | L25010-A2-F874, Quint -PS/1AC/24DC/10 | 1
| 4249117316 | Félvezető biztosíték | BUS:170M6752 3BKN/95, 900V/1600A | 1
| 4249117317 | Hőelem | ETH:2670143 (NC) záró | 1
| 4249117318 | Hőelem | ETH:2670144 (NC) nyitó | 1
| 4249117319 | Távvezérlő egység | 6ES7613-1CA01-0AE3,SIMATIC C7-613 | 1
| 4249117320 | Tápegység | 6EP1332-1SH12 SITOP Power 2.5 | 1
| 4249117321 | Tápegység | 6ES7307-1EA80-0AA0, Simatic külső PS 307, | 1
| 4249117322 | Tápegység | 6ES7138-4CA01-0AA0 SIMATIC DP-hez, PM-E ET 200S | 1
| 4249117323 | Tápegység | 6ES1332-11SH12 Simatic külső Ps 305 | 1
| 4249117324 | Mágneskapcsoló | HOJ:G800-NEG, 549-es lista | 1
| 4249117325 | Mérő átalakító | KCK:F-650-2A2, AC / DC | 1
| 4249117326 | Terminál modul | 6ES7193-4CC20-0AA0 ET200S-hoz SIMATIC DP | 1
| 4249117327 | Távvezérlő egység | 6ES7151-7AA20-0AB0, Et200s -hoz Simatic Dp, Im151-7 Cpu | 1
| 4249117328 | Távvezérlő egység | 6ES7131-4BD01-0AA0, ET200S-hez SIMATIC DP, 4db DI DC 24V, | 1
| 4249117329 | Távvezérlő egység | 6ES7193-4CB20-0AA0, ET200S-hez SIMATIC DP,TM-E15S24-01 | 1
| 4249117330 | Távvezérlő egység | 6ES7134-4FB52-0AB0, SIMATIC DP,Et 200s: 2 Ai gyors U, | 1
| 4249117331 | Fűtőbetét | LMT:P2655025DK2, 50W 110-265V AC/DC | 1
| 4249117332 | Megszakító | 5SY6106-7, MINIAT 230V | 1
| 4249117333 | Megszakító | 5SY5202-7 | 1
| 4249117334 | Mágneskapcsoló | 3TC4417-0AB4, 2-es méret , 2-pólusú, DC 24v | 1
| 4249117335 | Csatlakozó | 6ES7972-0BA12-0XA0 Simatic Dp profibuszhoz | 1
| 4249117338 | Védelem berendezés | A5E00703754 Sitras Pro CU, központi készülék 0,8 kV DC | 1
| 4249117339 | Védelem berendezés | A5E00444860 Sitras PRO HMI megjelenítő 0,8 kV DC | 1
| 4249117340 | Védelem berendezés | A5E00735467 Sitras PRO CU, csatlakoztatási tartozéka 0,8 kV DC | 1
| 4249117341 | Összekötő kábel | 6XV1830-1CH30 SIMATIC NET, 830-1T Profibus | 1
| 4249117342 | Vezérlő (programozó) kábel | A52811-E1134-B798 | 1
| 4249117343 | Optikai üveg kábel | A5E00799908 Sitras PRO FO-hoz | 1
| 4249117344 | Szerelő készlet | 3RH1921-1FA22 DIN EN 50005 | 1
| 4249117345 | Micro-kapcsoló | BUS:170H0099, Bussmann félvezető biztosíték | 1
| 4249117355 | Tápegység | 6EP1331-2BA00, 230V/24V 2A | 1
| 4249117695 | Sönt | LLZ:NW8000A/60MV-AG, 8000 A / 60 mV | 1
| 4249130017 | Relé | FDR:55.34.9.024.0090 4 CO kapcsolat, 24V DC, 5A | 1
| 4249150001 | Relé Phoenix DC48V 0,8kV-os cellába | PHO296225 | 1
| 4249150002 | Relé DC24V 0,8kV-os cellába | 3TX7004-1LB00 | 1
| 4249150004 | Relé dug. foglalat 48VDC 5A 0,8kV-os cellába | FDR:94.84.1 | 1
| 4249150006 | Dugaszolható relé védődiódával 24V DC 5A | FDR:55.34.9.024.0040 | 1
| 4249150007 | Dugaszolható relé védődiódával 48V DC 5A | FDR:55.34.9.048.0090 | 1
| 4249150008 | Relé dugaszolható 48VDC 5A 0,8kV-os cellába | FDR:55.34.9.220.0090 | 1
| 4249150009 | Segédérintkező kisautomatához 1Z+1NY | 5SX9100 | 1
| 4249150010 | Kisautomata 6A 2P | 5SX2206-7 | 1
| 4249150011 | Kisautomata 10A 2P | 5SX2210-7 | 1
| 4249150012 | Nagyfeszültségű leválasztó | KCK:P41038D1 | 1
| 4249150013 | EMG22-DIO4E dióda modul | PHO:2950048 | 1
| 4249150018 | Relé foglalat | FDR:94.84.3, 4CO kapcsolattal | 1
| 4249150019 | Csipesz | FDR:094.91.3, 55 sorozatú relé foglalattal kék | 1
| 4249150020 | Táblaműszer | LLZ:MA19NB606X0000008 | 1
| 4472122903 | Huzal ellenállás | DRR:GWK15033R10%M4, Vitreous enamel, 33 Ohm | 1
| 4472122904 | Huzal ellenállás | DRR:GBS30/133-3RO-10%, Vitreous enamel, 3 Ohm | 1
| 4472122905 | Huzal ellenállás | DRR:GWS500SB-3K9-10%, Vitreous enamel 3,9 kOhm | 1
| 4472122906 | Huzal ellenállás | XDA:GRV20/267S120R51, 200 W, 120 Ohm | 1
| 4472310003 | Kondenzátor | ROE:KMKP1400-2,2IA, 2,2uF 1400V | 1
| 4472310011 | Kondenzátor | ROE:GMKP2150-20IAY, 20μF 2150V | 1
| 4512228403 | Dióda | WCS:W3270NC220CAA | 1
| 4512910401 | Tirisztor | WCS:U3029/229E, W1C | 1
Távvezérlő állomási egységek:
| 4249117005 | PLC-RSC-24DC jelfogó sorkapocs (parancs) | 2967125 | 1
| 4249117006 | PLC-RSC-60DC/21AU jelfogó sorkapocs (jelzés) | 2966142 | 1
| 4249117007 | SM322 parancs modul 8-as | 6ES7322-1HF01-0AA0 | 1
| 4249117008 | SM321 jelzés modul 32-es | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 1
| 4249117010 | SITOP tápegység 230AC/24 DC | 6EP1334-1SH01 | 1
| 4249117014 | Simatic OLM 24V DC | 6GK1502-3CA10 | 1
| 4249117014 | OLM/G12 üveg 4xBFOC Siemens | 6GK1502-3CB10 | 1
| 4249117020 | Switch 10/100 Mbps R52-5Tx Hirschmann | 943-732-002 | 1
| 4249117021 | Masterguard A3000 Siemens | 6SU5064-2AA00 | 1
| 4249117022 | Masterguard AKKU Siemens | 6SU5471-0AA00 | 1
| 4249117023 | Kisautomata 16A váltóáramú | 5SX2516-7 | 1
| 4249117024 | 24V/10 A biztosító Siemens | 6EP1961-2BA00 | 1
| 4249117025 | Panel PC-670 24V | 6AV7725-3BA10-0AG0 | 1
| 4249117026 | Kisautomata 4A | 8WA1011-8SF26 | 1
| 4249117027 | Conrad BYV79-E200 dióda | 160126-12 | 1
| 4249117028 | LINESTRA szekrényvilágítás 35W | PS4103.350 | 1
| 4249117029 | Kisautomata AC, 6A | 5SX2106-6 | 1
| 4249117030 | Kisautomata AC, 10A | 5SX2110-6 | 1
| 4249117031 | SITOP tápegység 230 AC/ 24 DC 20 A Siemens | 6EP1336-3BA10 | 1
| 4249117032 | IM365 összekötő kártya | 6ES7365-0BA01-0AA0 | 1
| 4249117033 | Feszültségváltó védőkapcsoló | 3RV1611-1DG14 | 1
| 4249117034 | Feszültségváltó védőkapcsoló segédér. | 3RV1901-1A | 1
| 4249117035 | Ellenállás 56kOhm 2W |  | 1
| 4249117036 | 230V AC/DC /24V DC Capdis tápegység 2,5 A | 6EP1332-1SH12 | 1
| 4249117037 | Mágneskapcsoló 230V AC | 3RT1015-1AP01 | 1
| 4249117038 | Mágneskapcsoló 24V DC | LC1D25BD | 1
| 4249117039 | TIM 3V tv modul | 6NH7808-3AA00 | 1
| 4249117040 | CP 343-1 komm. modul | 6GK7343-1GX20-0XE0 | 1
| 4249117041 | SM322 parancs modul 32-es | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 1
| 4249117042 | SM321 jelzés modul 16-os | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 1
| 4249117043 | SMM331 mérés modul | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 1
| 4249117126 | S7 300 homloklapi csatlakozó 40 pol. Siemens | 6ES7392-1AM00-0AA00 | 1
| 4249117127 | MCR-VDC-UI-B-DC (távadó) Phoenix | Phoenix-Contact 2811116 | 1
| 4249117128 | Optocsatoló | Phoenix-Contact DEK_0E_24DC/48DC/100 | 1
| 4249117336 | Feszültség mérő átalakító | MCR-VDC-UI-B-DC | 1
| 4249117346 | Interfész modul | 6ES7360-3AA01-0AA0, IM360 | 1
| 4249117347 | Digitális bemenet modul | 6ES7321-1EL00-0AA0, 321/S | 1
| 4249117348 | Digitális kimenet modul | 6ES7322-1BL00-0AA0, SM 322/S | 1
| 4249117349 | Távvezérlő modul | 6ES7315-2AH14-0AB0, CPU 313-C2/S | 1
| 4249117350 | Memória kártya | 6ES7953-8LJ30-0AA0, CPU MEMCARD | 1
| 4249117351 | Interfész modul | 6ES7361-3CA01-0AA0,. IM361 | 1
| 4249117352 | MODEM | 7VR9201, KS2000i | 1
| 4249117353 | Biztosíték modul | 6EP1961-2BA00, SITOP | 1
| 4249117354 | Tápegység | SD-200C-24, SD-200C-24 200W/24V/8,4A | 1
| 4249117356 | Tápegység | DC/DC 220V/24V DC 10A tápegység | 1
| 4249150014 | SIMATIC NET CP 342-5 Siemens | 6GK7342-5DA03-0XE0 | 1
| 4249150015 | TRACO DC/DC konverter 48/24 | TRACO TZL 300-4824 | 1
| 4249150016 | TRACO DC/DC tápegység 230 AC/48 DC | TRACO TZL 300-4825 | 1
| 4811110068 | Ipari minirelé | G2R-1-SNI24VDC | 1
| 4819910100 | Ipari minirelé foglalat | P2RF05-E | 1
| 4869110010 | CPU 313-C2 vsz modul | 6ES7313-6CE01-0AB0 | 1
| 4869110011 | CPU 315-2 tv modul | 6ES7315-2AG10-0AB0 | 1
| 4869110016 | S7-300 Profilsín | 6ES7390-1AF30-0AA0 | 1
| 4249117373 | Érintő panel | HMI helyi megjelenítő érintő panel | 1
Távvezérlő központi egységek:
| 4232110606 | Mágneskapcsoló | 3TC44 170A 750VDC | 1
| 4249170001 | EDI megjelenítő egység | Scenicview P20-2 | 1
| 4249170002 | EDI kezelö egység | CELSIUS M460 | 1
| 4249170003 | Masterguard kommunikációs modul E10 kVA-hoz | COM1 potenciál független kártya | 1
| 4249170004 | SICAM TCB1 kommunikációs modul | 6LK 1610-0AA00-0AA0 | 1
| 4249170005 | Vezérlőgép tápegység | CELSIUS M460 | 1
| 4249170006 | Vezérlőgép monitorvezérlő 4-es | CELSIUS M460 | 1
| 4249170007 | Vezérlőgép monitorvezérlő 1-es | CELSIUS M460 | 1
| 4249170008 | Távvezérlő egység | Cisco2960 Gyors Ethernet kapcsoló | 1
Erőátviteli alkatrészek:
| 4231420101 | Kisautomata 10A C 2P 6kA | 5SY6210-7 | 10
| 4231420102 | Kisautomata 4A C 1P 6kA | 5SY6104-7 | 10
| 4231420103 | Kisautomata 10A C 1P 6kA | 5SY6110-7 | 10
| 4231420105 | Kisautomata 25A C 1P 6kA | 5SY6125-7 | 10
| 4231420106 | Kisautomata 10A C 3P 6kA | 5SY6310-7 | 10
| 4231420107 | Kisautomata 16A C 3P 6kA | 5SY6316-7 | 10
| 4231420108 | Kisautomata 20A C 3P 6kA | 5SY6320-7 | 10
| 4231420109 | Kisautomata 25A C 3P 6kA | 5SY6325-7 | 10
| 4231420110 | Kisautomata 32A C 3P 6kA | 5SY6332-7 | 10
| 4231420111 | Kisautomata 40A C 3P 6kA | 5SY6340-7 | 10
| 4231420112 | Kisautomata 50A C 3P 6kA | 5SY6350-7 | 10
| 4231420113 | Kisautomata 4A C 1P+N 6kA | 5SY6504-7 | 10
| 4231420114 | Kisautomata 10A C 1P+N 6kA | 5SY6510-7 | 10
| 4231420115 | Kisautomata 50A C 3P 25kA | 5SY8350-7 | 10
| 4231420116 | Kisautomata 63A C 3P 15kA | 5SY7363-7 | 10
| 4231420117 | Kisautomata 2A C 1P 10kA | 5SY5102-7 | 10
| 4231420118 | Kisautomata 4A C 1P 10kA | 5SY5104-7 | 10
| 4231420119 | Kisautomata 6A DC C 1P 10kA | 5SY5106-7 | 10
| 4231420120 | Kisautomata 4A C 2P 10kA 220VDC | 5SY5204-7 | 10
| 4231420121 | Kisautomata 2A C 2P 10kA 220VDC | 5SY5202-7 | 10
| 4231420122 | Kisautomata 6A C 1P 6kA | 5SY6106-7 | 10
| 4231420123 | Kisautomata 16A C 1P 6kA | 5SY6116-7 | 10
| 4231420124 | Kisautomata 10A C 1P 10kA 220V DC | 5SY5110-7 | 10
| 4231420125 | Kisautomata 80A | 5SP4380-7 | 10
| 4231420126 | Kisautomata 63A C 3P 6kA | 5SY6363-7 | 10
| 4231420500 | Áramvédő kapcsoló | 5Sm 1344-6 40A 4P 30mA | 10
| 4231440101 | Kismegszakító 1P | 15746 10A | 1
| 4231440102 | Kismegszakitó 1P | S281UC-K6 6A | 1
| 4231440159 | Kismegszakitó 1 pólusú | SIEMENS 3X16A | 2
| 4232110923 | Kompakt megszakító 160A 3P 25kA beáll.TM kiold. | 3VT1716-2DC36-0AA0 | 10
| 4233240401 | 1-0-2 állású kapcsoló | 3SB3000-2DA11 | 5
| 4234120501 | Áramvédő kapcsoló | 5Sm 1342-6 25A 4P 30mA | 5
| 4234120502 | Áramvédő kapcsoló | 5Sm 1312-6 25A 2P 30mA | 5
| 4237930002 | Relé feszültségfigyelő | 3UG4512-1AR20 | 5
| 4237930005 | Kihúzható aljzatba biztosító betét 32A | 3NW8212-1 | 100
| 4237930006 | Kihúzható aljzatba biztosító betét 100A | 3NW8230-1 | 100
| 4237930007 | Kihúzható aljzatba biztosító betét 63A | 3NW7231 | 100
| 4241223501 | Kompakt megszakító 63A 3P 25kA | 3VT1706-2DC36-0AA0 | 8
| 4241223501 | Kompakt megszakító 63A 3P 25kA | 3VT1706-2DC36-0AA0 | 2
| 4241223502 | Kompakt megszakító 80A 3p | 3VT1708-2DC36 | 5
| 4243110677 | Túlfeszültség levezető 220VDC D 2P | 5SD7432-1 | 100
| 4243110677 | Túlfeszültség levezető 220VDC | 5SD7432-1 | 6
| 4249111156 | Kapcsoló üzemi szabályzo tápegység | SN3-050-EU8 PLC Tápell | 2
| 4249117129 | Kompakt vezérlő Siemens 6ES7 | GES7-313-6SE01-0ABO PLC CPU | 2
| 4811110412 | Relé egyenáramú 48V | Telemechanique AC RXM 4AB ED | 100
CPU egységek típusa
| 4249117357 | Távvezérlő egység | 6ES7 212-1BD30-0XB0, CPU egység 1212C AC/DC/RLY | 1
| 4249117358 | Távvezérlő egység | 6ES7 214-1BE30-0XB0, CPU egység 1214C AC/DC/RLY | 1
| 4249117359 | Távvezérlő egység | 6ES7 214-1AE30-0XB0, CPU egység 1214C DC/DC/DC | 1
| 4249117360 | Távvezérlő egység | 6ES7 214-1AG31-0XB0, CPU egység 1214C DC/DC/DC | 1
Bővítő modul egységek
| 4249117361 | Távvezérlő egység | 6ES7 223-0BD30-0XB0, Modul jel felület (2DI/2DO) | 1
| 4249117362 | Távvezérlő egység | 6ES7 223-1BL30-0XB0, Modul 16DI/16DO | 1
| 4249117363 | Távvezérlő egység | 6ES7 221-1BH30-0XB0, Modul 16DI | 1
| 4249117364 | Távvezérlő egység | 6ES7 231-4HF30-0XB0, Modul 8AI | 1
| 4249117365 | Távvezérlő egység | 6ES7 234-4HE30-0XB0, Modul 4AI/2AO | 1
| 4249117366 | Távvezérlő egység | 6ES7 231-5PF30-0XB0, Modul 8AI RTD | 1
| 4249117367 | Távvezérlő egység | 6ES7 231-4HD30-0XB0, Modul 4AI | 1
| 4249117368 | Távvezérlő egység | 6ES7 223-1BH30-0XB0, Modul 8DI | 1
HMI egységek
| 4249117372 | Érintő panel | 6AV6647-0AD11-3AX0, HMI egység KTP600 Alap PN | 1
| 4249117371 | Érintő panel | 6AV2124-0GC01-0AX0, HMI egység TP700 Komfort | 1
SCALANCE ipari switch
| 4249117369 | Kapcsoló | 6GK5204-2BC00-2AF2, SCALANCE ipari kapcsoló XF204-2 | 1
| 4249117370 | Hálózati összekötő kábel | SCALANCE ipari kapcsoló ST-ST duplex MM 50/125 optikai patch kábel (5m) | 1
HÉV megszakító
| 4241223022 | Megszakító 10 kV-os SIEMENS | 3AH5 | 1
Mindösszesen