

**Hajózási létesítményekben és műtárgyakban keletkezett árvízi kár helyreállítása**

**versenyeztetési eljárás**

Eljárás száma: BKV Zrt. VB-213/15

**AJÁNLATI FELHÍVÁS**

Budapest

**AJÁNLATI FELHÍVÁS**

**Ajánlatkérő neve**:

**Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály

Schifner Marianna beszerzési főosztályvezető

1072 Budapest VII. kerület, Akácfa u. 15.

Telefonszám: 461-6578, Fax: 322-6438

**1**. **Az eljárás száma:** BKV Zrt. VB-213/15

**2. A beszerzés tárgya és mennyisége:**

Hajózási létesítményekben és műtárgyakban keletkezett árvízi kár helyreállítása

**3. A teljesítés helye:**

A műszaki diszpozícióban meghatározottak szerint

**4. A teljesítés határideje, a szerződés hatálya:**

A teljesítés határideje tervezetten 2015. december 31. napja.

**5. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele:**

A vállalkozási szerződés tárgyát képező ellenérték kiegyenlítése a szerződés teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül, átutalással történik.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat számítható fel.

A jelen eljárás tárgyát képező munkák kapcsán Ajánlatkérőnek elszámolási kötelezettsége van, így a műszaki diszpozícióban részletezett munkák tekintetében az ajánlati árak táblázati soronként külön kiállított számlát igényelhet.

**6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:**

Ajánlattevőnek legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia teljesítéséért, valamint a hibás teljesítésből eredő károk megtérítésére.

Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás időtartamáról.

Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén naponta 0,5 %, hibás teljesítés, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 15 %-os kötbért érvényesíthet.

**7. Ajánlati ár:**

Az ellenszolgáltatás nettó értékét a mellékelt „Ajánlattételi nyilatkozat” kitöltésével magyar forintban kell megadni.

A nettó egységáraknak tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges összes járulékos gyártási, munka-, anyag-, szállítási és egyéb költségekkel – ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, csomagolás, hatósági engedélyek költségeit is – valamint a különféle vámköltségeket és adókat, az általános forgalmi adó kivételével.

**8. Ajánlattevőkkel szemben támasztott alkalmassági követelmények:**

**Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények:**

Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell hajójavítási tevékenységre vagy hajózási létesítmények javítására vagy építésére vonatkozó, az előző öt év során teljesített, legalább egy darab összességében 5 millió Ft értékű hajójavítási referenciával

**Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja):**

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának:

* Ismertetnie kell a jelen Ajánlati felhívás megküldését megelőző 60 hónap során végzett legjelentősebb teljesítéseit. A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás/kivitelezés tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A korábbi teljesítés referenciaigazolással vagy referencianyilatkozattal is teljesíthető.

**9. Az Ajánlattevők által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok:**

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), illetve az igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában a következő dokumentumokat kell benyújtania:

* + - Ajánlattételi nyilatkozat
    - Ajánlati árak táblázata
    - Az alkalmasság körében előírt igazolások/nyilatkozatok
    - Nyilatkozatot az alvállalkozókról
    - Referenciaigazolás vagy nyilatkozat

Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő tevékenységről, és annak a teljes ajánlatra vonatkozó mértékéről.

**10. Kiegészítő tájékoztatás:**

Az eljárással kapcsolatban további kérdések feltevése, információ kérése kizárólag írásban a [www.electool.hu](http://www.electool.hu) oldalon (<https://electool.com/sourcingtool/>) lehetséges, jelen felhívás 12. pontjában meghatározott időpontig.

**11. Az ajánlatok lezárása és megjelölése:**

Az ajánlatokat a jelen felhíváshoz mellékelt nyilatkozatokat kitöltve, cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámozással ellátva, a <https://electool.com/sourcingtool/> elektronikus rendszerébe feltöltve kell benyújtani. ([www.electool.hu](http://www.electool.hu) oldalról érhető el)

Amennyiben a Tisztelt Ajánlattevő az Electool rendszerben még nem regisztrált, ezt a [kozbeszerzes@bkv.hu](mailto:kozbeszerzes@bkv.hu) e-amil címen kérjük jelezni, annak érdekében, hogy a regisztráláshoz szükséges meghívók kiküldésre kerülhessenek.

**Meghívó kérésének határideje: 2015. november 10.**

Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában adja meg az elérhetőségéhez szükséges adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása.

**12. Az Ajánlati felhívással kapcsolatos kérdések és válaszok:**

Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése **2015. november 11 –ig** kizárólag írásban a [www.electool.hu](http://www.electool.hu/) felületen keresztül tehető.

**13. Az ajánlatok feltöltésének határideje:**

**2015. november 13. 12 óra 00 perc**

**Az ajánlatok megtekintésének időpontja:**

**2015. november 13. 12 óra 01 perc**

Az Ajánlattevők a benyújtott ajánlatokat a feltöltési idő lejárta után az Electool oldalán az eljárás címére kattintva a Felolvasólapon megtekinthetik.

1. **A nyertes ajánlat nyomtatott formában történő benyújtásának helye:**

Az elektronikusan feltöltött ajánlatot az eredményhirdetés után a nyertes Ajánlattevőnek Ajánlatkérő részére 3 munkanapon belül nyomtatott formában is, 1 eredeti példányban be kell nyújtania – munkanapokon 8:00-14:00 között – az alábbi címre:

BKV Zrt. Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály

Beszerzés Irányítási Osztály

1072. Budapest VII., Akácfa utca 15. III. emelet B303. iroda

Ajánlattevő neve és címe

**Ajánlat**

**„Hajózási létesítményekben és műtárgyakban keletkezett árvízi kár helyreállítása”**tárgyú eljárásban

Eljárás száma: BKV Zrt. VB-213/15

1. **Az ajánlatok elbírálása:**

Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltéteknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el.

1. **Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja:**

Az eredményhirdetéstől számított 30 nap.

1. **Hiánypótlás:**

Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket.

1. **Egyéb rendelkezések:**

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétől függően tárgyalást tarthat, valamint ártárgyalást ill. elektronikus árlejtést tart.

A tárgyalások és az árlejtés menetéről, feltételeiről, időpontjáról (informatikai hátteréről, stb.) az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi Ajánlattevőt.

Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétől függően a szerződéses feltételek tekintetében **tárgyalást**, az ajánlati árak tekintetében, pedig **ártárgyalást** tarthat.

Ajánlatkérő az **érvényes ajánlatot** benyújtó ajánlattevőket kéri fel elektronikus árlejtésre, vagy ártárgyaláson való részvételre.

1. sz. melléklet

**Ajánlattételi nyilatkozat**

Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Gazdasági Igazgatóság,

Beszerzési Főosztály

1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Az eljárás tárgya: **Hajózási létesítményekben és műtárgyakban keletkezett árvízi kár helyreállítása**

Ajánlattevő cég adatai

* 1. Név:
  2. Székhely:
  3. Cégjegyzésre jogosult személy neve:
  4. E-mail cím: ……………………………………………………………….….
  5. Telefonszám:
  6. Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetősége (e-mail cím/telefon/fax szám): ………………

**Nettó ajánlati ár: …………………………….**

Alulírottak kijelentjük, hogy a felhívás szerinti szerződéses feltételeket elfogadjuk, jelen ajánlatunkat a szerződéskötésig fenntartjuk.

………………………., 2015. ................... (hó) ........ (nap)

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz. melléklet

**Nyilatkozat az alvállalkozó(k)ról**

***Címzett:*** **Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Gazdasági Igazgatóság

Beszerzési Főosztály

1072 Budapest Akácfa u. 15.

Alulírott ...................................(név) a ………………………………….(cég neve), mint Ajánlattevő nevében nyilatkozattételre jogosult személy a BKV Zrt., mint Ajánlatkérő BKV Zrt. VB-213/15. számú „**Hajózási létesítményekben és műtárgyakban keletkezett árvízi kár helyreállítása**” tárgyú eljárásában nyilatkozom, hogy a felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Alvállalkozó cég neve, székhelye | Tevékenység megnevezése | Közreműködés mértéke (%) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| stb. |  |  |  |

………………………., 2015. ................... (hó) ........ (nap)

Cégszerű aláírás

3. sz. melléklet

## ………………………….. (cégnév[[1]](#footnote-1)) kérelmére kiállított

## REFERENCIA Igazolás

1. Az igazolást kiállító (Megrendelő, megbízó, stb., a szerződést kötő másik fél):
2. cégneve:
3. cégjegyzékszáma:
4. székhelye:
5. a nyilatkozatot aláíró(k) neve:
6. A referenciát kérővel kötött szerződés
7. A szolgáltatás tárgya: .
8. A teljesítés ideje:
9. ellenszolgáltatás összege:
10. Vélemény (a teljesítés szerződésszerű volt-e, egyéb):

1. A referenciával kapcsolatban további tájékoztatást nyújtó:
2. neve:
3. beosztása:
4. telefonszáma:

………………………., 2015. ................... (hó) ........ (nap)

Cégszerű aláírás

3. sz. melléklet

**Referencianyilatkozat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teljesítés ideje**  **(év, hó, nap)** | **Szerződést kötő másik fél megnevezése** | **A szolgáltatás**  **tárgya**  **és**  **mennyisége** | **Ellenszolgáltatás összege** | **A teljesítés megfelelő volt-e** | **A referenciát igazoló személy neve, elérhetősége** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

……………………, 2015. év ................... hó ........ nap

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

4. sz. melléklet

**Versenyeztetési eljárásban ajánlattevői nyilatkozat**

Alulírott , mint a(z) ….................. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z)

…………………………… (cégnév) mint Ajánlattevő

a) Nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt;

b) Nem függesztette fel tevékenységét;

c) Nem követett el gazdasági illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt;

d) Nem került jogerősen eltiltásra közbeszerzési eljárásokban való részvételtől;

e) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban

f) a BKV Zrt-vel szemben nem állt illetve nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában; nincs a BKV Zrt-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége, nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt-vel szemben.

Tudomásul veszem, hogy a kizáró okok fennállta esetén Ajánlatkérő az ajánlatomat érvénytelenné nyilváníthatja.

……………………, 2015. év ................... hó ........ nap

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

**5. számú melléklet**

## (1/3 oldal)

**nYILATKOZAT**

**az adózásról és a tényleges tulajdonosról**

*A* ***\**** *megjelölt nyilatkozatok közül a megfelelő választandó.*

A) Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.**\*\***

Kelt …………, 201…. év …hó….nap

………………………………..

Ajánlattevő cégszerű aláírása

VAGY**\***

B) Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.**\*\*\***

Kelt …………, 201…. év …hó….nap

………………………………..

Ajánlattevő cégszerű aláírása

***\*\**** *amennyiben ajánlatkérő szabályozott tőzsdén jegyzett társaság*

***\*\*\**** *amennyiben ajánlatkérő szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság. Ebben az esetben szükséges a tényleges tulajdonosok köréről nyilatkozni.*

**5. számú melléklet**

## (2/3 oldal)

**Tényleges tulajdonosok \*\* \*\***

Kijelentem, hogy az általam képviselt társaság – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti definiált – **tényleges tulajdonosa** megismerhető és az alábbi tényleges tulajdonosok[[2]](#footnote-2) rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel:

|  |  |
| --- | --- |
| Név | Lakcím |
|  |  |
|  |  |

VAGY**\***

Kijelentjük, hogy az általunk képviselt társaság a pénzmosásról szóló törvény 3. § ra)-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik, így a 3. § re) pontja alapján az vezető tisztségviselő(k) nevéről és állandó lakhelyéről nyilatkozunk:

|  |  |
| --- | --- |
| Név | Lakcím |
|  |  |
|  |  |

………………………………..

Ajánlattevő cégszerű aláírása

***\*\* \*\**** *A tényleges tulajdonosok köréről csak abban az esetben nem szükséges nyilatkozni, ha ajánlattevő gazdasági társaságot szabályozott tőzsdén jegyzik.*

**5. számú melléklet**

## (3/3 oldal)

**Nyilatkozat a 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel**

**vagy szavazati joggal rendelkező szervezetekről**

Kijelentem, hogy az általam képviselt társaságban az alábbiakban megjelölt **jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetek** rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:

|  |  |
| --- | --- |
| 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet neve | 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet címe |
|  |  |
|  |  |

Kijelentem továbbá, hogy **a fent megjelölt szervezetek vonatkozásában (ha van ilyen)** is fennállnak az alábbiakban meghatározott feltételek.**[[3]](#footnote-3)**

*A* ***\**** *megjelölt nyilatkozatok közül a megfelelő aláhúzásával, vagy a nem megfelelő áthúzásával szíveskedjenek jelölni*

1. a) EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban rendelkezik adóilletőséggel vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van.

VAGY**\***

b) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban nem adózik kedvezményesebben (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna (ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem).

1. a) Kijelentem, hogy a fent megjelölt szervezetek – pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti definiált – tényleges tulajdonosa megismerhető.**[[4]](#footnote-4)**

VAGY**\***

b) Kijelentem, hogy a fent megjelölt szervezetek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § *r)* pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

Kelt …………, 201…. év …hó….nap

………………………………..

Ajánlattevő cégszerű aláírása

6.sz. melléklet

Műszaki diszpozíció

**1. Haller utca kikötő:**

A váró üvegfalának egyik üvege hiányzik

Bejáróhíd lánctartó oszlop hiányzik

Az üveglapot pótolni kell. A bejáróhíd lánctartó oszlopot pótolni kell

**2. Boráros tér kikötő:**

A bejáróhíd rögzítő láncai elszakadtak, utasbiztonsági szempontból pótolni kell

**3. Szent Gellért tér, (Szabadság híd) kikötő:**

A váró üvegfalának egyik rögzítő csavarja hiányzik

A rézsű lépcsőelemei elmozdultak

A rögzítőcsavart pótolni kell, különben az üveglap összetörésével kell számolni.

A kicsorbult lépcsőket ki kell javítani, az elmozdult elemeket a helyükre kell tenni, a hibás elemeket el kell távolítani és újat kell készíteni helyettük,

**4. Petőfi tér (Erzsébet híd) kikötő:**

A tájékoztató táblák fóliái eláztak, megsérültek

Az elektromos világító berendezés armatúrája elázott.

Az elektromos világító eszközöket ki kell tisztítani, érintésvédelmi ellenőrzést kell végezni.

**5. Batthyány téri kikötő:**

A tájékoztató táblák fóliái eláztak, megsérültek

Az elektromos világító berendezés armatúrája elázott.

Az elektromos világító eszközöket ki kell tisztítani, érintésvédelmi ellenőrzést kell végezni.

**6. Jászai Mari tér, hajóállomás:**

A lépcsőelemek elmozdultak, csorbultak, korrodáltak

A bejáró híd fa deszkázata meglazult, hézagos;

A kicsorbult lépcsőket ki kell javítani, az elmozdult elemeket a helyükre kell tenni, a hibás elemeket el kell távolítani és újat kell készíteni helyettük. A bejáró híd hiányzó fa járó elemeit pótolni kell.

* a csorba lépcsőfokokat epoxigyantás betonjavító habarccsal ki kell egészíteni, tapadó híd alkalmazásával,
* a bejáró híd fa deszkázatát pótolni kell, a deszkákat zömíteni, az eredeti állapotba kell helyezni.

**7. Margitsziget szökőkút hajóállomás:**

A bejáró híd fa deszkázata meglazult, hézagos;

A kikötő rögzítő kötelei az árvíz alatti megnövekedett terhelés hatására sérültek.

A kikötő rögzítő kötelei az árvíz alatti megnövekedett terhelés hatására sérültek, cseréjük szükséges, a kikötőponton biztonságos rögzítésének érdekében, utas és a hajózás biztonsága megőrzésének érdekében.

A bejáró híd fa deszkázatát pótolni kell, a deszkákat zömíteni, az eredeti állapotba kell helyezni.

**8. Margitsziget Szállodák hajóállomás:**

A bejáró híd fa deszkázata meglazult, hézagos;

A kikötő rögzítő kötelei a az árvíz alatti megnövekedett terhelés hatására sérültek.

A kikötő rögzítő kötelei az árvíz alatti megnövekedett terhelés hatására sérültek, cseréjük szükséges, a kikötőponton biztonságos rögzítésének érdekében, utas és a hajózás biztonsága megőrzése érdekében.

A bejáró híd fa deszkázatát pótolni kell, a deszkákat zömíteni, az eredeti állapotba kell helyezni

**9. Dráva utca hajóállomás:**

A bejáró híd fa deszkázata meglazult, hézagos;

A kikötő rögzítő kötelei az árvíz alatti megnövekedett terhelés hatására sérültek;

Elektromos szerelvények eláztak.

A kikötő rögzítő kötelei az árvíz alatti megnövekedett terhelés hatására sérültek, cseréjük szükséges, a kikötőponton biztonságos rögzítésének érdekében, utas és a hajózás biztonsága megőrzése érdekében.

A bejáró híd fa deszkázatát pótolni kell, a deszkákat zömíteni, az eredeti állapotba kell helyezni.

**10. Árpád-híd, Népfürdő utca, kikötő:**

A tájékoztató táblák fóliái eláztak, megsérültek

Az elektromos világító berendezés armatúrája elázott

Az elektromos világító eszközöket ki kell tisztítani, érintésvédelmi ellenőrzést kell végezni.

**11. Budapest, XIII., Meder utca, kikötő:**

A támgerenda fészek alapozása körül repedések, süllyedés különbségek, talajkimosódás keletkezett, az alap kilazult.

A tájékoztató táblák fóliái eláztak, megsérültek

Az alap körül a kimosódott talajt pótolni kell megfelelő tömörítéssel, majd a rézsű alapját és burkolatát helyre kell állítani kőműves munkával, betonozással.

**12. Újpest, Árpád út, kikötő:**

A támgerenda fészek az egyik helyen teljesen kiszakadt, a lehorgonyzó csavarok kihúzódtak az alapozásból, az alapozás széttöredezett, a támgerenda elvesztette a kitámasztó funkció szerepét.

A váró tájékoztató fóliája felázott, sérült;

A váró fémszerkezet festése több helyen megsérült;

Új alapozást kell készíteni, a rézsűburkolatot helyre kell állítani.

A támgerenda fészek alapozását ismételten el kell készíteni, ehhez szükséges a régi, széttöredezett alap kibontása, majd az új alapozás elkészítése, a rézsű helyreállítása, szükség szerint talajtömörítés, talajcsere, talajszilárdítás is szóba jöhet;

* az alap körül a rézsűburkolatot szintén helyre kell állítani; szükség esetén talajpótlás, talajtömörítés, vasalt aljzat, új rézsűburkolat készítendő.

A világító berendezés jelen állapotában használatra nem alkalmas, érintésvédelmi szempontból veszélyes. A világító berendezést ki kell tisztítani, szigetelését ellenőrizni.

**13. Óbudasziget, kikötő:**

A bejáró híd fa deszkázata meglazult, hézagos;

A kikötő rögzítő kötelei a az árvíz alatti megnövekedett terhelés hatására sérültek.

A kikötő rögzítő kötelei az árvíz alatti megnövekedett terhelés hatására sérültek, cseréjük szükséges, a kikötőponton biztonságos rögzítésének érdekében, utas és a hajózás biztonsága megőrzése érdekében.

A bejáró híd fa deszkázatát pótolni kell, a deszkákat zömíteni, az eredeti állapotba kell helyezni.

**14. Római part, kikötő:**

A bejáró híd fa deszkázata meglazult, hézagos;

A kikötő rögzítő kötelei az árvíz alatti megnövekedett terhelés hatására sérültek.

A kikötő rögzítő kötelei az árvíz alatti megnövekedett terhelés hatására sérültek, cseréjük szükséges, a kikötőponton biztonságos rögzítésének érdekében, utas és a hajózás biztonsága megőrzése érdekében.

A bejáró híd fa deszkázatát pótolni kell, a deszkákat zömíteni, az eredeti állapotba kell helyezni.

**15. Újpest, Megyer Révállomás:**

A kikötő lejáró lépcső oldala sérült, kimosódott;

A bejáró híd fa deszkázata meglazult, hézagos;

A kikötő lejáró lépcső betonszerkezeteit a révházi vb. szerkezetek javítási javaslata szerint kell helyreállítani az élvédő szögvassal együtt.

**16. Pünkösdfürdő Révállomás:**

A bejáró híd fa deszkázata meglazult, hézagos;

A kikötő rögzítő kötelei az árvíz alatti megnövekedett terhelés hatására sérültek.

A kikötő rögzítő kötelei az árvíz alatti megnövekedett terhelés hatására sérültek, cseréjük szükséges, a kikötőponton biztonságos rögzítésének érdekében, utas és a hajózás biztonsága megőrzése érdekében.

A bejáró híd fa deszkázatát pótolni kell, a deszkákat zömíteni, az eredeti állapotba kell helyezni.

**17. Népsziget, hajójavító üzem**

A vízelzáró aknánál a talaj kimosódott, a burkolat megsérült a támfal megrepedt

A bejáró híd úszómű felöli rögzítése kiszakadt

Az áramellátó tartószerkezete megnyomódott, eldeformálódott, megsérült az elektromos mágneskapcsolók eláztak, zajosan üzemelnek

A híd rögzítését pótolni kell.

A vízelzáró aknánál a talajkimosódást új feltöltéssel meg kell szüntetni, az új homokos kavics feltöltést 20 cm-es rétegekben tömöríteni szükséges, a felszíni burkolatot betonozással helyre kell állítani,

Az áramellátó tartószerkezetét ki kell egyengetni, le kell ellenőrizni, nem keletkezett-e káros repedés, alakváltozás az anyagon, a hegesztéseknél, ha igen, azokat javítani szükséges,

Az elektromos berendezéseket célszerű magasabbra helyezni, a mágneskapcsolókat cserélni.

1. Az ajánlattevő vagy alvállalkozója cégneve [↑](#footnote-ref-1)
2. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti definiált – **tényleges tulajdonos**

   *r) tényleges tulajdonos:*

   *ra)* az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2.§ (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

   *rb)* az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

   *rc)* az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

   *rd)* alapítványok esetében az a természetes személy,

   1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

   2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

   3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

   *re)* az *ra)-rb)* alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ajánlattevő társaságban 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet kapcsán szükséges nyilatkozatot tenni. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ajánlattevő társaságban 25%-ot meghaladó mértékben tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet kapcsán szükséges nyilatkozatot tenni. A nyilatkozattétel elegendő, a tényleges tulajdonosok (vagy azok hiányában a vezető tisztségviselők) bemutatása nem szükséges. [↑](#footnote-ref-4)