## számú FÜGGELÉK

Műszaki diszpozíció

| Alrendszer | Megjegyzés | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| SDH hálózat | ADR multiplexerek | 13 db egység |
| FMX | FMX multiplexerek | 17 db egység |
| IP hálózat | L2-L3 aktív hálózati kapcsolók | 66 db egység |
| SM optikai kábelhálózat | Teljes vonalon végig futó gerinckábelezés | 30 km |
| MM optikai kábelhálózat | Állomások kábelezése | 5 km |
| Ethernet kábelhálózat | Réz és optikai „patch” kábelek, aktív elemek | 16 km |
| Távközlési rézkábelezések | „Krone” modulok, telefonkábelek | 57 db KRONE modul |
| Kamerás megfigyelő rendszer-központi rendszerkomponensek | Teleste AD konverterek, mátrixok, Quad képosztók, rögzítők | 16 db monitor, 1 db mátrix, 11 db Quad képosztó, 23 db Teleste SM optikai video konverter, 10 db DVR egység |
| Állomási hangos | Erősítők, Network Controllers, hangsugárzók, PV bemondókészletek | 11 db állomási egység |
| Diszpécser telefonrendszer | Központ, Szerver, Kliens, telefonkészülékek | 2 db (redundás központ), 1 db szerver, 1 db mérnöki munkahely kliens, 100 db végkészülék |
| Tűzjelző központok | BMZ Integral, BMZ Integral C és BMZ Integral C1 | 11 db Moduláris rendszerű tűzjelző központ illesztőkártyákkal, 11 db Oltásvezérlő tabló |