## Munka1
2. számú melléklet
Szellőző berendezéshez szükséges szerelvények és egyéb alkatrészek beszerzése
Ajánlati egységárak táblázata
Cikkszám (BKV) | Megnevezés | Rajzszám | Termékleírás | Megajánlott termék szállítói azonosítója** | Megajánlott termék gyártmánya | Tervezett mennyiség (db/év) | Nettó egységár (Ft/db) | Nettó ajánlati összár (Ft/12 hónap)
3243910001 | Keringető szivattyú Wilo-Star -RS 25/6 | 230V 50HZ |  |  |  | 5
3243910061 | Szivattyú, WILLO TMW 32/11 | 1932-11-01 |  |  |  | 5
3243910061 | Szivattyú, WILLO TMW 32/11 | 1932-11-01 |  |  |  | 17
3251120077 | Kompresszor Güde 24L 1,5KW 230V | 24L 1,5KW 230V |  |  |  | 13
3251120080 | Nyomáskapcsoló légkomphoz MDR 1/11 G1/4" | MDR 1/11 G1/4" 6-8 BAR |  |  |  | 1
3251120081 | Réz szükitő közdarab BM 3/8"-KM 1/4" | BM 3/8"-KM 1/4" |  |  |  | 2
3256110051 | Vent-160L radiál csöventilátor tartóval |  |  |  |  | 4
3256110123 | Ventilátor 230W/50hz 150mm Votice | V150/6" M230V 50 HZ |  |  |  | 2
3256110123 | Ventilátor 230W/50hz 150mm Votice | V150/6" M230V 50 HZ |  |  |  | 10
3259110112 | Fémházas csőventillátor CK 160 C | CK 160 C |  |  |  | 5
3259110112 | Fémházas csőventillátor CK 160 C | CK 160 C |  |  |  | 1
3259110214 | Veriform idom csőkapcsoló NA 160 | NA 160 |  |  |  | 5
3259110221 | Hangtompitó bilincs MK 160 | MK 160 |  |  |  | 10
3259110221 | Hangtompitó bilincs MK 160 | MK 160 |  |  |  | 9
3259110222 | Centrikus szükitő cső/cső16/160 |  |  |  |  | 10
3259110702 | Spirócső NA 200 |  |  |  |  | 5
3259110801 | Spirócső SP-AIR 160/0,5-400 | 900101009 |  |  |  | 12
3259110801 | Spirócső SP-AIR 160/0,5-400 | 900101009 |  |  |  | 5
3259110802 | Flexibilis cső SEMIDEC 160 3FM=1DB | 10000101046 |  |  |  | 20
3259110802 | Flexibilis cső SEMIDEC 160 3FM=1DB | 10000101046 |  |  |  | 6
3259110822 | Szeletes könyök 03.250-K90 | 900301020 |  |  |  | 1
3259110823 | BSV védő rács 160 0100403003 | 100403003 |  |  |  | 3
3259110824 | MK 160 hangtompitó bilincs 0100206005 | 100206005 |  |  |  | 4
3259110828 | Elektromos légfűtő szabályzóval CV-16-15 | 400402063 |  |  |  | 2
3259110829 | Nyomáskapcsoló PS200 20-200 PA 0,1A/250V | 1400503005 |  |  |  | 8
3259110830 | Kasi bilincs 160 gumis | 16002001005 |  |  |  | 21
3259110830 | Kasi bilincs 160 gumis | 16002001005 |  |  |  | 20
3259110833 | Hengerelt T idom 57.160 | 900307205 |  |  |  | 9
3259110834 | Spirorács szabályzó zsaluval DSK200-50 | 500203000 |  |  |  | 4
3259110835 | Centrikus szükítő idom/cső | 31.160/100-I/C |  |  |  | 2
3259110835 | Centrikus szükítő idom/cső | 31.160/100-I/C |  |  |  | 2
3259110836 | Végdugó | 65.100D/C |  |  |  | 2
3259110837 | Egál T idom 100-as | 57.100 |  |  |  | 2
3259110837 | Egál T idom 100-as | 57.100 |  |  |  | 2
3259110838 | Egál T idom 250-es | 57.250 |  |  |  | 1
3259110838 | Egál T idom 250-es | 57.250 |  |  |  | 2
3259110839 | Anemosztát R | 160-100 |  |  |  | 6
3259110841 | Spirocső 1db=1fm | SP-AIR 250/0,5-1000 |  |  |  | 14
3259110843 | Kétsoros anemosztát E tip. | DH 160-100 |  |  |  | 4
3259110844 | Szűkítő T idom | 57.160/100/160 |  |  |  | 6
3259110844 | Szűkítő T idom | 57.160/100/160 |  |  |  | 3
3259110845 | Hangtompító bilincs | MK 100 |  |  |  | 11
3259110912 | Fordulat szabályzó REBI 1 | REBI 1 |  |  |  | 2
3259110914 | Visszacsapó szelep DN 160 RSK | DN 160 RSK |  |  |  | 1
3259110914 | Visszacsapó szelep DN 160 RSK | DN 160 RSK |  |  |  | 2
3259111012 | SKönyök KP90 01.160 090000301005 | 9000301005 |  |  |  | 13
3259111018 | Szobaérzékelő alapelállítóval | TG-R430 |  |  |  | 2
3259111023 | Kézi állítású pillangószelep SP 160 | SP 160 |  |  |  | 10
3259111023 | Kézi állítású pillangószelep SP 160 | SP 160 |  |  |  | 1
3259111033 | Csőkapcsoló NA 160 |  |  |  |  | 9
3259111033 | Csőkapcsoló NA 160 |  |  |  |  | 6
3259111034 | Aluszalag 50mmx50mx50 mikronon | 50MMX50MX50MIKRON |  |  |  | 10
3259111034 | Aluszalag 50mmx50mx50 mikronon | 50MMX50MX50MIKRON |  |  |  | 49
3259111117 | Préselt ív DN 200/45 fok VF.05 | DN 200/45FOK VF.05 |  |  |  | 3
3259111201 | Hangtomoitó bilincs | MK 200 |  |  |  | 6
3259111201 | Hangtomoitó bilincs | MK 200 |  |  |  | 8
3259111202 | Csőventillátor | CK 200 |  |  |  | 2
3259111205 | Préselt könyök | 01.200-KP90 |  |  |  | 4
3259111207 | Szabályzó zsalú anemosztáthoz | S 200-100 |  |  |  | 6
3259111208 | Légrácsfelvevő idom | 69.200/200-100-CP |  |  |  | 6
3259111209 | Flexibilis cső semidec 200 | SEMI 200 |  |  |  | 16
3259111210 | Visszacsapó csappantyú | BDS 200 |  |  |  | 2
3259111211 | Védőháló | BSV 200 |  |  |  | 1
3259111214 | Végdugó | 68.200-D/I |  |  |  | 2
3259111216 | Spirocső horgany acél | SP-AIR 100/0,5-4000 |  |  |  | 7
3259111217 | Kézi állitású pillangószelep | SP 100 |  |  |  | 2
3259111218 | Kézi állitású pillangószelep | SP 160 |  |  |  | 1
3259111219 | Kézi állitású pillangószelep | SP 200 |  |  |  | 2
3259111219 | Kézi állitású pillangószelep | SP 200 |  |  |  | 1
3259111220 | Préselt könyök | 01.100-KP90 |  |  |  | 4
3259111220 | Préselt könyök | 01.100-KP90 |  |  |  | 2
3259111221 | Ráma légszelephez | RAMA 125 |  |  |  | 2
3259111222 | Flexibilix cső semidec 125 | SEM 125 |  |  |  | 2
3259111223 | Elszívó légszelep | KV 125 |  |  |  | 2
3259111224 | Kétsoros Anemosztát | DH 300-100F+S |  |  |  | 2
3259111224 | Kétsoros Anemosztát | DH 300-100F+S |  |  |  | 10
3259111225 | Légrácsfelvevő idom | 69.160/300-CP |  |  |  | 6
3259111225 | Légrácsfelvevő idom | 69.160/300-CP |  |  |  | 2
3259111226 | Elszívó légszelep | KV 1160 |  |  |  | 2
3259111227 | Ráma légszelephez | RAMA 160 |  |  |  | 2
3259111234 | Szűkitő T idom | 57.200/160/200 |  |  |  | 1
3259111235 | Egál T idom | 57.200 |  |  |  | 1
3259111237 | Radiál csöventillátor | VENT-200L |  |  |  | 4
3259111302 | Aludec flexibilis cső 10fm=1db | ALUDEC 245 DN 102 |  |  |  | 5
3259111303 | Semidec 100 flexibilis cső 3fm=1db | SEMIDEC DN 100 |  |  |  | 5
3259111303 | Semidec 100 flexibilis cső 3fm=1db | SEMIDEC DN 100 |  |  |  | 2
3259111309 | Pillangó szelep kézi állitásu | SP 100 |  |  |  | 2
3259111310 | Védőháló ventillátorhoz | BSV 100 |  |  |  | 2
3269910270 | Elszívószelep 100 | KV100 |  |  |  | 2
3269910305 | Mennyezeti befúvó anemosztát | TSK 160 |  |  |  | 5
3269910305 | Mennyezeti befúvó anemosztát | TSK 160 |  |  |  | 8
3269910306 | Mennyezeti ekszívó anemosztát | TSO 160 |  |  |  | 8
3269910306 | Mennyezeti ekszívó anemosztát | TSO 160 |  |  |  | 7
3269910307 | Szeletes könyök gumitömitéssel | 16.160-K45-G |  |  |  | 34
Mindösszesen*:
*Ajánlattételi nyilatkozatra írandó összeg
**A megajánlott termék azonosítására szolgáló valamely szám, jel a szállítónál, pl. típus, rajzszám, gyártói azonosító, szállítói cikkszám, stb., amely alapján a szállító be tudja azonosítani a saját rendszerében a megajánlott terméket.