## berendezések listája
Sorszám | Telephely |  | Rendszer típusa | Energia-ellátás fajtája | Berendezés típusa | Berendezés teljesítménye [kW] | Berendezések mennyisége telephelyenként [db]
1. | 1. rész: HÉV telephelyek
2. | Cinkota Hév | Budapest XVI. Állomás tér 2. | falikazán | gáz | Viessmann Vitodens 200-W | 80 | 7
3. |  |  | falikazán | gáz | Viessmann Vitodens 200-W | 100 | 6
4. |  |  | falikazán | gáz | Viessmann Vitodens 100-W | 35 | 3
5. |  |  | sötéten sugárzó | gáz | Solaronics SHP - 23 | 20 | 2
6. |  |  | sötéten sugárzó | gáz | Solaronics SHP - 36 | 32.5 | 18
7. |  |  | sikkolektor | gáz | Viessmann Vitosol 100-F SVIA | 2,3 m2 | 36
8. |  |  | állókazán | gáz | FÉG-Vestale AF-105 modul kazánok | 35 | 3
9. |  |  | falikazán | gáz | Radiant Combi | 24 | 1
10. |  |  | sötéten sugárzó | gáz | Omega | 22 | 2
11. | Szentendre Hév | Szentendre, Vasúti Villasor 4. | állókazán | gáz | Láng- Ygnis LHW-1600 | 1860, 290 | 3
12. |  |  | állókazán | gáz | Láng- Ygnis LHW - 251 | 1860, 290 | 2
13. | Ráckeve HÉV | Ráckeve, Kossuth Lajos u. 117. | állókazán | gáz | Uniferro SB 60-M meleg vizes | 700 | 2
14. |  |  | állókazán | gáz | Uniferro SB 35-M meleg vizes | 420 | 1
15. | 2. rész: Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság (VÜI) telephelyei
16. | Angyalföld villamos | Budapest. IV. Pozsonyi út 1. | falikazán | gáz | Ferroli Domitop 24E | 24 | 1
17. |  |  | falikazán | gáz | Ferroli Domitop F30E | 30 | 1
18. |  |  | falikazán | gáz | FÉG C-36H | 36 | 1
19. |  |  | falikazán | gáz | FÉG C-40 | 40 | 1
20. |  |  | falikazán | gáz | Remeha Quinta 45 | 45 | 6
21. |  |  | falikazán | gáz | Remeha Quinta 85 | 85 | 3
22. |  |  | falikazán | gáz | FÉG MZV-18-S | 18 | 1
23. |  |  | sötéten sugárzó | gáz | Solartube TU 23 | 23 | 1
24. |  |  | sötéten sugárzó | gáz | Solartube TU 36 | 36 | 1
25. |  |  | sötéten sugárzó | gáz | Solartube TU 45 | 45 | 2
26. |  |  | hőlégfúvó | gáz | Solaronics MV 28 | 28 | 12
27. |  |  | hőlégfúvó | gáz | Solaronics MV 35 | 35 | 16
28. | Baross villamos | Budapest VIII. Baross utca 132 | állókazán | gáz | FÉG-Vestale AF-105 modul kazánok | 35 | 96
29. | Ferencváros villamos | Budapest IX. Könyves Kálmán krt. 7. | állókazán | gáz | Remeha 350, | 130 | 2
30. |  |  | állókazán | olaj | Marabu VIII./8 | 130 | 1
31. |  |  | állókazán | olaj | Marabu VIII./11 | 190 | 1
32. |  |  | állókazán | olaj | Marabu VIII./14 | 230 | 1
33. |  |  | hőlégfúvó | gáz | MV35 | 35 | 18
34. |  |  | falikazán | gáz | Remeha Quinta 65 | 65 | 1
35. | Hungária villamos | Budapest VIII. Törökbecse u. 1. | állókazán | gáz | Buderus Logano G334XZ, | 130 | 5
36. |  |  | állókazán | gáz | Buderus GB 112-43, | 90 | 1
37. |  |  | állókazán | gáz | Wiessman Vitopend 100 | 24 | 1
38. |  |  | sötétensugárzó | gáz | Buderus UO 12-24 | 24 | 11
39. |  |  | sötétensugárzó | gáz | Solaronics TU-23 | 23 | 1
40. |  |  | sötétensugárzó | gáz | Triatherm SRT-20 | 14 | 1
41. |  |  | sötétensugárzó | gáz | Triatherm BRT-20 | 14 | 9
42. |  |  | hőlégfúvó | gáz | Solaronics MC-21 | 14 | 1
43. |  |  | hőlégfúvó | gáz | Solaronics MH-55, | 55 | 1
44. |  |  | hőlégfúvó | gáz | Solaronics MH-95, | 95 | 2
45. |  |  | hőlégfúvó | gáz | Solaronics MV-36, | 36 | 2
46. |  |  | hőlégfúvó | gáz | Solaronics MV-55, | 55 | 21
47. |  |  | hőlégfúvó | gáz | Solaronics MV-75 | 75 | 1
48. | Kelenföld villamos | Budapest XI. Bartók Bála út 137. | távhő | távhő | hőközpont |  | 1
49. |  |  | állókazán | gáz | MVT -2000 | 63 | 2
50. | Száva villamos | Budapest IX. Üllői út.197/199. | állókazán | gáz | FÉG-Vestale AF-105 modul kazánok | 35 | 60
51. | Szépilona villamos | Budapest II. Budakeszi út 9-11. | állókazán | gáz | Láng Ygnis PGG 80 | 80-930 | 3
52. | Zugló villamos | Budapest XIV. Thököly út 173 | állókazán | gáz | Viessmann Vitodens 200 | 35 | 2
53. |  |  | állókazán | gáz | Viessmann Vitocrossal | 503 | 3
54. |  |  | állókazán | gáz | Viessmann Vitodens 100 | 19 | 1
55. |  |  | síkkolektor | napenergia | Viessmann Vitosol 100-F | 21 | 18
56. |  |  | hőlégfúvó | gáz | Solaronics | 8.8 | 16
57. |  |  | hőlégfúvó | gáz | Solaronics | 22.3 | 9
58. |  |  | hőlégfúvó | gáz | Solaronics | 14.8 | 36
59. | Fogaskerekű | Budapest XII. Szilágyi Erzsébet fasor | állókazán | gáz | Viessmann Vitoplex - 100. | 320-370 | 2
60. | MFAV | Budapest XIV. Kacsóh Pongrácz út 21-23 | állókazán | gáz | Uniferro SB 60-M meleg vizes | 700 | 3
61. |  |  | állókazán | gáz | FÉG-Vestale AF-105 modul kazánok | 35 | 6
62. | Metró K-Ny Fehér út | Budapest X. Fehér út 1/C. | állókazán | gáz | 136 ESB | 136 | 10
63. |  |  | sötétensugárzó | gáz | 6 B | 28 | 12
64. |  |  | sötétensugárzó | gáz | 9 B | 45 | 98
65. |  |  | hőlégfuvó | gáz | WF-30A | 33 | 4
66. |  |  | hőlégfuvó | gáz | WF-60A | 65 | 1
67. |  |  | állókazán | gáz | FÉG-Vestale AF-105 modul kazánok | 35 | 18
68. |  |  | sötétensugárzó | gáz | 12 B | 45 | 3
69. |  |  | sötétensugárzó | gáz | SYSTEMA 9B | 45 | 16
70. |  |  | sötétensugárzó | gáz | SYSTEMA 6B | 28 | 14
71. |  |  | gyors gőzfejlesztő | gáz | VAP400RR | 300 | 1
72. |  |  | gyors gőzfejlesztő | gáz | VAP250RR | 270 | 1
73. |  |  | hőlégfuvó | gáz | HLF30/A | 33 | 1
74. |  |  | sötétensugárzó | gáz | Pakole VARIANT 90 | 80 | 8
75. |  |  | hőlégfuvó | gáz | HLF40/A | 46 | 1
76. |  |  | hőlégfuvó | gáz | HLF60/A | 65 | 2
77. |  |  | gyors gőzfejlesztő | gáz | Uniferro Varotronic-10 GF 60 | 60 | 1
78. |  |  | hőlégfuvó | gáz | WF-80A | 65 | 2
79. | Metró É-D Kőér utca | Budapest X. Kőér u. 2/C. | távhő | távhő | hőközpontok |  | 9
80. | Diszpécserház | Budapest VIII. Szabó Ervin tér 2. | állókazán | gáz | FÉG-Vestale AF-105 modul kazánok | 35 | 24
81. | Stadionok | Budapest XIV. Hungária krt. 46. | állókazán | gáz | Buderus Logano GE 515 kazán; | 377 | 2
82. |  |  | állókazán | gáz | KEPSZ Viessmann Vitoplex 300 | 87 | 1
83. | Székház | Budapest VII. Akácfa u. 15 | állókazán gőz | gáz | LK-2 Láng Gépgyár gőz kazán | 1977 | 4
84. | 2. rész: Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság (ATÜI)
85. | Kelenföld Autóbusz Telephely | Bp. XI. Hamzsabégi út 55. | kazán | gáz | Kazán SB-180 | 2100 | 3
86. |  |  | kazán | gáz | Kazán SB- 35 | 420 | 1
87. |  |  | kazán | gáz | Kazán SB- 25 | 235 | 1
88. |  |  | gázégő | gáz | TG- 8 NF |  | 3
89. |  |  | gázégő | gáz | TG- 5 NF |  | 1
90. |  |  | gázégő | gáz | RBL TYP 883T |  | 1
91. |  |  | vízlágyító | gáz | HIDROFILT |  | 1
92. |  |  |  | gáz | ZT- 500 tartály + 2db kompresszor |  | 6
93. |  |  | gázfogadó | gáz | Kögáz |  | 1
94. |  |  |  | gáz | Kazánfelügyeleti rendszer |  | 1
95. |  |  |  | gáz | Főmágnesszelep |  | 1
96. |  |  |  | gáz | Gázérzékelő 7+4 érzékelő |  | 1
97. |  |  |  | gáz | Hőcserélő HMV |  | 2
98. | Óbuda Autóbusz Telephely | Bp. III. Pomázi út 15. | kazán | gáz | AKOR | 1750 | 2
99. |  |  | kazán | gáz | AKH- | 1200 | 1
100. |  |  | gázégő | gáz | PGG-280 |  | 2
101. |  |  |  | gáz | LAVK-II vízlágyító |  | 1
102. |  |  |  | gáz | ZT tartály |  | 1
103. |  |  | gázégő | gáz | Weisshaupt |  | 1
104. |  |  |  | gáz | Kazánfelügyeleti rendszer |  | 1
105. |  |  |  | gáz | Tágulási tartály |  | 1
106. |  |  |  | gáz | Kögáz 200 gázfogadó |  | 1
107. |  |  |  | gáz | Gázérzékelő |  | 1
108. |  |  |  | gáz | Hőcserélő HMV |  | 2
109. | Dél-Pest Autóbusz Telephely | Bp. XIX. Méta u. 39. | kazán | gáz | GAS 350/5 kazán |  | 2
110. |  |  | kazán | gáz | GAS350/8 kazán |  | 3
111. |  |  | kazán | gáz | Ferroli HF-24 kazán |  | 1
112. |  |  | kazán | gáz | Ferroli 30 kazán |  | 2
113. |  |  | hőlégbefúvó | gáz | Hőlégbefúvó MC-21 | 21 | 1
114. |  |  | hőlégbefúvó | gáz | Hőlégbefúvó MC-28 | 28 | 6
115. |  |  | hőlégbefúvó | gáz | Hőlégbefúvó MC-55 | 55 | 3
116. |  |  | hőlégbefúvó | gáz | Hőlégbefúvó MC-75 | 75 | 28
117. |  |  | hőlégbefúvó | gáz | HőlégbefúvóMH-28 | 28 | 2
118. |  |  | hőlégbefúvó | gáz | HőlégbefúvóMH-35 | 35 | 1
119. |  |  | hőlégbefúvó | gáz | Hőlégbefúvó MH-45 | 45 | 15
120. |  |  | hőlégbefúvó | gáz | Hőlégbefúvó MH-95 | 95 | 2
121. |  |  | hőlégbefúvó | gáz | Hőlégbefúvó MV-35 | 35 | 8
122. |  |  | hőlégbefúvó | gáz | Hőlégbefúvó MRA-36 | 36 | 8
123. |  |  | feketénsugárzó | gáz | Feketénsugárzó BH-15 | 15 | 2
124. |  |  | feketénsugárzó | gáz | Feketénsugárzó BH-25 | 25 | 3
125. |  |  | feketénsugárzó | gáz | Feketénsugárzó BH-30 | 30 | 1
126. |  |  | feketénsugárzó | gáz | Feketénsugárzó BH-40 | 40 | 35
127. |  |  | feketénsugárzó | gáz | Feketénsugárzó TL-23 | 23 | 1
128. |  |  | feketénsugárzó | gáz | Feketénsugárzó TL-36 | 36 | 1
129. |  |  | feketénsugárzó | gáz | Feketénsugárzó TU-23 | 23 | 4
130. |  |  |  | gáz | Fiotentini gázfogadó |  | 1
131. |  |  |  | gáz | Kazánfelügyeleti rendszer |  | 1
132. |  |  |  | gáz | HMV bojler indirekt fűtésű |  | 7
133. |  |  |  | gáz | Zilmet 105 tágulási tartály |  | 1
134. |  |  |  | gáz | Zilmet 150 tágulási tartály |  | 1
135. | Dél-Pest Tanműhely | Bp. XIX. Nádasdy u. 133. | kazán | gáz | C-40 | 40 | 9
136. |  |  | kazán | gáz | C-24 | 24 | 1
137. |  |  |  | gáz | 2300TP bojler |  | 3
138. |  |  |  | gáz | 2200E bojler |  | 1
139. |  |  |  | gáz | ECC-120-1 bojler |  | 2
140. |  |  |  | gáz | Blowtherm gázfűtő |  | 1
141. | Cinkota Autóbusz Telephely | Bp. XVI. Bökényföldi út 122. | kazán | gáz | Quinta 65 |  | 3
142. |  |  | kazán | gáz | Quinta 85 |  | 8
143. |  |  | kazán | gáz | Domitop F 24 E |  | 2
144. |  |  | kazán | gáz | Siesta pingvin |  | 1
145. |  |  | kazán | gáz | Renova |  | 1
146. |  |  | hőlégbefúvó | gáz | MC- 21 | 21 | 1
147. |  |  | hőlégbefúvó | gáz | MC- 75 | 75 | 44
148. |  |  | feketénsugárzó | gáz | TL-36 | 36 | 1
149. |  |  | feketénsugárzó | gáz | BRT- 40 | 40 | 44
150. |  |  |  | gáz | BM2 Archoterm (fékszárító) |  | 1
151. |  |  |  | gáz | SZN- 40 gázfogadó |  | 1
152. |  |  |  | gáz | Kazánfelügyeleti rendszer |  | 3
153. |  |  |  | gáz | EUROMAT vízlágyító |  | 3
154. |  |  |  | gáz | MG- 01-T2/s CO érzékelő |  | 4
155. |  |  |  | gáz | HMV bojler reflex 500 |  | 4
156. |  |  |  | gáz | HMV bojler reflex SF 1000 |  | 2
157. |  |  |  | gáz | HMV hőcserélő |  | 2
158. |  |  |  | gáz | ZT tartály reflex 60 |  | 2
159. |  |  |  | gáz | ZT tartály reflex 80 |  | 1
160. |  |  |  | gáz | ZT tartály reflex 200 |  | 1
161. |  |  |  | gáz | ZT tartály reflex 100 |  | 1
162. |  |  |  | gáz | ZT tartály reflex 400 |  | 2
163. |  |  |  | gáz | ZT tartály flexcon 200 |  | 1
164. |  |  |  | gáz | ZT tartály refix DE 100 |  | 1
165. | Kőbánya Autóbusz Trolibusz Telephely | Bp. X. Zách u. 8. | kazán | gáz | Guillot Totalhub.ST |  | 2
166. |  |  | gázégő | gáz | Riello RS120 BLU |  | 2
167. |  |  |  | gáz | kazánfelügyeleti rendszer |  | 1
168. |  |  |  | gáz | gázérzékelő |  | 2
169. |  |  |  | gáz | Hőcserélő HMV |  | 1
170. |  |  |  | gáz | HMV bojler 5000 l. |  | 2
171. |  |  |  | gáz | Gázfogadó |  | 1
172. |  |  |  | gáz | Tágulási tartály |  | 4

## Ártáblázat
Sorszám | Telephely |  | Ajánlati ár telephelyenként [Ft/hó] ÁFA nélkül | Ajánlati ár összesen a teljes időszakra [Ft/3 év] ÁFA nélkül
1. rész: HÉV telephelyek
1./1. | Cinkota Hév | Budapest XVI. Állomás tér 2. |  | 0
1./2. | Szentendre Hév | Szentendre, Vasúti Villasor 4. |  | 0
1./3. | Ráckeve HÉV | Ráckeve, Kossuth Lajos u. 117. |  | 0
| 1. rész Ajánlati értéke összesen a teljes időszakra |  |  | 0
2. rész: Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság (VÜI) telephelyei
2./1. | Angyalföld villamos | Budapest. IV. Pozsonyi út 1. |  | 0
2./2. | Baross villamos | Budapest VIII. Baross utca 132 |  | 0
2./3. | Ferencváros villamos | Budapest IX. Könyves Kálmán krt. 7. |  | 0
2./4. | Hungária villamos | Budapest VIII. Törökbecse u. 1. |  | 0
2./5. | Kelenföld villamos | Budapest XI. Bartók Béla út 137. |  | 0
2./6. | Száva villamos | Budapest IX. Üllői út.197/199. |  | 0
2./7. | Szépilona villamos | Budapest II. Budakeszi út 9-11. |  | 0
2./8. | Zugló villamos | Budapest XIV. Thököly út 173 |  | 0
2./9. | Fogaskerekű | Budapest XII. Szilágyi Erzsébet fasor |  | 0
2./10. | MFAV | Budapest XIV. Kacsóh Pongrácz út 21-23 |  | 0
2./11. | Metró K-Ny Fehér út 2017. január 1-től! | Budapest X. Fehér út 1/C. |  | 0
2./12. | Metró É-D Kőér utca | Budapest X. Kőér u. 2/C. |  | 0
2./13. | Diszpécserház | Budapest VIII. Szabó Ervin tér 2. |  | 0
2./14. | Stadionok | Budapest XIV. Hungária krt. 46. |  | 0
2./15. | Székház | Budapest VII. Akácfa u. 15 |  | 0
| 2. rész Ajánlati értéke összesen a teljes időszakra |  |  | 0
3. rész: Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság (ATÜI) telephelyei
3./1. | Kelenföld Autóbusz Telephely | Bp. XI. Hamzsabégi út 55. |  | 0
3./2. | Óbuda Autóbusz Telephely | Bp. III. Pomázi út 15. |  | 0
3./3. | Dél-Pest Autóbusz Telephely | Bp. XIX. Méta u. 39. |  | 0
3./4. | Dél-Pest Tanműhely | Bp. XIX. Nádasdy u. 133. |  | 0
3./5. | Cinkota Autóbusz Telephely | Bp. XVI. Bökényföldi út 122. |  | 0
3./6. | Kőbánya Autóbusz Trolibusz Telephely | Bp. X. Zách u. 8. |  | 0
| 3. rész Ajánlati értéke összesen a teljes időszakra |  |  | 0