## Száva felülvilágító
Sorsz | Tétel rövid megnevezése | Mennyiségi egység | Mennyiség | Anyag egységár | Díj egységár | Anyag | Díj | Összesen
Száva Villamos jtp. kocsiszín tetőablakok javítása
1. | csarnokon lévő polikarbonát fedés bontása szerelvényeivel, lemezfedéseivel, acél tartószerkezetig, lemez méretei: 4,6*3,0 m | db | 69 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | acél tartószerkezet, és lábazati szerkezet, dokumentált statikus szakértői vizsgálata, szüksége esetén erősítése, pótlása, rögzítés javítása, teljes felület mázolása, kiegészítő vízszigetelés alkalmazásával. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | csarnokon 69 db ( lemezméret: 3,2*4,7 m! ) felülvilágítón polikarbonát fedés építése meglévő acél tartószerkezetre szerelvényeivel- 16 mm Lexan cellás polikarbonát UV álló thermo clean lemez LT2UV166RS2.7 (7 falú) alu toldó és leszorító lemezekkel végzáró tömítésekkel,tömítő gumival, végzáró szalaggal,alu végzáró profillal, komplett rendszerelemek használatával, gyártói beépítési utasítások szerint kivitelezve. | db | 69 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | gumi szigetelés javítása, foltban kell javítani, felvált éleket újra ragasztani, lokális foltozás szükséges, szakszerű- a szigetelés anyagával megegyező javítás szükséges a teljes területen, megfelelő - vízhatlan felülvilágító lábazati csomópont kialakítással. | klt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | páraszellőző kupakok pótlása, rögzítése bontható-de stabil módon | db | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | összefolyóknál lombkosár pótlása, csapadékvíz elvezető rendszer átjárhatóságának ellenőrzése, tisztítása, tömörségi próbával. | db | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | vegyes építési-bontási hulladék elszállítása | alk | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN (Ft) | [6 empty] | 0
A kiírásban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek, azokat Kivitelező ajánlat adás előtt illetve anyag rendelést megelőzően a helyszínen ellenőrizheti.
A kiírásban szereplő anyagok csak a megrendelő beleegyezésével cserélhetőek le.
Az építőanyagokat alkalmazástechnikai rendszerben rögzítettek szerint kell beépíteni, az anyagokról szállítói megfelelőségi, teljesítmény nyilatkozatot kell leadni.
A nyílászárók méreteit helyszínen ellenőrizni kell.
A bontásból származó fém és elektromos anyagokat a Megrendelőnek át kell adni a kivitelezés közben megnevezett telephelyen.
Meglévő - megmaradó tárgyak, szerkezetek, közművek megóvása, fizikai védelmük kiépítése vállalkozó feladata.
A kivitelezés üzemi területen történik az üzemi dolgozók biztonságos munkavégzését, közlekedését a felújítási munkák nem akadályozhatják.
A megrendelő által kijelölt üzemi területen elérhető kapcsolattartóval vállalkozónak naponta egyeztetni - összehangolni szükséges a felújítási munkafolyamatokat az üzemi területhasználattal
Anyagmozgatás vízszintes és függőleges területen, sitt elszállítás, munkaterület takarítása, lekerítése, munkavédelmi szabályok betartása/ betartatása, ellenőrzése vállalkozó feladata.
Az ajánlatnak kompletten kell tartalmaznia minden járulékos, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkálatot és építőanyagot.
Szakértői vizsgálatok, tervek, dokumentáció készítés vállalkozó feladata és költsége, megvalósítás előtt 5 munkanappal megrendelőnek jóváhagyásra át kell adni .