## Árazatlan költségvetés
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
Nettó ajánlati ár
1. | Mézeskalács tér (62 végállomás) váltófűtés
2. | Szilágyi út – Fóti út (12/14 elosztó) váltófűtés
3. | Budagyöngye (beálló váltók) váltófűtés
4. | Népliget (1A végállomás) váltófűtés
Összesen:
Tartalékkeret 5%:
Mindösszesen (ajánlati ár):

## Mézeskalács tér váltófűtés
Mézeskalács tér (62 végállomás) váltófűtés
SOR-SZÁM | MEGNEVEZÉS | EGYSÉG | MENNYISÉG
Bontási munkák
1. | Váltófűtés fűtőrúdjának és sínszekrényeinek leszerelése, az előírt telephelyre történő elszállítással együtt. | db | 4
2 | Kötésdoboz bontása. | db | 4
3. | Váltófűtés kábelezésének bontása. | fm | terv szerint
Építési munkák
4. | Közüzemi hálózat kialakítása a tervezett szekrényhez | csop | 1
5. | váltófűtés vezérlés kiépítése négy váltó fűtésére, szerelvényeivel kompletten. | db | 1
6. | Életvédelmi földelés kialakítása. | csop | 1
7. | Nedvesség érzékelő felsővezetéktartó oszlopra szerelve, bekötve. | db | 1
8. | Hő érzékelő a váltóra szerelve bekötve | db | 1
9. | Váltó fűtőrúd (220 V AC, 900 W) sínre szerelt védőcsővel, Rittal GA 9108210 típ. kötésdobozzal felszerelve bekötve. | db | 4
10. | Váltófűtés sínszekrény felcsavarozható beépítéssel. (BKV alkalmazott) | db | 4
11. | Földelő sínszekrény felcsavarozható beépítéssel. (BKV alkalmazott) | db | 1
12. | Földelő berendezés elkészítése túlfeszültség levezető részére | db | terv szerint
13. | NYY-J 5×2,5mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (F1; F2). | fm | terv szerint
14. | NYY-O 1×10mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (+600V; -600V). | fm | terv szerint
15. | NYY-J 7×1,5mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (Pé). | fm | terv szerint
16. | NYY-O 1×50mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (VF+TFL). | fm | terv szerint
17. | NYY-J 3×1,5mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (Sh). | fm | terv szerint
18. | Acélpáncél védőcső vasoszlopra felszerelve, mázolva NÁ 1,5"-os. | fm | terv szerint
19. | Varrat nélküli acélcső elhelyezése kábelárokban (NÁ 102 mm) | fm | terv szerint
20. | Átm. 63mm-es KPE védőcső elhelyezése kábelárokban | fm | terv szerint
21. | Műanyag gégecső elhelyezése kábelárokban (NÁ 20 mm) | fm | terv szerint
22. | Műanyag gégecső elhelyezése kábelárokban (NÁ 48 mm) | fm | terv szerint
23. | Kis mély betonakna fedlappal (45x75x100 cm) | db | terv szerint
24. | Kábel árokásás, visszatöltéssel, burkolat helyreállítással (0,7 m mély, 0,4 m széles) | fm | terv szerint
25. | K3115; K3116 váltófűtés kábeleinek bekötése új vezérlőszekrénybe | óra | 8
26. | A berendezés élesztése, próbaüzem | óra | 8
27. | A berendezés élesztése, próbaüzem | mérnök-óra | 4
28. | Megvalósulási dokumentáció készítése | ei. | 1
29. | BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet | alk. | 1
Megjegyzés: az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelölt meg konkrét típusokat. Az egyenértékűség megállapítását az ajánlatkérő végzi. Amennyiben az ajánlattevőnek kétsége merül fel egyéb típus alkalmazásával kapcsolatban, úgy ennek tisztázására sor kerülhet a megtekintéssel a helyszíni bejárás során, illetve kiegészítő tájékoztatás kérésére is lehetőség van az ajánlatkérőtől a Kbt. szabályainak megfelelően.
A fenti munkákra adott végárnak tartalmaznia kell a tervezés, továbbá a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi járulékos költséget is (pl. burkolatbontás, burkolat helyreállítás, új anyag beszerzése, rakodása, szállítása, selejt anyag rakodása, elszállítása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő lerakóhelyre, megvalósulási dokumentáció elkészítésének munkaterület biztonságos lehatárolásának, esetlegesen szükséges forgalomtechnikai feladatok elvégzésének, közterület használatának díja, stb.). A feszültségmentesítést és a szakfelügyeletet a BKV Zrt. díjmentesen biztosítja.

## Szilágyi út - Fóti út váltófűté
Szilágyi út - Fóti út (12/14 elosztó) váltófűtés
SOR-SZÁM | MEGNEVEZÉS | EGYSÉG | MENNYISÉG
Bontási munkák
1. | Patron biztosító szekrény bontása (P). | db | 1
2. | Váltófűtés kapcsoló szekrény bontása (VF). | db | 1
3. | Túlfeszültség levezető bontása. | db | 1
4. | Váltófűtés fűtőrúdjának és sínszekrényeinek leszerelése, az előírt telephelyre történő elszállítással együtt. | db | 4
5. | Kötésdoboz bontása. | db | 4
6. | Váltófűtés kábelezésének bontása. | fm | terv szerint
Építési munkák
7. | oszlopbiztosító doboz, (2 db Siemens biztosítóval) felsővezetéktartó oszlopra szerelve, bekötve. | db | 1
8. | váltófűtés vezérlés kiépítése, szerelvényeivel kompletten. | db | 1
9. | Nedvesség érzékelő felsővezetéktartó oszlopra szerelve, bekötve. | db | 1
10. | Hő érzékelő a váltóra szerelve bekötve | db | 1
11. | Váltó fűtőrúd (600 V DC, 900 W) sínre szerelt védőcsővel, Rittal GA 9108210 típ. kötésdobozzal felszerelve bekötve. | db | 4
12. | Váltófűtés sínszekrény felcsavarozható beépítéssel. (BKV alkalmazott) | db | 4
13. | Földelő sínszekrény felcsavarozható beépítéssel. (BKV alkalmazott) | db | 1
14. | Túlfeszültség levezető felszerelése, bekötése( SIEMENS 3EC2) | db | 1
15. | Földelő berendezés elkészítése túlfeszültség levezető részére | db | terv szerint
16. | NYY-J 5×2,5mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (F1; F2). | fm | terv szerint
17. | NYY-O 1×10mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (+600V; -600V). | fm | terv szerint
18. | NYY-J 7×1,5mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (Pé). | fm | terv szerint
19. | NYY-O 1×50mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (VF+TFL). | fm | terv szerint
20. | NYY-J 3×1,5mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (Sh). | fm | terv szerint
21. | Acélpáncél védőcső vasoszlopra felszerelve, mázolva NÁ 1,5"-os. | fm | terv szerint
22. | Varrat nélküli acélcső elhelyezése kábelárokban (NÁ 102 mm) | fm | terv szerint
23. | Átm. 63mm-es KPE védőcső elhelyezése kábelárokban | fm | terv szerint
24. | Műanyag gégecső elhelyezése kábelárokban (NÁ 20 mm) | fm | terv szerint
25. | Műanyag gégecső elhelyezése kábelárokban (NÁ 48 mm) | fm | terv szerint
26. | Kis mély betonakna fedlappal (45x75x100 cm) | db | terv szerint
27. | Kábel árokásás, visszatöltéssel, burkolat helyreállítással (0,7 m mély, 0,4 m széles) | fm | terv szerint
28. | A berendezés élesztése, próbaüzem | óra | 12
29. | A berendezés élesztése, próbaüzem | mérnök-óra | 4
30. | Megvalósulási dokumentáció készítése | ei. | 1
31. | BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet | alk. | 1
Megjegyzés: az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelölt meg konkrét típusokat. Az egyenértékűség megállapítását az ajánlatkérő végzi. Amennyiben az ajánlattevőnek kétsége merül fel egyéb típus alkalmazásával kapcsolatban, úgy ennek tisztázására sor kerülhet a megtekintéssel a helyszíni bejárás során, illetve kiegészítő tájékoztatás kérésére is lehetőség van az ajánlatkérőtől a Kbt. szabályainak megfelelően.
A fenti munkákra adott végárnak tartalmaznia kell a tervezés, továbbá a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi járulékos költséget is (pl. burkolatbontás, burkolat helyreállítás, új anyag beszerzése, rakodása, szállítása, selejt anyag rakodása, elszállítása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő lerakóhelyre, megvalósulási dokumentáció elkészítésének munkaterület biztonságos lehatárolásának, esetlegesen szükséges forgalomtechnikai feladatok elvégzésének, közterület használatának díja, stb.). A feszültségmentesítést és a szakfelügyeletet a BKV Zrt. díjmentesen biztosítja.

## Budagyöngye beálló váltók
Budagyöngye (beálló váltók) váltófűtés
SOR-SZÁM | MEGNEVEZÉS | EGYSÉG | MENNYISÉG
Bontási munkák
1. | Patron biztosító szekrény bontása (P). | db | 1
2. | Váltófűtés kapcsoló szekrény bontása (VF). | db | 1
3. | Túlfeszültség levezető bontása. | db | 1
4. | Váltófűtés fűtőrúdjának és sínszekrényeinek leszerelése, az előírt telephelyre történő elszállítással együtt. | db | 2
5. | Kötésdoboz bontása. | db | 2
6. | Váltófűtés kábelezésének bontása. | fm | terv szerint
Építési munkák
1. | HANNING&KAHL oszlopbiztosító doboz, (2 db Siemens biztosítóval) felsővezetéktartó oszlopra szerelve, bekötve | db | 1
2. | váltófűtés vezérlés kiépítése, szerelvényeivel kompletten | db | 1
3. | Nedvesség érzékelő felsővezetéktartó oszlopra szerelve, bekötve | db | 1
4. | Hő érzékelő a váltóra szerelve bekötve | db | 1
5. | Váltó fűtőrúd (600 V DC, 900 W) sínre szerelt védőcsővel, Rittal GA 9108210 típ. kötésdobozzal felszerelve bekötve | db | 4
6. | Váltófűtés sínszekrény felcsavarozható beépítéssel. (BKV alkalmazott) | db | 4
7. | Földelő sínszekrény felcsavarozható beépítéssel. (BKV alkalmazott) | db | 1
8. | Túlfeszültség levezető felszerelése, bekötése( SIEMENS 3EC2) | db | 1
9. | Földelő berendezés elkészítése túlfeszültség levezető részére | db | terv szerint
10. | NYY-J 5×2,5mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (F1; F2). | fm | terv szerint
11. | NYY-O 1×10mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (+600V; -600V). | fm | terv szerint
7. | NYY-J 7×1,5mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (Pé). | fm | terv szerint
8. | NYY-O 1×50mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (VF+TFL). | fm | terv szerint
9. | NYY-J 3×1,5mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (Sh). | fm | terv szerint
10. | Acélpáncél védőcső vasoszlopra felszerelve, mázolva NÁ 1,5"-os. | fm | terv szerint
11. | Varrat nélküli acélcső elhelyezése kábelárokban (NÁ 102 mm) | fm | terv szerint
12. | Átm. 63mm-es KPE védőcső elhelyezése kábelárokban | fm | terv szerint
13. | Műanyag gégecső elhelyezése kábelárokban (NÁ 20 mm) | fm | terv szerint
14. | Műanyag gégecső elhelyezése kábelárokban (NÁ 48 mm) | fm | terv szerint
15. | Kis mély betonakna fedlappal (45x75x100 cm) | db | terv szerint
16. | Kábel árokásás, visszatöltéssel, burkolat helyreállítással (0,7 m mély, 0,4 m széles) | fm | terv szerint
17. | A berendezés élesztése, próbaüzem | óra | 12
18. | A berendezés élesztése, próbaüzem | mérnök-óra | 4
19. | Megvalósulási dokumentáció készítése | ei. | 1
20. | BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet | alk. | 1
Megjegyzés: az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelölt meg konkrét típusokat. Az egyenértékűség megállapítását az ajánlatkérő végzi. Amennyiben az ajánlattevőnek kétsége merül fel egyéb típus alkalmazásával kapcsolatban, úgy ennek tisztázására sor kerülhet a megtekintéssel a helyszíni bejárás során, illetve kiegészítő tájékoztatás kérésére is lehetőség van az ajánlatkérőtől a Kbt. szabályainak megfelelően.
A fenti munkákra adott végárnak tartalmaznia kell a tervezés, továbbá a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi járulékos költséget is (pl. burkolatbontás, burkolat helyreállítás, új anyag beszerzése, rakodása, szállítása, selejt anyag rakodása, elszállítása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő lerakóhelyre, megvalósulási dokumentáció elkészítésének munkaterület biztonságos lehatárolásának, esetlegesen szükséges forgalomtechnikai feladatok elvégzésének, közterület használatának díja, stb.). A feszültségmentesítést és a szakfelügyeletet a BKV Zrt. díjmentesen biztosítja.

## Népliget 1A vá K2033 K2034
Népliget (1A végállomás) váltófűtés
SOR-SZÁM | MEGNEVEZÉS | EGYSÉG | MENNYISÉG
Bontási munkák
1. | Patron biztosító szekrény bontása (P). | db | 1
2. | Váltófűtés kapcsoló szekrény bontása (VF). | db | 1
3. | Túlfeszültség levezető bontása. | db | 1
4. | Váltófűtés fűtőrúdjának és sínszekrényeinek leszerelése, az előírt telephelyre történő elszállítással együtt. | db | 4
5. | Kötésdoboz bontása. | db | 4
6. | Váltófűtés kábelezésének bontása. | fm | terv szerint
Építési munkák
7. | oszlopbiztosító doboz, (2 db Siemens biztosítóval) felsővezetéktartó oszlopra szerelve, bekötve. | db | 1
8. | váltófűtés vezérlés felszerelése acéloszlopra, szerelvényeivel kompletten. | db | 1
9. | Nedvesség érzékelő felsővezetéktartó oszlopra szerelve, bekötve. | db | 1
10. | Hő érzékelő a váltóra szerelve bekötve | db | 1
11. | Váltó fűtőrúd (600 V DC, 900 W) sínre szerelt védőcsővel, Rittal GA 9108210 típ. kötésdobozzal felszerelve bekötve. | db | 4
12. | Váltófűtés sínszekrény felcsavarozható beépítéssel. (BKV alkalmazott) | db | 4
13. | Földelő sínszekrény felcsavarozható beépítéssel. (BKV alkalmazott) | db | 1
14. | Túlfeszültség levezető felszerelése, bekötése( SIEMENS 3EC2) | db | 1
15. | Földelő berendezés elkészítése túlfeszültség levezető részére | db | terv szerint
16. | NYY-J 5×2,5mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (F1; F2). | fm | terv szerint
17. | NYY-O 1×10mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (+600V; -600V). | fm | terv szerint
18. | NYY-J 7×1,5mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (Pé). | fm | terv szerint
19. | NYY-O 1×50mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (VF+TFL). | fm | terv szerint
20. | NYY-J 3×1,5mm2-es kábel felszerelése tartósodronyra, vagy behúzása alépítménybe (Sh). | fm | terv szerint
21. | Acélpáncél védőcső vasoszlopra felszerelve, mázolva NÁ 1,5"-os. | fm | terv szerint
22. | Varrat nélküli acélcső elhelyezése kábelárokban (NÁ 102 mm) | fm | terv szerint
23. | Átm. 63mm-es KPE védőcső elhelyezése kábelárokban | fm | terv szerint
24. | Műanyag gégecső elhelyezése kábelárokban (NÁ 20 mm) | fm | terv szerint
25. | Műanyag gégecső elhelyezése kábelárokban (NÁ 48 mm) | fm | terv szerint
26. | Kis mély betonakna fedlappal (45x75x100 cm) | db | terv szerint
27. | Kábel árokásás, visszatöltéssel, burkolat helyreállítással (0,7 m mély, 0,4 m széles) | fm | terv szerint
28. | A berendezés élesztése, próbaüzem | óra | 12
29. | A berendezés élesztése, próbaüzem | mérnök-óra | 4
30. | Megvalósulási dokumentáció készítése | ei. | 1
31. | BKV feszültségmentesítés és szakfelügyelet | alk. | 1
Megjegyzés: az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében jelölt meg konkrét típusokat. Az egyenértékűség megállapítását az ajánlatkérő végzi. Amennyiben az ajánlattevőnek kétsége merül fel egyéb típus alkalmazásával kapcsolatban, úgy ennek tisztázására sor kerülhet a megtekintéssel a helyszíni bejárás során, illetve kiegészítő tájékoztatás kérésére is lehetőség van az ajánlatkérőtől a Kbt. szabályainak megfelelően.
A fenti munkákra adott végárnak tartalmaznia kell a tervezés, továbbá a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi járulékos költséget is (pl. burkolatbontás, burkolat helyreállítás, új anyag beszerzése, rakodása, szállítása, selejt anyag rakodása, elszállítása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő lerakóhelyre, megvalósulási dokumentáció elkészítésének munkaterület biztonságos lehatárolásának, esetlegesen szükséges forgalomtechnikai feladatok elvégzésének, közterület használatának díja, stb.). A feszültségmentesítést és a szakfelügyeletet a BKV Zrt. díjmentesen biztosítja.