## Munka1
I. rész: Általános fényforrások
Ssz. | Rövid szöveg | Rajzszám | Műszaki követelmény | Me | Vasúti Jármű Főmérnökség | Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság | Infrastruktúra Főmérnökség | Kötöttpályás Műszaki Igazgatóság
1. | Izzólámpa normál | E 27 15W 230V |  | db | 100 | 0 | 300 | 0
2. | Izzólámpa normál | E 27 25W 24 V |  | db | 0 | 0 | 10 | 0
3. | Izzólámpa normál | E 27 25W 230 V |  | db | 20 | 0 | 50 | 500
4. | Izzólámpa normál | E 27 40W 24V |  | db | 0 | 250 | 40 | 0
5. | Izzólámpa normál | E 27 40W 42V |  | db | 0 | 60 | 0 | 2000
6. | Izzólámpa normál | E27 40W 230V |  | db | 270 | 900 | 50 | 0
7. | Izzólámpa normál | E 27 40W 240V |  | db | 100 | 100 | 0 | 1000
8. | Izzólámpa normál gömb | E 27 15W 230V |  | db | 0 | 30 | 6000 | 2000
9. | Izzólámpa normál | E 27 60W 24V |  | db | 420 | 290 | 40 | 0
10. | Izzólámpa normál | E 27 60W 42V |  | db | 90 | 620 | 0 | 0
11. | Izzólámpa normál | E 27 60W 65V |  | db | 50 | 0 | 0 | 0
12. | Izzólámpa normál | E 27 60W 230V |  | db | 730 | 300 | 50 | 2000
13. | Izzólámpa normál | E 27 60W 240V-250V |  | db | 200 | 0 | 0 | 0
14. | Izzólámpa opál | E 27 60W 230V |  | db | 0 | 0 | 20 | 0
15. | Izzólámpa normál | E 27 40W 230V |  | db | 50 | 0 | 0 | 0
16. | Izzólámpa energiatakarékos | 60W 240V |  | db | 100 | 20 | 25 | 0
17. | Normál izzó formájú halogén | 100W 240V | 64547 A ECO | db | 40 | 0 | 20 | 0
18. | Energiatakarékos izzó | EG/S 15W 230V |  | db | 0 | 30 | 0 | 0
19. | Energiatakarékos izzó | EG F82 23W 230V |  | db | 20 | 0 | 0 | 1000
20. | Bepattintós energiatakarékos izzó | FD-D 26W F83 |  | db | 0 | 0 | 5 | 500
21. | Energiatakarékos izzó | E27 20W 220V |  | db | 60 | 80 | 220 | 0
22. | Bepattintós energiatakarékos izzó | FD-D 18W F84 |  | db | 0 | 0 | 5 | 0
23. | Bepattintós energiatakarékos izzó | FD-D 13W F82 |  | db | 0 | 0 | 50 | 0
24. | Energiatakarékos izzó mini | E 27 23W 8E0 027268 |  | db | 0 | 40 | 30 | 0
25. | Energiatakarékos izzó | E 27 220V 45W |  | db | 0 | 100 | 10 | 1000
26. | Normál izzó formájú halogén | E 27 75W 230V | 64544 A ECO | db | 220 | 50 | 70 | 200
27. | Normál izzó formájú halogén | E 27 100W 240V | 64547 A ECO | db | 350 | 50 | 120 | 200
28. | Normál izzó formájú halogén | E 27 150W 240V | 64548 A ECO | db | 0 | 50 | 125 | 0
29. | Csőbúrás halogén | E 40 300 W 230 V | 64404 | db | 0 | 0 | 30 | 0
30. | Kevertfényű izzólámpa | HMLI E 40 220V 250 W |  | db | 0 | 100 | 2 | 0
31. | Nátrium lámpa | LU 250/D40 250W |  | db | 0 | 60 | 0 | 0
32. | Nátrium lámpa | LU 400/D40 400W |  | db | 0 | 50 | 30 | 0
33. | Nátrium lámpa | LU 400/HO E40 400W |  | db | 0 | 0 | 30 | 0
34. | Nátrium lámpa | LU 70/90/T 70W |  | db | 0 | 20 | 5 | 0
35. | Nátrium lámpa | LU 70/90/D 70W |  | db | 0 | 0 | 102 | 0
36. | Nátrium lámpa | LU 150/100/D40 150W |  | db | 0 | 200 | 0 | 0
37. | Nátrium lámpa | LU 100/100/D40 100W |  | db | 0 | 80 | 0 | 0
38. | Nátrium lámpa | LU 150/100/T40 150W |  | db | 0 | 100 | 0 | 0
39. | Halogén izzó | 150W 230V 509459 R7S |  | db | 0 | 0 | 5 | 0
40. | Halogén izzó | 150W 230V 509454 R7S |  | db | 0 | 0 | 1505 | 100
41. | Hidegtükrös halogén izzó | GU 5,3 12V 20W |  | db | 0 | 0 | 0 | 100
42. | Halogén izzó | 50 W,12 V 56500 |  | db | 0 | 0 | 0 | 100
43. | Halogén izzó | 20 W, 12 V 56040 |  | db | 0 | 0 | 0 | 100
44. | Halogén izzó | 100 W 117MM 64690 |  | db | 0 | 0 | 2 | 0
45. | Halogén izzó | 150W 117MM 64695 |  | db | 0 | 50 | 2 | 1000
46. | Halogén izzó | GU 10 230V 50W |  | db | 0 | 0 | 35 | 1000
47. | Halogén izzó | G 9 230V 40W |  | db | 0 | 20 | 5 | 1000
48. | Halogén izzó | GU 10 230V 35W |  | db | 0 | 50 | 25 | 1000
49. | Halogén izzó | G 9 60W 220-240V |  | db | 0 | 0 | 2 | 0
50. | Izzólámpa | E 27,40 W,230 V |  | db | 0 | 200 | 0 | 0
51. | Izzólámpa | E 27 60W 230V R63 |  | db | 0 | 200 | 0 | 0
52. | Spot izzó | E27 40W 220V R63 |  | db | 0 | 200 | 20 | 200
53. | Spot izzó | E 14 40W 230V |  | db | 0 | 50 | 40 | 0
54. | Izzólámpa | E27 60W 230V R80 |  | db | 0 | 100 | 0 | 0
55. | Halogén izzó | 300 W 230V 51020 |  | db | 50 | 0 | 22 | 0
56. | Halogén izzó | 150W 230V 51110 |  | db | 50 | 20 | 2 | 1000
57. | Reflektor izzó | 150W 230V 51820 |  | db | 0 | 0 | 20 | 0
58. | Kétoldalon fejelt halogén | 50020 1000W 230V R7S | 32108-173740 | db | 20 | 0 | 0 | 0
59. | Halogén izzó | 50000 R7S 500W 230V |  | db | 0 | 0 | 22 | 0
60. | Zseblámpa izzó | E 10 2,5V 0,2A |  | db | 70 | 0 | 0 | 0
61. | Zseblámpa izzó | E 10 2,5V 0,3A |  | db | 200 | 20 | 10 | 0
62. | Zseblámpa izzó | E 10 3,5V 0,2A |  | db | 810 | 150 | 10 | 0
63. | Zseblámpa izzó Philips | KPR 102 2,4V 0,7A H |  | db | 150 | 10 | 20 | 0
64. | Zseblámpa izzó | 2,4V 0,5A |  | db | 0 | 0 | 10 | 0
65. | Zseblámpa izzó | 20294 3,6V 0,5A |  | db | 50 | 0 | 20 | 0
66. | Zseblámpa izzó | 4,8V 0,5A |  | db | 300 | 0 | 30 | 0
67. | Halogén zseblámpa izzó | PX 13,5S 2,8V 0,85A |  | db | 230 | 65 | 0 | 0
68. | Halogén zseblámpa izzó | 0.7A 6.5V 58770 |  | db | 0 | 0 | 205 | 0
69. | Halogén zseblámpa izzó | PX 13,5S 4V 0,85A |  | db | 200 | 30 | 25 | 0
70. | Zseblámpa izzó | 20037 3,6V 0,75A |  | db | 230 | 100 | 20 | 0
71. | Halogén zseblámpa izzó | PX13,5S 5,2V 0,85A |  | db | 0 | 50 | 40 | 0
72. | Zseblámpa izzó | 58850 4,5V 0,85A |  | db | 730 | 0 | 42 | 0
73. | Világosburás normál izzó | E 27 40W 230V | CLAS A CL 40 | db | 90 | 0 | 0 | 0
74. | Világosburás normál izzó | E 27 60W 230V | CLAS A CL 60 | db | 80 | 0 | 0 | 0
75. | Normál izzó formájú halogén | E 27 75W 230V | 64544 A ECO | db | 80 | 0 | 40 | 0
76. | Normál izzó formájú halogén | E 27 100W 230V | 64547 A ECO | db | 40 | 0 | 40 | 0
77. | Világosburás normál izzó | E.27, 60W, 240V | CLAS A CL 60 | db | 0 | 0 | 40 | 0
78. | Világosburás gömb izzó | E 14 40W 230V | CLAS P CL 40 | db | 0 | 0 | 5 | 1000
79. | Parfüm izzó hűtőszekrénybe | E 14 15W 230V |  | db | 170 | 200 | 25 | 0
80. | Gömbizzó | E 27 25W 230V |  | db | 0 | 50 | 5 | 0
81. | Gömbizzó | E 27,40W,230V |  | db | 0 | 50 | 65 | 0
82. | Kripton izzó | 4,8V 0,75AMP 20.049 |  | db | 0 | 0 | 120 | 0
83. | Jelző izzó | E 14,15W,250V |  | db | 80 | 50 | 20 | 0
84. | Jelző izzó | E.14,5W,230V |  | db | 0 | 0 | 100 | 0
85. | Jelző izzó | BA 9S 130V 2W T10X28 |  | db | 770 | 0 | 700 | 0
86. | Jelző izzó | B.15.D 15W, 120V |  | db | 1150 | 0 | 620 | 0
87. | Jelző izzó | B.15.D 5W,230V |  | db | 50 | 0 | 550 | 0
88. | Jelző izzó | B.15.D 230V 15W |  | db | 100 | 0 | 40 | 0
89. | Jelző izzó | E 14 15W 230V |  | db | 100 | 0 | 60 | 0
90. | Resista izzó | E 27, 40W, 120V |  | db | 220 | 0 | 0 | 0
91. | Resista izzó | E 27 60W 230V |  | db | 0 | 100 | 6020 | 0
92. | Bajonetzáras zseblámpa izzó | 2,4V 0,7A SKDR |  | db | 20 | 10 | 20 | 0
93. | Fénycső | 8W 230V TL | javított színvisszaadás 840 | db | 0 | 0 | 155 | 0
94. | Miniatűr fénycső | F6W/33 | javított színvisszaadás 840 | db | 0 | 10 | 5 | 0
95. | Miniatűr fénycső | F13W/33 | javított színvisszaadás 840 | db | 0 | 10 | 5 | 0
96. | Fénycső | TLD 14-16/33 |  | db | 800 | 370 | 0 | 500
97. | Fénycső | TLD 38/84 |  | db | 0 | 320 | 0 | 500
98. | Fénycső | TLD 58/33 58W | javított színvisszaadás 840 | db | 0 | 720 | 5 | 0
99. | Fénycső | TLD 30/33 30W | javított színvisszaadás 840 | db | 0 | 260 | 35 | 0
100. | Fénycső | TLD 36/33 | javított színvisszaadás 840 | db | 0 | 3200 | 0 | 0
101. | Fénycső | TLD F 36W 1M/33 |  | db | 0 | 50 | 300 | 0
102. | Fénycső | 36W/29 202-13-025 | javított színvisszaadás 830 | db | 0 | 0 | 520 | 0
103. | Fénycső | TLD 18W-F33 | javított színvisszaadás 840 | db | 0 | 0 | 25 | 0
104. | Fénycső | TL5-28W/830 | javított színvisszaadás 58/840 | db | 0 | 0 | 5 | 0
105. | Fénycső | TL5-24W/830 | javított színvisszaadás 840 | db | 0 | 0 | 155 | 0
106. | Fénycső melegfehér | F.29 G13/35 20W | javított színvisszaadás 18/830 | db | 390 | 0 | 30 | 0
107. | Fénycső fehér | F.33-G13/35 20W | javított színvisszaadás 18/840 | db | 300 | 0 | 70 | 0
108. | Fénycső nappali fénnyel | F74-G13/35 20W | javított színvisszaadás 18/840 | db | 20 | 0 | 0 | 0
109. | Fénycső | 18W F.29 2900 | javított színvisszaadás 18/830 | db | 200 | 0 | 20 | 0
110. | Fénycső | F 29 58W | javított színvisszaadás 58/830 | db | 0 | 0 | 50 | 0
111. | Fénycső melegfehér | F.29 G13/35 40W | javított színvisszaadás 36/830 | db | 1800 | 0 | 170 | 0
112. | Fénycső fehér | F 40W/33 | javított színvisszaadás 36/840 | db | 6100 | 0 | 90 | 0
113. | Fénycső nappali | F74-G13/35 40W | javított színvisszaadás 36/840 | db | 200 | 0 | 50 | 0
114. | Fénycső | F 33-G13/24 36W | javított színvisszaadás 36/840 | db | 600 | 50 | 200 | 3000
115. | Fénycső | F 33-G13/24 58W | javított színvisszaadás 58/840 | db | 50 | 0 | 50 | 0
116. | Fénycső | F 29-G13/24 36W | javított színvisszaadás 36/830 | db | 1100 | 0 | 60 | 0
117. | Fénycső | F 29-G13/24 18W | javított színvisszaadás 18/830 | db | 50 | 0 | 10 | 0
118. | Fénycső | F58W/835 CVG/XLR | javított színvisszaadás 58/830 | db | 0 | 50 | 200 | 0
119. | Fénycső | L30/20 30W | javított színvisszaadás 840 | db | 0 | 0 | 50 | 0
120. | Fénycső | L 36/20 36W | javított színvisszaadás 840 | db | 200 | 0 | 5 | 0
121. | Fénycső | L-18W/20 | javított színvisszaadás 840 | db | 50 | 400 | 55 | 0
122. | Fénycső | L8W825 | javított színvisszaadás 840 | db | 800 | 0 | 200 | 0
123. | Fénycső | L 6W/20 | javított színvisszaadás 840 | db | 500 | 0 | 35 | 0
124. | Fénycső | FQ 80W/830 |  | db | 0 | 0 | 60 | 0
125. | Fénycső | L-58W/830 |  | db | 0 | 0 | 155 | 0
126. | Kompakt fénycső | FD.7-G23 7W |  | db | 0 | 20 | 5 | 500
127. | Kompakt fénycső | FD.9-G23 9W |  | db | 0 | 20 | 25 | 500
128. | Kompakt fénycső | FD.11-G23 11W |  | db | 50 | 20 | 25 | 500
129. | Kompakt fénycső | FDD 13-G24D-1 13W |  | db | 0 | 0 | 200 | 500
130. | Kompakt fénycső | FD-D.18 18W |  | db | 0 | 0 | 10 | 500
131. | Kompakt fénycső | F18 TBX830/4P |  | db | 2750 | 10 | 115 | 1000
132. | Kompakt izzó | F 82 E.6.-SS/15W |  | db | 50 | 0 | 125 | 0
133. | Kompakt izzó | F82 E.6-SS/20W |  | db | 50 | 0 | 0 | 0
134. | Kompakt fénycső | E 27 20W |  | db | 0 | 10 | 25 | 0
135. | Fénycső | 35 W 230 V D.1 |  | db | 0 | 0 | 0 | 500
136. | Fénycső | FD 9 W.F82 80 P.C. |  | db | 0 | 0 | 500 | 0
137. | Kompakt fénycső | E 27 EL 7 W |  | db | 0 | 0 | 5 | 0
138. | Kompakt fénycső | E 27 EL 9 W |  | db | 0 | 0 | 125 | 0
139. | Kompakt fénycső | E 27 23W |  | db | 0 | 10 | 5 | 1000
140. | Kompakt fénycső | E 6/L 15W E 27 50795 |  | db | 0 | 0 | 0 | 1000
141. | Kompakt fénycső | BIAX-LF 36BX830 |  | db | 0 | 0 | 5 | 0
142. | Fénycső | F.33 65W |  | db | 0 | 0 | 0 | 2000
143. | Fénycső | F.33-G13/24 18W |  | db | 4000 | 10900 | 20 | 2000
144. | Háromsávos fénycső | F 18W/830/XLR |  | db | 0 | 400 | 20 | 0
145. | Háromsávos fénycső | F36W/830/XLR |  | db | 0 | 1500 | 0 | 0
146. | Fénycső köralaku | 32W 220V |  | db | 0 | 0 | 292 | 0
147. | Higanygőz lámpa | HQI 400W N |  | db | 0 | 0 | 500 | 0
148. | Higanygőz lámpa | HGLI-E27/27 125W | NAV-E PLUG IN 110 W | db | 0 | 50 | 0 | 2000
149. | Higanygőz lámpa | HGLI-E40/45 250W | HGLI-E40/45 250W | db | 0 | 30 | 5 | 0
150. | Higanygőz lámpa | HGLI-E40/45 400W | HGLI-E40/45 400W | db | 0 | 20 | 5 | 0
151. | Halogén izzó kültéri ceruzahalogén | R7/S 500W 230V 117,6 |  | db | 0 | 60 | 10 | 0
152. | Két oldalon felelt halogén izzó kültéri | 1000W | 32108-173740 | db | 0 | 30 | 1000 | 0
153. | Kevertfényű lámpa | E.40 250W HMLI |  | db | 0 | 50 | 5000 | 0
154. | Kevertfényű lámpa | E27 160W HMLI |  | db | 50 | 50 | 25 | 0
155. | Parázsfényizzó | E 14, 220V, 2.8 MA |  | db | 20 | 0 | 502 | 0
156. | Fénycső gyújtófoglalat | F.0.2.FC6.21.K |  | db | 120 | 100 | 2 | 0
157. | Fénycső gyútófoglalat | F.06.2.FC7.21.K |  | db | 0 | 50 | 52 | 0
158. | Fénycső foglalat | FC.3.21.K |  | db | 50 | 100 | 2 | 0
159. | Fénycső foglalat | FC.4.21.K |  | db | 0 | 100 | 2 | 0
160. | Fénycső foglalat | FC.6-21 |  | db | 0 | 150 | 30 | 0
161. | Fénycső foglalat | FC.7-21 |  | db | 0 | 100 | 30 | 0
162. | Fénycső foglalat fix | 288 FAU T5 |  | db | 0 | 40 | 0 | 0
163. | Fénycső foglalat rugós | 288 MAU T5 |  | db | 0 | 40 | 0 | 0
164. | Fénycső foglalat | 19.197 |  | db | 0 | 50 | 500 | 0
165. | Fénycső gyújtófoglalat Emika 19237 | 19.237 |  | db | 10 | 50 | 0 | 1000
166. | Fénycső foglalat | 19.238 |  | db | 30 | 50 | 0 | 1000
167. | Fénycső foglalat | G-23 |  | db | 0 | 0 | 5 | 0
168. | Fénycső foglalat | 19.338 |  | db | 0 | 30 | 0 | 0
169. | Fénycső gyújtó | 20W 130V IFG-2 |  | db | 0 | 0 | 200 | 0
170. | Fénycső fojtó | EC 18 A 27 |  | db | 0 | 0 | 0 | 100
171. | Kompakt fénycső fojtó | SF-9A 7-9-11W |  | db | 0 | 20 | 32 | 0
172. | Fénycső előtét | AT 58 |  | db | 0 | 60 | 20 | 0
173. | Fénycső előtét | AT-40 |  | db | 50 | 0 | 40 | 0
174. | Fénycső előtét | AT-20 20W |  | db | 0 | 10 | 30 | 0
175. | Fénycső előtét | PC58 E011-IBC |  | db | 0 | 0 | 10 | 0
176. | Fénycső előtét | EC 32 32W |  | db | 0 | 0 | 50 | 0
177. | Fénycső előtét | QTP 230V/58W |  | db | 0 | 0 | 200 | 0
178. | Fénycső előtét | QTP 2X36W |  | db | 0 | 10 | 100 | 0
179. | Előtét nátrium és fémhalogén lámpához | AN-70 |  | db | 0 | 0 | 50 | 0
180. | Előtét nátriumlámpához | AN-100 |  | db | 0 | 10 | 0 | 0
181. | Előtét nátriumlámpához | AN-150 |  | db | 0 | 10 | 250 | 0
182. | Előtét nátrium és fémhalogén lámpához | ANF-400 |  | db | 0 | 5 | 0 | 0
183. | Előtét nátriumlámpához | NE 70 |  | db | 0 | 0 | 102 | 0
184. | Fénycsőgyújtó nátrium | LSI-35-70W T.1 |  | db | 0 | 0 | 302 | 0
185. | Nátrium gyújtó | LSI-100-250W |  | db | 0 | 50 | 50 | 0
186. | Nátrium gyújtó | LSI-400 DLN |  | db | 0 | 200 | 0 | 0
187. | Nátrium gyújtó | LS1-150 T1 |  | db | 0 | 0 | 30 | 0
188. | Fénycsőelőtét | AT 7-9-11 220V |  | db | 0 | 0 | 32 | 0
189. | Fénycső előtét elektronikus | EPQ 220/2X18 220V/DC |  | db | 0 | 0 | 2 | 0
190. | Fénycső inverter | IV 24/1810 LT.241.80 |  | db | 0 | 350 | 0 | 0
191. | Fénycső inverter IFE 133 (számtáblához) | IFE-133 |  | db | 0 | 60 | 0 | 0
192. | Fénycső inverter IFE-132 (fronttáblához) | IFE-132 |  | db | 0 | 40 | 0 | 0
193. | Fénycső inverter IFE 134 (oldal táblához) | IFE-134 |  | db | 0 | 40 | 0 | 0
194. | Kerek fénycsőfoglalat, rugózott | G 13 ERU |  | db | 1400 | 0 | 20 | 0
195. | Izzó | E 27 HWL 160 220V 96728 |  | db | 0 | 50 | 0 | 0
196. | Fénycső foglalat | 19.195 |  | db | 0 | 50 | 0 | 0
197. | Fénycső előtét | 40W HEL-L36 |  | db | 50 | 80 | 0 | 0
198. | Fénycső foglalat TW 6000 típusú villamoshoz | 40W |  | db | 100 | 0 | 0 | 0
199. | Fénycső gyújtó | 4-22W 240V IS-U |  | db | 250 |  | 70 | 1000
200. | Fénycső gyújtó | 4-65W 240V IFG-U |  | db | 270 | 1200 | 590 | 1000
201. | Ellenőrző izzó | BA.20/S 16,6W 35V |  | db | 0 | 0 | 0 | 0
202. | Pontfény | E 14 40W R50 |  | db | 0 | 0 | 20 | 0
203. | Jelző izzó | B5236 110V 15W |  | db | 1100 | 0 | 0 | 0
204. | Superbalux izzó | 60W 240V Clas A CL 60 | CLAS A CL 60 | db | 0 | 50 | 0 | 0
205. | Kompakt fénycső | PL-S 11W |  | db | 0 | 0 | 110 | 0
206. | Jelző izzó telefonhoz | 35 MA 24 V |  | db | 20 | 0 | 30 | 0
207. | Jelző izzó | E 14 15W 110V |  | db | 3300 | 0 | 0 | 0
208. | Halogén izzó | KPR 113 4,8V 0,75 A HK |  | db | 0 | 0 | 5 | 0
209. | Fénycső foglalat | 2A 250V FF, talpas csavaros G13 |  | db | 0 | 50 | 20 | 0
210. | Fénycső foglalat | G-11 |  | db | 0 | 0 | 50 | 0
211. | Fénycső előtét TRIDONIK ATC | PC 2/14-21-28-35 T5 |  | db | 0 | 10 | 0 | 0
212. | Fénycső | TL 5 21W 24V GE 90245 |  | db | 0 | 150 | 5 | 0
213. | Fénycső | T5 14/ 830 1x14 W |  | db | 0 | 0 | 230 | 1000
214. | Fénycső | T5 21/ 830 21 W |  | db | 0 | 0 | 60 | 0
215. | Fénycső előtét | Aqua-I 1x12W FH 14-21-35 |  | db | 0 | 5 | 0 | 0
216. | Fénycső | F26 TBX/830 26W |  | db | 0 | 0 | 100 | 0
217. | Fénycső | F26 TBX/830/A 4P 26W |  | db | 0 | 0 | 300 | 0
218. | Energiatakarékos spirál izzó | E 27 11W 220V-240V |  | db | 50 | 0 | 135 | 0
219. | Energiatakarékos izzó | E 27 9W 230V ELG 2700K |  | db | 50 | 100 | 0 | 0
220. | Kompakt fénycső | F382D/835/4P 2D/E |  | db | 0 | 0 | 105 | 0
221. | Energiatakarékos izzó | E 27 11W 230V ELG 2700K |  | db | 0 | 50 | 290 | 0
222. | Jelző izzó bajonetzáras | ERG 130V 20MA |  | db | 0 | 0 | 50 | 0
223. | Energiatakarékos spirál izzó | 12 220-240V 72715 |  | db | 70 | 100 | 70 | 500
224. | Kompakt fénycső | T/E 26W/830 2 pólusú |  | db | 0 | 0 | 50 | 0
225. | Foglalat | E 14 menettel F14-25 |  | db | 120 | 0 | 0 | 0
226. | LED izzó | E 27 230 V CREE XR-E 5*1 W széles látószögű |  | db | 10 | 0 | 0 | 0
227. | LED izzó | E 27 230 V PAR 30 CREE 7*1 W hideg fényű |  | db | 0 | 10 | 0 | 0
228. | LED izzó | E 27 230 V PAR 30 5050 SMD hideg fényű |  | db | 0 | 10 | 0 | 0
229. | LED izzó | E 14 230V CREE X-RE 3,5W |  | db | 0 | 10 | 0 | 0
230. | LED izzó | E 14 230V CREE X-RE 4,2 W spot hideg fehér |  | db | 0 | 10 | 300 | 0
231. | Fénycső normál | T8 15W |  | db | 0 | 0 | 300 | 0
232. | Kompakt fénycső kétcsöves | F24 BX/840 2G11 |  | db | 0 | 0 | 5 | 0
233. | Fénycső foglalat rugós | FC 221 |  | db | 270 | 50 | 0 | 0
234. | Fénycső előtét | ATCO PC 2/39 T5 PRO LP |  | db | 0 | 10 | 0 | 0
235. | Fémhalogén izzó | 70W G12 |  | db | 0 | 0 | 1500 | 0
236. | Resista izzó | E 27 240V 60W 508102 (GE) |  | db | 0 | 0 | 5 | 0
237. | Fénycsőgyújtó | 4-22W 155/200 GE |  | db | 0 | 0 | 70 | 0
238. | Porcelán foglalat | F-27-45P |  | db | 0 | 0 | 110 | 0
239. | Fénycső | VH 660727716, 8W/640 cool white 1350 Lumen |  | db | 0 | 100 | 0 | 0
240. | Fénycső | VH AG300 10671265, 18W/840 Cool White G13-1A |  | db | 0 | 300 | 20 | 0
241. | Higanygőz lámpa | E 40 175W HGLI 505507 |  | db | 0 | 0 | 520 | 0
242. | Inverter | VH AG300 660750317 |  | db | 0 | 40 | 0 | 0
243. | Fénycső fojtó | 58W |  | db | 0 | 50 | 0 | 0
244. | Fénycső köralakú | FCL T9 22W 3500K-4000K |  | db | 0 | 0 | 90 | 0
245. | Kompakt fénycső | FDD 26W |  | db | 0 | 10 | 0 | 500
246. | Fémhalogénlámpa | E 40 400W ARC400 |  | db | 0 | 300 | 0 | 0
247. | Fénycső | F8 WT5/840 16x288 mm |  | db | 0 | 0 | 5 | 0
248. | Kompakt fénycső (perec) | F28W 2D/835 T5 |  | db | 0 | 30 | 0 | 100
249. | Kompakt fénycső | 2D 16W |  | db | 0 | 10 | 300 | 0
250. | Fénycső | L 13V* 630 |  | db | 0 | 50 | 0 | 0
251. | Fénycső gyújtófoglalat pattintós | 17/V |  | db | 0 | 50 | 0 | 0
252. | Kompakt fénycső | E40 200W HL 8 U – 1 CFL 6000 K 8000 h |  | db | 0 | 50 | 0 | 0
253. | LED izzó | BA15D 1508P |  | db | 0 | 10 | 0 | 0
254. | Izzó projektorhoz | NEC VT 47 |  | db | 1 | 0 | 0 | 0
255. | Normál foglalat védett kiv. | F.27.104/P.3/8 ÖCST |  | db | 369 | 0 | 0 | 0
256. | Led izzó | BA9s 72 V AC/DC 2,2 mA hidegfehér |  | db | 5000 | 0 | 0 | 0
257. | Izzó összeállítás | 36V |  | db | 5000 | 0 | 0 | 0
258. | Kapcsolóba fehér fényű visszajelző EBT | Led izzó BA 9S 24V |  | db | 500 | 0 | 0 | 0
259. | Fémycső gyujtófoglalat | FC 2-21k |  | db | 400 | 0 | 0 | 0
260. | Fénycső | Philps Master PL-C 18W/830 2P_ |  | db | 150 | 0 | 0 | 0
261. | Fénycső | Philips Master PL-C 18W/830 4P |  | db | 150 | 0 | 0 | 0
262. | Fénycső | Philips Master PL-C 26W/830 2P |  | db | 60 | 0 | 0 | 0
263. | Fénycső | Philips Master PL-C 26W/830 4P |  | db | 60 | 0 | 0 | 0
264. | Fénycső | Philips Master PL-S 7W/830 2G7 |  | db | 150 | 0 | 0 | 0
265. | Fénycső | Philips Master PL-S 9W/830 2G7 |  | db | 150 | 0 | 0 | 0
266. | Fénycső | OSRAM L30W/830 |  | db | 150 | 0 | 0 | 0
267. | Fénycsőfoglalat lecsavarozható | 451/V 2G7 |  | db | 60 | 0 | 0 | 0
268. | Üvegbúra lámpatesthez | DÜWi Lena 100 |  | db | 60 | 0 | 0 | 0
269. | Lámpatest | Prelux 770 118 1X18W |  | db | 150 | 0 | 0 | 0
270. | Lámpatest | Prelux 770 136 1X36W |  | db | 120 | 0 | 0 | 0
271. | Elektronikus előtét | Helvar electronic ballast EL 2X18HF 220-240V |  | db | 60 | 0 | 0 | 0
272. | Elektronikus előtét | Philipselektronic ballast HF-P3/4 18DLD Ell 220/240V 4X18W |  | db | 60 | 0 | 0 | 0
273. | Elekrtonikus előtét | OSRAM QTP8 2X58W/230/240V |  | db | 90 | 0 | 0 | 0
274. | Fémhalogén izzó | OSRAM POWERBALL HCI-T 70W/WDL |  | db | 120 | 0 | 0 | 0
275. | Fémhalogén izzó | OSRAM POWERBALL HCI-T 35W/WDL |  | db | 30 | 0 | 0 | 0
276. | Fémhalogén izzó | Philips Master Colour CDM-TD 70W/830 |  | db | 60 | 0 | 0 | 0
277. | Fémhalogén izzó | OSR HCI-TT 150/830 E40 |  | db | 0 | 100 | 0 | 0
278. | Fémhalogén izzó | OSR HQI-E 150W/WDL E27 |  | db | 0 | 100 | 0 | 0
279. | Csepphalogén izzó |  |  | db | 0 | 0 | 0 | 100
280. | Csepphalogén izzó |  |  | db | 0 | 0 | 0 | 100
281. | Csepphalogén izzó |  |  | db | 0 | 0 | 0 | 100
282. | Hidegtükrös halogén izzó | MR11 12V 10W GU4 |  | db | 0 | 0 | 0 | 100
283. | Fénycső előtét |  |  | db | 0 | 0 | 0 | 50
284. | LED izzó | E 27 230 V CREE XR-E 5*1 W széles látószögű |  | db | 0 | 10 | 0 | 0
285. | Fénycső előtét | BTLT 254 2x58W |  | db | 0 | 20 | 0 | 0
286. | Gumírozott rúdlámpa ütés és vízálló |  |  | db |  | 0 | 20 | 0
287. | 20 ledes fejlámpa (pirosleddel a közepén) |  |  | db |  | 0 | 20 | 0
288. | 60 ledes szerelőlámpa tölthető |  |  | db |  | 0 | 20 | 0
289. | Kézireflektor (halogén) tölthető |  |  | db |  | 0 | 20 | 0
290. | Kézilámpa tölthető,vízmentes |  |  | db |  | 0 | 20 | 0
291. | Szerelőlámpa akkumulátoros | Konnoc 60 LED +230V+12V töltővel |  | db |  | 0 | 6 | 0
292. | Ben 20 ledes fejlámpa | P3509 |  | db |  | 0 | 12 | 0
293. | MacTronic kézireflektor | 1127 4D | Krypton izzó 4,8V/0,75A;PX13,5 (galléros), műanyag ház | db |  | 0 | 6 | 0
294. | LED irányjelző |  |  | db |  | 0 | 12 | 0
295. | Jelzőbója 60 cm LED villogóval | AA-001-24M |  | db |  | 0 | 12 | 0
296. | AMPERCELL tölthető elemlámpa LED-es | AM5000 |  | db |  | 0 | 6 | 0
297. | Fehér LED-es jelzőizzó | BA9S 230V ac/dc |  | db |  | 0 | 50 | 0
298. | Fénycső lámpatest el. előtét II. szig. IP20 13W T5 | Brilum wera 13 |  | db |  | 0 | 15 | 0
299. | Fénycső armatúra (búrás) | 3x36W SM-340 |  | db |  | 0 | 5 | 0
300. | LÁMPATEST,PORC.ALJ,FERDE,OPÁL |  |  | db |  | 0 | 10 | 0
301. | LÁMPATEST,PORC.ALJ,EGYENES,ÁTLÁTSZÓ | MT.1061.A |  | db |  | 0 | 10 | 0
302. | Fénycsőlámpatest | 13.22.67 2X20W |  | db |  | 0 | 5 | 0
303. | Energiatakarékos mini spirál izzó | 230V T3 20W/865 E27 |  | db |  | 0 | 30 | 0
304. | ENERGIATAKARÉKOS IZZÓ | E14 15W 230V DEL 15 |  | db |  | 0 | 10 | 0
305. | Fénycsőlámpatst prizmabúrás | 1x36W STREV-136 |  | db |  | 0 | 5 | 0
306. | PORCELÁN FOGLALAT SC-E14 | SC E14 |  | db |  | 0 | 50 | 0
307. | FOGLALAT DISZV. | F.27.161.P. |  | db |  | 0 | 50 | 0
308. | Hajólámpa, ovális, E.27 | E27 |  | db |  | 0 | 5 | 0
309. | Mini spirál kompakt fénycső | E27, 32w |  | db |  | 0 | 5 | 0
310. | Mini spirál kompakt fénycső | E27, 12w |  | db |  | 0 | 5 | 0
311. | Mini spirál kompakt fénycső | E27, 8w |  | db |  | 0 | 5 | 0
312. | Kompakt fénycső | teljesítmény: 26W/840 fej: G24q-3, fényáram: 1800 lm |  | db |  | 0 | 50 | 0
313. | Kompakt fénycső | F18BX/830/4P |  | db |  | 0 | 50 | 0
314. | Kompakt fénycső | 2D 10W F102D/835/4P GR10q Biax 2D/E |  | db |  | 0 | 50 | 0
315. | Kompakt fénycső | PL-L 830/4p 36W |  | db |  | 0 | 50 | 0
316. | Kompakt fénycső | 65W CV 840 |  | db |  | 0 | 300 | 0
317. | Kompakt fénycső | CFDE 18W 4p |  | db |  | 0 | 50 | 0
318. | Porcelán foglalat E40 talpas | F40-56p |  | db |  | 0 | 200 | 0