- KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Villanyszerelési anyagok alkatrészek szállítása

(Tenderszám: BKV Zrt. 15/T-282/10)

- Kérdés: Hajólámpa búra átmérőt kérjük megadni.

Válasz: A búra átmérője 170 mm. (185-521-0026/ C rész)

- Kérdés: Kontrollámpa méret, teljesítmény vagy gyártmány adatait kérjük

Válasz: LED jelzőlámpa, 20 mA, 230V fehér Generál Elektric, vagy ezzel egyenértékű. (434-111-0154/ C rész)

- Kérdés: Lámpatest 60 W burája átlátszó, vagy opál?

Válasz: A lámpatest burája opál.(434-121-0304/ C rész)

- Kérdés: A por és páramentes lámpatestek EVG, vagy VVG kivitelben kerüljenek megajánlásra.

Válasz: A por és páramentes lámpatestekből a VVG típust kérjük. (C rész)

- Kérdés: Méter ár, vagy db ár legyen? TS 35 perforált sín méterár (1 db=2 fm) a termék 2 fm-es darabokban kapható.

Válasz: Ajánlattevőnek az árakat fm-es mennyiségi egységben kell megadniuk. (437-351-4502/F rész)

- Kérdés: Méter ár, vagy db ár legyen? TS 35 perforált sín méterár (1 db=2 fm) a termék 2 fm-es darabokban kapható.

Válasz: Ajánlattevőnek az árakat fm-es mennyiségi egységben kell megadniuk. (437-351-4501/F rész)

- Kérdés: Méter ár, vagy db ár legyen? TS 35 perforált sín méterár (1 db=2 fm) a termék 2 fm-es darabokban kapható.

Válasz: Ajánlattevőnek az árakat db-os mennyiségi egységben kell megadniuk. (437-351-4354/F rész)

- Kérdés: Megszűnt, csak, raktárkészlete erejéig.

Válasz: Helyette: Ajánlattevő DIL 3.22 típusú mágmeskapcsolót kér megajánlani. (423-211-9301/B rész)

- Kérdés: Ellentétes megnevezés! A DTM az egy hőkioldó! Melyik kell? Ha hőkioldó kell, akkor hány amperes? Ha mágneskapcsoló, akkor mi a pontos típus?

Válasz: Ajánlatkérő komplett egységre kér ajánlatot az alábbiak szerint: Nem hőkioldó, nem mágneskapcsoló, hanem egy komplett egység: ADTM egy szerelt elosztó sorozat mágneskapcsolóval, hőkioldóval, nyomógombbal. Pontos megnevezése: Ganz motorvédő+hőkioldó érték (pél: 2,2-3,3 A. Típus: DTM-K.5 400 W) AK.5. a típusban a mágneskapcsoló teljesítményre utal, mögötte pedig a tekercs feszültsége (423-211-9816/B rész)

- Kérdés: Ellentétes megnevezés! A DTM az egy hőkioldó! Melyik kell? Ha hőkioldó kell, akkor hány ampers? Ha mágneskapcsoló, akkor mi a pontos típus?

Válasz: Ajánlatkérő komplett egységre kér ajánlatot az alábbiak szerint: Nem hőkioldó, nem mágneskapcsoló, hanem egy komplett egység: ADTM egy szerelt elosztó sorozat mágneskapcsolóval, hőkioldóval, nyomógombbal. Pontos megnevezése: Ganz motorvédő+hőkioldó érték (pél: 2,2-3,3 A. Típus: DTM-K.5 400 W) AK.5. a típusban a mágneskapcsoló teljesítményre utal, mögötte pedig a tekercs feszültsége (423-211-9819/B rész)

- Kérdés: Az Önök által ideírt megnevezés csak a jelzőlámpafejet takarja. Amennyiben komplett jelzőlámpa kell, akkor a pirossal tett kiegészítésünk szerinti termékekkel teljes az egész! Kérjük, döntsenek!

Válasz: Ajánlatkérő komplett jelzőlámpára kér ajánlatot a következők szerint. (LT2.GE.SW+Kelem+R22/30) (423-432-0903/B rész)

- Kérdés: Az Önök által ideírt megnevezés csak a jelzőlámpafejet takarja. Amennyiben komplett jelzőlámpa kell, akkor a pirossal tett kiegészítésünk szerinti termékekkel teljes az egész! Kérjük, döntsenek!

Válasz: Ajánlatkérő komplett jelzőlámpára kér ajánlatot a következők szerint (L2.GE SÁRGA+FAOGL+R22/30) (423-441-0063/B rész)

- Kérdés: Utótípus nélkül megszűnt!

Válasz: Ajánlatkérő ezen típusnak megfelelőt, vagy ezzel egyenértékű termékre kér ajánlatot. (423-441-0093/B rész)

- Kérdés: Utótípus nélkül megszűnt!

Válasz: Ajánlatkérő ezen típusnak megfelelőt, vagy ezzel egyenértékű termékre kér ajánlatot. (423-441-0094/B rész)

- Kérdés: Utótípus nélkül megszűnt!

Válasz: Ajánlatkérő ezen típusnak megfelelőt, vagy ezzel egyenértékű termékre kér ajánlatot. (423-441-0095/B rész)

- Kérdés: GFK-2 megszűnt, helyette GFK-3. Kérjük a megnevezést ezen információ birtokában módosítani szíveskedjenek!

Válasz: Ajánlatkérő a fénykapcsoló műa.tokban típusát GFK-3 típusra módosítja. (423-491-0204/B rész)

- Kérdés: Ez nem foglalat, hanem fehér jelzőlámpa fej!

Válasz: Ajánlatkérő a jelzőlámpafejre kér ajánlatot. (423-441-0054/B rész)

- Kérdés: Melyik gyártó terméke?

Válasz: Jelenleg ajánlatkérő a Ganz KK termékét használja, de elfogad ezzel egyenértékű termékekre is ajánlatot. (423-321-3206/B rész)

- Kérdés: Melyik gyártó terméke?

Válasz: Jelenleg ajánlatkérő a Ganz KK termékét használja, de elfogad ezzel egyenértékű termékekre is ajánlatot. (423-321-3207/B rész)

- Kérdés: Melyik gyártó terméke?

Válasz: Jelenleg ajánlatkérő a Ganz KK termékét használja, de elfogad ezzel egyenértékű termékekre is ajánlatot. (423-232-0001/B rész)

- Kérdés: Cikkszám pontosítása szükséges. Vagy áramerősség? Fázisok száma. Tokozott?

Válasz: Jelenleg ajánlatkérő a Ganz KK termékét használja, de elfogad ezzel egyenértékű termékekre is ajánlatot. A KKO megadja a típust, a teljesítmény, a szám pedig a lefejtést.  (423-323-3011/B rész)

- Kérdés: Cikkszám pontosítása szükséges. Vagy áramerősség? Fázisok száma. Tokozott?

Válasz: Jelenleg ajánlatkérő a Ganz KK termékét használja, de elfogad ezzel egyenértékű termékekre is ajánlatot. A KKO megadja a típust, a teljesítmény, a szám pedig a lefejtést.  (423-324-0136/B rész)

- Kérdés: Cikkszám pontosítása szükséges. Vagy áramerősség? Fázisok száma. Tokozott?

Válasz: Jelenleg ajánlatkérő a Ganz KK termékét használja, de elfogad ezzel egyenértékű termékekre is ajánlatot. A KKO megadja a típust, a teljesítmény, a szám pedig a lefejtést.  (423-324-0152/B rész

- Kérdés: Cikkszám pontosítása szükséges. Vagy áramerősség? Fázisok száma. Tokozott?

Válasz: Jelenleg ajánlatkérő a Ganz KK termékét használja, de elfogad ezzel egyenértékű termékekre is ajánlatot. A KKO megadja a típust, a teljesítmény, a szám pedig a lefejtést. (423-324-0153/B rész

- Kérdés: Utótípus nélkül megszűnt! Helyette: LEGRAND Velena, Prodax Classic (fehér). Kérjük, válasszanak egy helyettesítő típust.

Válasz: Ajánlatkérő elsősorban LEGRAND Kbi 2-105 cv típusú, vagy ezzel egyenértékű kapcsolóra kér ajánlatot. (437-343-0730/F rész)

- Kérdés: Ez a tétel nem 6 mm2, hanem 2,5mm2 (K2,5/B12)

Válasz: Ajánlatkérő 2,5mm2-es sorozatkapocsra kér ajánlatot. (437-351-0417/F rész)

- Kérdés: Csak a betétet tudjuk szállítani. A hozzávaló barna billentyű már elfogyott, gyártása megszűnt.

Válasz: Ajánlatkérő a megadott tétel esetében csak a betét szállítását kéri. (437-345-0053/F rész)

- Kérdés: Utótípus nélkül megszűnt! Helyette LEGRAND Valena, Prodax Classic (fehér). Kérjük, válasszanak egy helyettesítő típust.

Válasz: Ajánlatkérő elsősorban LEGRAND Kbi 2-106 cv típusú, vagy ezzel egyenértékű vízmentes kapcsolóra kér ajálatot. (437-343-0131/F rész)

- Kérdés: Utótípus nélkül megszűnt! Helyette LEGRAND Valena, Prodax Classic (fehér). Kérjük, válasszanak egy helyettesítő típust.

Válasz: Ajánlatkérő elsősorban LEGRAND Kbi 2-106 cv típusú, vagy ezzel egyenértékű billenőkapcsoló váltóra kér ajánlatot. (437-343-0140/F rész)

- Kérdés: Megszűnt, helyette 004171. Kérjük, vizsgálják meg, hogy megfelel-e?

Válasz: Ajánlattevő elfogadja a 004171 rajzszámú termékre az ajánlatot. (481-312-0033/G rész)

- Kérdés: Ezen a cikkszámon eddig egyenáramú (DC) relét szállítottunk. A mostani megnevezés (50Hz) váltóáramú típusra vonatkozik. Melyik a helyes típus?

Válasz: Ajánlatkérő az egyenáramú DC relére kér ajánlatot. (481-111-0034/G rész)

- Kérdés: Nincs 5 mm2 rézvezeték a cikkszám alapján. Rézből sajtolt kábelsaru 4x2,5 mm2 (lyukátm.:4 mm vezeték keresztmetszet: 2,5 mm2) Helyesbíthetjük ez alapján a listát?

Válasz: Ajánlatkérő 4,2 mm2 rézből sajtolt kábelsarura kér ajánlatot. (437-133-0012/D rész)

- Kérdés: Szigetelt, vagy szig. nélkül legyen. Mekkora legyen a lyuk átmérő?

Válasz: Ajánlatkérő szigetelt szemnessarura kér ajánlatot, (lyuk átmérő 12 mm). (437-134-0349/D rész)

- Kérdés: Milyen hosszú vezetékkel?

Válasz: Ajánlatkérő a hosszabbító elektromos kábeldobot 50 m vezetékkel kéri. (437-321-2003/E rész)

- Kérdés: Mennekes, vagy Siemens?

Válasz: Ajánlatkérő elsősorban Mennekes típusú, vagy ezzel egyenértékű dugvillára kér ajánlatot. (437-322-1071/E rész)

- Kérdés: Porcelán, vagy műanyag foglalat? Talplemezes, vagy talplemez nélküli?

Válasz: Ajánlatkérő talplemez nélküli porcelán foglalatra kéri az ajánlatot. (437-312-0023/E rész)

- Kérdés: E 27-es vagy E 14-es műanyag, vagy porcelán foglalat? Talplemezes, vagy talplemez nélküli?

Válasz: Ajánlatkérő az E- 27-es porcelán és talplemez nélküli foglalatra kéri az ajánlatot. (437-313-0004/E rész

- Kérdés: E 27-es vagy E 14-es műanyag, vagy porcelán foglalat? Talplemezes, vagy talplemez nélküli?

Válasz: Ajánlatkérő az E- 27-es porcelán és talplemezes foglalatra kéri az ajánlatot. (437-313-0008/E rész

- Kérdés: E 27-es vagy E 14-es műanyag, vagy porcelán foglalat? Talplemezes, vagy talplemez nélküli?

Válasz: Ajánlatkérő az E- 27-es porcelán és talplemez nélküli foglalatra kéri az ajánlatot. (437-313-0019/E rész)

- Kérdés: E 27-es vagy E 14-es műanyag, vagy porcelán foglalat? Talplemezes, vagy talplemez nélküli?

Válasz: Ajánlatkérő az E- 27-es porcelán és talplemez nélküli foglalatra kér ajánlatot. (437-313-0029/E rész)

- Kérdés: Melyik gyártó terméke?

Válasz: Jelenleg ajánlatkérő a Legrand Zrt. termékét használja, de elfogad ezzel egyenértékű termékekre is ajánlatot. (437-322-1009/E rész)

- Kérdés: Melyik gyártó terméke?

Válasz: Jelenleg ajánlatkérő a Legrand Zrt. termékét használja, de elfogad ezzel egyenértékű termékekre is ajánlatot.  (437-322-1028/E rész)

- Kérdés: Melyik gyártó terméke?

Válasz: Jelenleg ajánlatkérő a VA Elektronika Zrt. termékét használja, de elfogad ezzel egyenértékű termékekre is ajánlatot.  (437-322-1038/E rész)

- Kérdés: Melyik gyártó terméke?

Válasz: Jelenleg ajánlatkérő a Legrand Zrt. termékét használja, de elfogad ezzel egyenértékű termékekre is ajánlatot. (437-322-1008/E rész)

- Kérdés: Cikkszám pontosítása szükséges

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (437-322-1072/E rész)

- Kérdés: Cikkszám pontosítása szükséges

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-245-0660/B rész)

- Kérdés: Cikkszám pontosítása szükséges

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-323-3003/B rész)

- Kérdés: Cikkszám pontosítása szükséges

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-323-3011/B rész)

- Kérdés: Cikkszám pontosítása szükséges

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-324-0136/B rész)

- Kérdés: Cikkszám pontosítása szükséges

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-324-0152/B rész

- Kérdés: Cikkszám pontosítása szükséges

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-324-0153/B rész

- Kérdés: Cikkszám pontosítása szükséges

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-911-0302 /B rész

- Kérdés: Melyik gyártó terméke?

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja (423-911-2063/B rész)

- Kérdés: Fénycső bura mérete, vagy a lámpatest típusát kérjük kiegészítésül.

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (434-914-0084/C rész)

- Kérdés: Utastéri világítás. Ha a mennyiség 0, akkor bármely egységárral adott ajánlat összértéke 0 lesz! A 19. sorra egyetlen ajánlat sem értelmezhető. Az utastéri világítás, villamossági adatai, teljesítmény, feszültség, kiviteli védettségi adatait kérjük.

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (434-193-0023/C rész)

- Kérdés: Kültéri AXIÁL 2x36 lámpatest gyártása megszűnt, helyette a gyár ALTRA-3 1x80 W típussal, helyettesíthető-e?

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (434-111-0356/C rész)

- Kérdés: A helyes (Önök által elfogadott és általunk szállított típus: CM 24 multifunkciós időrelé (CM 24 időrelé (D-472-00-73).

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (481-151-0627/G rész)

- Kérdés: Gyártása utótípus nélkül megszűnt!

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (481-161-0063/G rész)

- Kérdés: Megszűnt a barna. Szállítása csak a készlet erejéig (jelenleg 62 db van raktáron)

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (437-345-0047/F rész)

- Kérdés: Ismeretlen típus. Kérjük, hogy részünkre mintát, megtekinthetőséget, vagy gyártói típuskódót biztosítani szíveskedjenek. Pl. Espa 12027105.      Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (437-134-0577/D rész)

- Kérdés: Megszűnt, helyette 004131. Kérjük, vizsgálják meg, hogy megfelel-e Önöknek!

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-211-0702/B rész)

- Kérdés: Utótípus nélkül megszűnt.

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-321-3207/B rész)

- Kérdés: Ez a szám nem hőkioldó, hanem Kismegszakító OF segédérintkező C 60/C120/ID/FI-hez

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-911-0302/B rész)

- Kérdés: Ismeretlen típus! Kérjük részünkre mintát, vagy megtekinthatőséget biztosítani szíveskedjenek.

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-911-0303/B rész)

- Kérdés: Ismeretlen típus! Kérjük részünkre mintát, vagy megtekinthetőséget biztosítani szíveskedjenek.

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-911-0304/B rész)

- Kérdés: Ismeretlen típus! Kérjük részünkre mintát, vagy megtekinthetőséget biztosítani szíveskedjenek.

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-911-2063/B rész)

- Kérdés: Melyik gyártó terméke?

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (437-324-0104/E rész)

- Kérdés: Kérjük meghatározni, hogy melyik típusú metró járműhöz kívánják használni.

Válasz: Ajánlatkérő ezen tételt törölni kívánja. (423-441-0405/B rész)